## Norgesnett AS
|  | Dokumenttype: | Dato: | Side 1 av 1
|  | Rutine | 2014-09-19
|  | Forfatter: | Sist lagret: | Versjon:
|  | Bodil Hansen | 2025-11-18 | 02
Bildekrav Glitre Nett AS
Dokumentet beskriver hvor mange bilder som skal tas av hver komponent og hva det skal tas bilder av.
Vinterstid må det tas bilder under bygging pga. snø som dekker terrenget rundt anleggsdeler
Bildekvalitet: vurderes i det videre arbeidet, men bildene må være av en kvalitet så det er mulig å benytte bildene til kontroll av anlegget.
Filtype: JPG.
Alle bildene skal være Geo-tagget.
Produkt | Navn | Ref | Bilde1 | Bilde2 | Bilde3 | Bilde4 | Bilde5 | Bilde6
B101 | Ny stolpe/stolpeskift | B101_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Bunn av stolpe med ca 2 meter terreng og alle stag og fotbolter.; Bilde2: Toppbilde med topphette, KV, kabler og ledning.; Bilde3: Oversikts bilde med hele stolpen.
B102 | Rette skjev stolpe | B102_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversiktsbilde før retting.; Bilde2: Oversiktsbilde etter retting.
B103 | Demontering av stolpe | B103_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversikts bilde av stolpe før demontering.; Bilde2: Stolpehull, gjenfylling og pynting etter demontering.
B104 | Bardun/støttestag/strever | B104_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Stolpetopp som viser antall bolter/streverbeslag eller bardun med bardunholdere, isolasjon i frisone og plassering ifht gul ring. | Stolpebunn som viser labanker og bolter og bardunanker før gjenfylling. | Terreng som viser gjenfylling og pynting etter montering. | Oversiktsbilde av mast med bardun/strever.
B105 | Montering av luftlinje | B105_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Stolpetopp startpunkt, som viser klemmer og fester. | Stolpetopp endepunkt, som viser klemmer og fester. | Oversiktsbilde(r) av hele linjen som viser avstand til busker og terreng. | Stolpetopp mellommaster, som viser klemmer og fester.
B106 | Heve lavt luftstrekk | B106_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversiktsbilde før heving.; Bilde2: Oversiktsbilde etter heving.
B107 | Omkobling av luftnett | B107_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Stolpetopp som viser klemmer og fester før omkobling.; Bilde2: Stolpetopp som viser klemmer og fester etter omkobling.
B108 | Demontering av luftstikkledning/måler | B108_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Stolpetopp som viser klemmer og fester før demontering. | Stolpetopp etter demontering. | Oversikts bilde som viser stolpe og behov/ikke behov for bardun. | Husvegg som viser pluggede hull etter demontering.
B109 | Demontering av uisolert/isolert linje | B109_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Stolpetopp som viser ledning, klemmer og fester før demontering, men kun der stolpen ikke demonteres, ett bilde pr mast. | Stolpetopp som viser ledning, klemmer og fester etter demontering der stolper ikke demonteres, ett bilde pr mast. | Oversikts bilde som viser stolpe i start og ende og behov/ikke behov for bardun etter demontering. | Oversikts bilde som viser linje før demontering.
B110 | Kabelgrøft | B110_Adresse_Bilde(løpenr.) | Trase før graving. | Åpen grøft som viser kabler inkl. merking på hele traseen | Snittbilder som viser igjenfyllingsmasse. | Gjenfylt og pyntet.
B111 | Borehull | B111_Adresse_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Innslag/utslag før boring; Bilde2: Innslag/utslag etter boring; Bilde3: Gjenfylt og pyntet.
B112 | Stolpe-sprenging/pigging grop | B112_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oppgravd fundamenthull før sprengning.; Bilde2: Terreng som viser gjenfylling og pynting rundt mast.
B113 | Lavspent kabelskjøt | B113_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Område før graving.; Bilde2: Ferdig montert, før igjenfylling; Bilde3: Gjenfylt og pyntet.
B114 | Gravehull til kabelskap | B114_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Område før graving.; Bilde2: Ferdig montert, etter igjenfylling, ferdig terreng.
B115 | Luftlinje - stikkledning jord | B115_Adresse_Bilde(løpenr.) | Feste i stolpe, KV, klemmer og føringer. | Feste i vegg, klemmer og loop. | Oversiktsbilde(r) av hele stikkledningen som viser avstand til busker og terreng. | KV, merking av KV størrelse.
B116 | Kortslutningsvern i mast | B116_Mastenr_Bilde(løpenr.) | Bilde1: KV, klemmer og føringer til/fra.; Bilde2: KV, merking av KV størrelse.
B117 | Kabeloppføring i stolpe | B117_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversiktsbilde etter montering.; Bilde2: Endeavslutning etter montering.; Bilde3: Overgang bakke stolpe montering.
B118 | Fordelingskabel/stikkledning kabel | B118_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Åpen grøft med rør/kabel. | KV og adresse merking i FS-skap eller mast. | Innføring/oppføring i bygning/mast i åpen grøft. | Gjenfylt grøft.
B119 | Demontering av kabelstikkledning/måler | B119_Adresse_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversiktsbilde før demontering; Bilde2: Tamping av kabel som også viser merking, begge ender.
B120 | Kabel - Kabelrør/trekkerør | B120_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde av åpen grøft med kabler/rør. | Oversiktsbilde som viser avtstand mellom rør/kabler | Bilde som viser kvalitet på rørene (skriftmerking på rørene) | Bilde som viser driftsmerking av kabler/rør
B121 | Jordtråd 50 mm² | B121_DriftsmerkingKA_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Åpen grøft med jordtråd.; Bilde2: Skjøter/avgreninger før igjenfylling.
B122 | Kabelfordelingsskap | B122_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Ferdig montert, før igjenfylling.; Bilde2: Ferdig montert, etter gjenfylling, ferdig terreng.; Bilde3: Innvendig ferdig montert som viser fester og merking.
B123 | Demontering av kabelfordelingsskap | B123_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oversiktsbilde før demontering; Bilde2: Oversiktsbilde etter demontering hvis ikke montert nytt på samme sted.; Bilde3: Hvis tamping: Tamping av kabler som viser merking, begge ender.
B124 | Nettstasjon (NS) | B124_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde før avgraving | Såle til NS | Terreng som viser gjenfylling og pynting rundt NS | Bilder utvendig nettstasjon (alle sider, skilt synlig fra vei, merking synlig) | Jording tilkobling alle komponenter samt merking | Branntetting | Tetting mot vanninntrengning
B125 | HS-anlegg NS | B125_DriftsmerkingNS_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Bilde av anlegg med merking; Bilde2: Bilde tilkobling av kabler med driftsmerking før påsetting av deksel
B126 | Montering transformator | B126_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde av trafo ferdig montert. | HS sikringer. | Kabelføringer HS og LS. | Trinnkobler | Trafoskilt | Termometerinnstilling
B127 | Bytte av transformator | B127_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Bilde av trafo med skilt før trafobytte | Bilde av trafo ferdig montert. | HS sikringer. | Kabelføringer HS og LS. | Trinnkobler | Trafoskilt | Termometerinnstilling
B128 | Oljekar for transformator | B128_DriftsmerkingTF_Bilde(løpenr.) | Bilde1: Oljekar ferdig montert.
B129 | Lavspenningstavle NS | B129_DriftsmerkingNS_Bilde(løpenr.) | Tavle før montering. | Tavle etter montering. | Nærbilde av kabeltilkobling etter montering. | Oversiktsbilde
B130 | Bryter i mast | B130_Driftsmerking_Bilde(løpenr.) | Før montering | Oversiktsbilde etter montering | Bilde av brytertopp | Bilde av bryterhåndtak med merking
B131 | Annet - spesifiseres | B131_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)