E

D

C

B

T2

A

T1

Til/Ledig

Typebetegnelse

kabel nr

Til/Ledig

Typebetegnelse

kabel nr

Til/Ledig

Typebetegnelse

kabel nr

Til/Ledig

Typebetegnelse

kabel nr

Til/Ledig

Typebetegnelse

kabel nr

Transformator

Merkespenning xx/xxx kV

Føring HSP:

TSLF 3x1x50 AL

Føring LSP:

TXXI 3x1x240 CU

Skinner xxxxx AL

Transformator

Merkespenning xx/xx/xxx kV

Føring HSP:

TSLF 3x1x50 AL

Føring LSP:

TXXI 3x1x240 CU 0.23kV

TXXI 4x1x240 CU 0.4kV

Skinner xxxxx AL

Føringer LSP:

Prosjektert med Tabell 52B-12, F, trekant (se NEK400)

Og dimensjonert for xxxx A.