## Stykliste
Tegning -produkt | Type nr. | Beskrivelse | Bemærkning | Speciel kode | EL nr. | Ean nr. | Leverandøre | Antal | Enhed
| Arca705030S-2790-1 | Bearbejdet skab med svinghåndtag og monteret Ruko lås Merkur 401 med 2 stykventilation monteret og 2 x M20,1xM16 og 1xM45 gevind i bunden af skabet . incl plade standard |  | FI0951066 |  |  | Fibox | 1 | Stk.
| MPS705-2790-2 | Bearbejdet plade for 7050 |  | FI0620151 |  |  | Fibox | 1 | Stk.
X2/X10 | 311126 | URTK/SP |  |  |  | 4017918001315 | Phoenix | 11 | Stk.
X2/X10 | 3044636 | UTTB 2,5 |  |  |  | 4017918997007 | Phoenix | 4 | Stk.
X2/X10 | 3047303 | DP-UTTB 2,5/4 |  |  |  | 4017918997274 | Phoenix | 1 | Stk.
X2/X10 | 311139 | ATP-URTK/SP |  |  |  | 4017918001322 | Phoenix | 3 | Stk.
X2/X10 | 5022672 | AP 3-TNS 35 |  |  |  | 4017918095277 | Phoenix | 2 | Stk.
X2/X10 | 360012 | SB2-URTK/SP |  |  |  | 4017918001742 | Phoenix | 4 | Stk.
| 800886 | Endeholder |  |  |  | 4017918129309 | Phoenix | 1 | Stk.
KT1 | NSYCCOTHC | Termostat 0-60°C til varme |  |  |  | 3606480152498 | Schneider | 1 | Stk.
X1 | A9A15310 | Modulstikkontakt iPC 16A 230V PN m/side |  |  |  | 3606480097782 | Schneider | 1 | Stk.
F2 | 952305 | DEHNguard M TNC 275 FM transientbeskytte |  |  |  | 4013364108448 | Dehn | 1 | Stk.
F1 | A9F93310 | Acti9 iC60L 3P 10A Mono terminal |  |  |  | 3606480083907 | Schneider | 1 | Stk.
X2 | EA220E4039 | jordklemme type KM08D |  | EA220E4039 |  |  | Eaton | 1 | Stk.
T1 | NSYCR20WU2C | Varmeelement ptc 20W 110-250VAC |  |  |  | 3606480152276 | Schneider | 1 | Stk.
| 53111400 | Forskruning M12 |  |  |  | 4044773176292 | Lapp | 1 | Stk.
| 52006147 | Blindprop M32 |  |  |  | 4044773431780 | Lapp | 2 | Stk.
F1 | A9A26981 | Afdækning til automatsikring husk 1 plade knækkes af. |  |  |  | 3606480088100 | Schneider | 1 | Stk.
| 136311 | Skive M8-Ø24 |  |  |  | 5701291363113 | Bossard | 4 | Stk.
| 136296 | Møtrik M8 |  |  |  | 5701291362963 | Bossard | 4 | Stk.
| 093328 25 | Bolt M8 x 25. |  |  |  | 4043377091901 | Bossard | 4 | Stk.
|  | Mastebeslag |  | PI MX - 5112N |  |  |  | 1 | Sæt.
A1 |  | Antenne |  | KM10000004 |  |  | Kamstrup | 1 | Stk.
P1 | kwh måler | Måler |  | KM10000001 |  |  | Kamstrup | 1 | Stk.
P1.1 | Gsm modul | [5 empty] | Kamstrup | 1 | Stk.
P1.2 | Ogs modul | [5 empty] | Kamstrup | 1 | Stk.
C1 | PLC | PLC |  | RO10000001 |  |  | Rockweel/kamstrup | 1 | Stk.
PS1 | Strømforsyning | Strømforsyning |  | RO10000002 |  |  | Rockweel/kamstrup | 1 | Stk.
P3 | MFD4421/F1500 | NEMO D4-Le Multi instrument |  | RO10000003 |  |  | Adger | 1 | Stk.