ElWinUte sjekkliste:
1. GPS koordinat
2. Forenklet risikovurdering
3. Andre avvik (ikke til hinder for å utføre oppdraget)
4. Dato
5. UNI- skap (JA/NEI)
a. [bookmark: _Hlk508798003]Målernr. 5A OMNIA CT-måler
b. SIM-kortnr. (eller har vi dette oppgitt fra fabrikk?)
c. Signalstyrke
d. Overgang antenne CT-måler/UNI-skap
e. Nett-type (IT/TT) 
f. Byttet til nullpunktsikring med meldekontakt inkl. signalkabel (JA/NEI)
g. Strømtrafo montert (NEI/UTENDØRS/INNENDØRS)
h. [bookmark: _Hlk508798948]Ta bilde av 
i. UNI-skap (oversikt)
ii. Innmat i UNI-skap
iii. Gjennomføring i UNI-skap
iv. Kabelvernrør og føringer opp i mast
v. CT-måler
vi. Omnigrid inkl. lys
vii. SIM-kort
viii. Nullpunktsikring før og etter bytte
ix. Strømtrafoer montert
6. NSO-skap (JA/NEI)
a. Målernr. 5A OMNIA CT-måler
b. SIM-kortnr. (eller har vi dette oppgitt fra fabrikk?)
c. Signalstyrke
d. Låsesylinder montert (JA/NEI)
e. NSO-skap montert utvendig på nettstasjon eller mast (UTV./MAST)
f. Benyttet UV-bestandig rør som er tettet og vannsikret (JA/NEI)
g. Kabel fra nettstasjon til NSO tilkoblet lavspenningskurs (målerlist) (JA/NEI)
h. Nett-type (IT/TT) 
i. Byttet til nullpunktsikring med meldekontakt inkl. signalkabel (JA/NEI)
j. Strømtrafo WGS30 montert (NEI/UTENDØRS/INNENDØRS)
k. Ta bilde av 
i. NSO-skap og nettstasjon (oversikt)
ii. Innmat i NSO-skap
iii. Gjennomføring i NSO-skap og nettstasjon
iv. Kabelvernrør og føringer opp i mast
v. [bookmark: _GoBack]Føring av kabler inne i nettstasjon
vi. CT-måler
vii. Omnigrid inkl. lys
viii. SIM-kort
ix. Nullpunktsikring før og etter bytte
x. Strømtrafoer montert
7. GPRS-portal (JA/NEI)
a. Telefonnummer
b. Simkortnummer (hvis tlf.nr. mangler)
c. Signalstyrke
d. Ta bilde av 
i. Nettstasjon/skap (oversikt)
ii. Innmat GPRS-portal
iii. Telefonnummer
iv. SIM-kort
8. Ta ekstra bilde (valgfritt)
9. Ta bilde av avvik





