## Risikoanalyse
Risikovurdering Mat 05 iht. NS5814-2021
Dato:
Prosjektnavn:
Revisjonsnummer:
|  |  | Fra NS5814:2021 |  |  |  |  | Fra LE06: | [6 empty] | Fra Mat 05:
Trinn 1 | Vurdering
Formål, krav og avgrensninger | [14 empty] | Sentrale utsatte bygningsdeler er i dette emnet bygningsdeler som til sammen utgjør minst 80% regnet i areal for hver av følgende kategorier: 1. Yttervegger og -kledning 2. Tak, takterrasser og balkonger 3. Glass, som vinduer, takvinduer osv. 4. Harde flater utendørs, som veier, parkeringsplasser osv.
Verdier som skal beskyttes:
Sikkerhetsmål og evalueringskriterier
Objekt- og systembeskrivelse
Metode
Vurdering av tidspunkt for analysen
Deltakere
| Trinn 2: Identifisere uønskede hendelser | [5 empty] | Trinn 3: Risikoanalyse | [9 empty] | Trinn 4: Risikoevaluering
Tema | Farer og trusler OBS! Prosjekter som har utarbeidet en klimarisikovurdering i tråd med LE 06, kan benytte denne som underlag. I de tilfeller justeres radene under i tråd med funn i denne risikovurderingen. | Fareidentifikasjon | Kommentar/ utløsende hendelse | Identifikasjon (utsatt bygningsdel/ komponent) | Uønskede hendelser | Konsekvens | Risikoreduserende tiltak (sårbarhet/ robusthet) | Sannsynlighet | Konsekvens Liv og helse | Konsekvens Bygg/ område | Konsekvens Økonomi | Risiko Liv og helse | Risiko Bygg/ område | Risiko Økonomi | Kommentar ang. risikovurdering | Usikkerhet (beskrivelse) | Håndtering av risiko mht. sikkerhetsmål
|  | Relevant? (ja/nei) | [5 empty] | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | 1-3 | 1-3 | 1-3
Materialnedbrytning | Nedbør Regnmengde Slagregnsbelastning Styrtregn/ kortidsnedbør Variasjon i nedbørsmengder
Materialnedbrytning | Fukt fra grunnen/ grunnvann Infiltrasjon av overflatevann Grunnvann/ grunnvannsøkning Grunnvannsflom
Materialnedbrytning | Overflatevann Overflatevann på terrengnivå Takvann
Materialnedbrytning | Relativ fuktighet og vekstforhold Luftfuktighet Endrede fuktforhold Variasjoner i fuktforhold
Materialnedbrytning | Snø og hagl Snømengder Endrede snømengder Endrede forhold for hagl og is
Materialnedbrytning | Vind Vindbelastning Dominerende vindretning Endring i vindforhold
Materialnedbrytning | Flom og stormflo Flom/ overvannsflom Flomveier Stormflo
Materialnedbrytning | Innendørs fukt/ fuktproduksjon Innvendig fuktproduksjon/ -påkjenning Våtrom/ -soner
Materialnedbrytning | Solstråling og temperatur UV-belastning Varmebelastning Temperaturvariasjoner
Materialnedbrytning | Fryse/ tine Antall 0-passeringer Isdannelser Frostspreng
Materialnedbrytning | Annet (beskrives)

## Eksempel
Risikovurdering Mat 05 iht. NS5814-2021
Dato: | 2026-05-28
Prosjektnavn: | Hovedkontor Grønn Byggallianse
Revisjonsnummer: | 1
|  |  | Fra NS5814:2021 |  |  |  |  | Fra LE06: | [6 empty] | Fra Mat 05:
Trinn 1 | Vurdering
Formål, krav og avgrensninger | Kartlegge farer for å iverksette tiltak for å oppnå et robust bygg i minimum 60 år med lite vedliekeholdsbehov. Kvalitativ grovanalyse, som inkluderer hensyn til fremtidig klima. | [13 empty] | Sentrale utsatte bygningsdeler er i dette emnet bygningsdeler som til sammen utgjør minst 80% regnet i areal for hver av følgende kategorier: 1. Yttervegger og -kledning 2. Tak, takterrasser og balkonger 3. Glass, som vinduer, takvinduer osv. 4. Harde flater utendørs, som veier, parkeringsplasser osv.
Verdier som skal beskyttes: | Bygget, installasjoner, brukere og utomhus.
Sikkerhetsmål og evalueringskriterier | Hindre alvorlige konsekvenser. Minimere risiko for liv/ helse, bygg/ installasjoner og økonomi.
Objekt- og systembeskrivelse | Hovedkontor til Grønn byggallianse, med tilhørende utomhusareal.
Metode | Analysen følger prinsipper i NS5814:2021. Opplysninger om fremtidig klima er hentet fra LE06-vurdering og www.klimaservicesenter.no
Vurdering av tidspunkt for analysen | Analysen er gjennomført i prosjektets steg 3.
Deltakere | PL BH: Navn, Etternavn ARK: Navn, Etternavn RIBfys: Navn, Etternavn LARK: Navn, Etternavn AP: Navn, Etternavn Koordinator for risikoanalyse: Navn, Etternavn
| Trinn 2: Identifisere uønskede hendelser | [5 empty] | Trinn 3: Risikoanalyse | [9 empty] | Trinn 4: Risikoevaluering
Tema | Farer og trusler OBS! Prosjekter som har utarbeidet en klimarisikovurdering i tråd med LE 06, kan benytte denne som underlag. I de tilfeller justeres radene under i tråd med funn i denne risikovurderingen. | Fareidentifikasjon | Kommentar/ utløsende hendelse | Identifikasjon (utsatt bygningsdel/ komponent) | Uønskede hendelser | Konsekvens | Risikoreduserende tiltak (sårbarhet/ robusthet) | Sannsynlighet | Konsekvens Liv og helse | Konsekvens Bygg/ område | Konsekvens Økonomi | Risiko Liv og helse | Risiko Bygg/ område | Risiko Økonomi | Kommentar ang. risikovurdering | Usikkerhet (beskrivelse) | Håndtering av risiko mht. sikkerhetsmål
|  | Relevant? (ja/nei) | [5 empty] | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | Lav, middels, høy | 1-3 | 1-3 | 1-3
Materialnedbrytning | Nedbør Kraftig nedbør (regn, hagl, snø/ is) | Ja | Antall dager med kraftig nedbør økes med 67%. Kraftig nedbørsmengde økes med 14%. | Overgang mellom glasstak og taket i bakgården + glasstak generelt. | Vanninntrengning i "svake" punkter i bygget (overgang mellom glasstak og tak i bakgården). Skade på glasstak grunnet snøoppsamling. | Skader på glasstaket og behov for hyppig utskiftning av elementer. | Prosjektere sluk og nedløp slik at de har kapasitet til å håndtere store nedbørsmengder. Bruke materialer i glasstaket som tåler mer snø enn normal vinter. Prosjektere fallplan mot siden med mest sol for hyppigere snøsmelt. | [7 empty] | Risikoreduserende tiltak er påkrevd. Tiltak implementeres i videre prosjektering og beskrives av ARK. | Liten usikkerhet da det foreligger god data med hensyn til vurdering av fremtidige nedbørsmengder. | Det er etablert risikoreduserende tiltak i tråd med anbefalinger og funn i risikoanalysen. Det er blant annet prosjektert nye takrenner. Spesifikke krav stilt til takleverandør ift. prosjektering fall og mulighet til å lagre større snømengder fremover. Drenering av vann gjennom sedumoverflater er også ivaretatt i prosjektering.