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BERD		Banca Europeană pentru Investiţii şi Dezvoltare
CE		Comisia Europeană 
CEE		Comunitatea Economică Europeană
DCA		Directiva cadru a apei
DWD		Drinking water directive (Directiva a apei)
FOPIP		Program de Îmbunătăţire a Performanţei în domeniul Financiar şi Operațional
H.G. 		Hotărâre de guvern
ISPA		Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
L.E..		Locuitori echivalenți
M.Of.		Monitorul Oficial
POS Mediu 	Program Operațional Sectorial de Mediu
SAMTID 	Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Orașelor Mici şi Mijlocii
UE 		Uniunea Europeană
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[bookmark: _Toc399861333]Introducere
Ca membru al Uniunii Europene, România şi-a asumat o serie de angajamente ferme privind atingerea standardelor europene de mediu prin Tratatul de Aderare. În anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând îmbunătăţirea infrastructurii specifice de apă şi canalizare. Primele programe importante de investiţii în infrastructura de apă şi canalizare care în paralel au sprijinit şi dezvoltarea instituţională a operatorilor de apă au fost:
· [bookmark: Succesiune_incorectã_de_caractere_____]MUDP I şi II cofinanţate de BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) şi Guvernul României şi care în perioada 1995 – 2002 au fost implementate în 16 companii de apă/canalizare. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. nu a beneficiat de aceste programe.;
· SAMTID I şi II (Small And Medium Town Infrastructure Development), adresat oraşelor mici şi mijlocii, care de asemenea, pe lângă componentă de infrastructură a fost primul proiect care a abordat şi stimulat problema regionalizării serviciilor de apă şi canalizare. Judeţul Satu Mare nu a beneficiat de implementarea proiectului SAMTID.
Principalul instrument de finanţare a înnoirii şi dezvoltării infrastructurii de apă şi canalizare înainte de aderarea României la UE a fost însă ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Municipii şi localităţi importante din 29 de judeţe ale ţării au beneficiat de aceste programe, realizând investiţii semnificative în infrastructura de apă şi în mod special în cea de canalizare – epurare. S.C. Apaserv Satu Mare S.A., respectiv judeţul Satu Mare, au beneficiat de investiţii în infrastructura prin măsură ISPA 2002/RO/16/P/PE/019.
Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) prin Axa Prioritară 1 – “Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apa Uzată”, pune accentul pe proiecte majore de infrastructură specifică la nivel regional. Infrastructura la nivel regional este/va fi operată de Operatori Regionali de apă şi canalizare (OR), a căror formare, dezvoltare şi îmbunătăţire a performanţelor manageriale, financiare şi operaţionale a fost sprijinită prin implementarea proiectelor FOPIP I (finalizat) şi FOPIP II (finalizat), finanţate de asemenea prin ISPA. S.C. Apaserv Satu Mare S.A., respectiv judeţul Satu Mare au beneficiat de asistenţă tehnică furnizată prin proiectul  .
Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apa uzată în judeţul Satu Mare” – contract aflat în derulare şi care reprezintă unul dintre proiectele regionale majore identificate, formulate, promovate şi acceptate pentru finanţare prin Fonduri de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS Mediu) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa uzată”.
În cadrul acestui proiect, una dintre sarcinile Consultantului de Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, este actualizarea Master planului pentru apă şi canalizare şi definirea planului de investiţii prioritare pentru faza 2 de investiţii, corespunzătoare perioadei de programare 2014 – 2020.
Lista prioritară de investiţii nr. 2 este un document care va sta la baza viitorului pachet de documente necesar pentru finanţarea din Fonduri de Coeziune pe perioada de programare 2014 – 2020, a investiţiilor identificate.
Lista prioritară nr. 2 vizează investiţiile preconizate în infrastructura de apă şi apa uzată a judeţului Satu Mare pe perioada 2014 – 2020, vizând identificarea măsurilor în vederea conformării pe deplin cu Directivele CE relevante, având în vedere şi suportabilitatea pentru populaţie, propuse pentru finanţare prin programul POS Mediu 2014 – 2020.
Strategia la nivel de judeţ are ca scop principal identificarea celor mai rentabile măsuri prioritare (soluţii tehnice şi instituţionale) în vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judeţean. Strategia rezuma:
· obiectivele naţionale;
· obiectivele judeţene şi termenele aferente;
Şi se bazează pe Analiza situaţiei curente (Capitolul 2), pe Estimări (Capitolul 3) si pe Analizele de Opțiuni (Capitolul 5).
Prezentul capitol descrie şi analizează indicatorii macroeconomici şi socioeconomici relevanţi şi cele mai recente tendinţe ale acestora la nivel naţional, regional şi judeţean şi prezintă prognozele pentru viitoarele tendinţe de dezvoltare privind datele demografice, veniturile gospodăriilor şi activităţile economice din Judeţul Satu Mare pentru perioada acoperită de Master Plan: 2014 - 2037. Aceste prognoze servesc drept bază pentru determinarea ulterioară a investiţiilor pe termen lung necesare în sectorul apei şi apei uzate şi a potenţialei capacităţi de contribuţie a consumatorilor casnici, industriali şi instituţionali, după cum se arata mai jos, în Capitolul 8 şi în Capitolul 9. Prezentul capitol prezintă de asemenea dezvoltarea necesară pentru viitoarea cerere de apă, debitul apei uzate şi încărcările estimate pentru fiecare sistem de apă uzată din Judeţul Satu Mare.
Valorile rezultate constituie baza de dimensionare a instalaţiilor de apă şi de apă uzată care trebuie montate în funcţie de nevoi până în anul 2037.
In acest capitol sunt prezentate si considerentele şi rezultatele pentru ambele sectoare, de alimentare cu apă, respectiv canalizare.
[bookmark: _Toc399861334]Strategia generală
Strategia la nivel de judeţ a fost definită ţinând cont de limitările principale descrise în acest capitol:
Obiectivele naţionale descrise în POS Mediu, termenele convenite şi perioadele de tranziţie stabilite între România şi Comunitatea Europeană, precum şi ţintele judeţene specifice.
Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apă la nivel de judeţ sunt:
a) Investigaţiile realizate în anul 2007 au ilustrat că aproape toate fântânile publice utilizate de populaţia rezidenta au apă de calitate neadecvată;
b) Structuri supradimensionate sau subdimensionate;
c) Calitatea proastă a construcţiilor (în special pentru cele construite în perioada 1980-2000);
d) Nu există rapoarte complete privind analizele apei, conform DWD 98/83 CE (Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman);
e) Numărul scăzut de laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile;
f) Mentenanţă insuficientă;
g) Acţionare manuală;
h) Suportabilitate financiară redusă (în special în zonele rurale);
i) Spargerea conductelor în timpul lucrărilor de reabilitare a drumurilor;
j) Multe reţele includ conducte de azbociment;
k) Sisteme de aducţiune lungi şi scumpe;
l) Calitate redusă a apei subterane în numeroase zone (solul contaminat cu nutrienţi şi pesticide).
Având în vedere că apa uzată reprezintă partea predominantă a prezentului Master Plan, proiectele pentru apă trebuie implementate în paralel cu proiectele pentru apa uzată. Numai în cazul comunelor din afară aglomerărilor cu sisteme de canalizare se poate face o prioritizare independentă a măsurilor de investiţie pentru apă.
Într-o primă etapă, s-a realizat o clasificare de sine stătătoare a comunelor din perspectiva alimentării cu apă, în funcţie de următoarele criterii:
1) Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 98/83/CE;
2) Numărul persoanelor branşate;
3) Considerentele economice (investiţie pe cap de locuitor).
Câteva dintre cele mai stringente probleme legate de colectarea şi epurarea apei uzate sunt următoarele:
a) Gradul ridicat al infiltraţiilor în sistemele vechi de colectare a apei uzate;
b) Întreţinerea insuficientă a anumitor staţii de epurare;
c) Operarea manuală a staţiilor de epurare;
d) Starea fizică precară a instalaţiilor mecanice şi electrice;
e) Starea fizică precară a conductelor din cadrul anumitor reţele de canalizare.
O clasificare a aglomerărilor pe apă uzată, a fost realizată în funcţie de următoarele criterii:
1) Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 91/271/CE;
2) Numărul de locuitori echivalenţi racordaţi;
3) Considerentele economice (investiţie pe cap de locuitor).
Cumularea rezultatelor clasificărilor pentru apă şi apa uzată conferă posibilitatea unei selecţii transparente a proiectelor integrate care trebuie realizate.
Având în vedere că aproape toate comunele rurale se confruntă cu probleme legate de calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite în Tratatul de Aderare în cazul aglomerărilor cu o populaţie mai mică de 10,000 de locuitori, adică anul 2010 pentru nivelul de oxidabilitate şi anul 2015 pentru eliminarea nitraţilor. Finanţarea şi contribuţia consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investiţii majore până la sfârşitul anului 2015.
În consecinţă, trebuie făcute şi alte eforturi pentru asigurarea unei bune calităţi a apei în aceste zone:
· măsuri care să prevină poluarea fântânilor publice;
· construirea de noi surse de apă şi asigurarea zonelor de protecţie;
· instalarea de staţii de tratare pentru eliminarea nitraţilor.
[bookmark: _Toc399861345][bookmark: Sfârºit_neterminat_de_propoziþie]Tabel 6.1. Prezentarea strategiei generale recomandate
	Anul
	Măsura

	2008 - 2015
	Reabilitarea surselor şi gospodăriilor de apă, reabilitarea reţelelor de distribuţie (inclusiv conductele de azbociment), creşterea gradului de conectare şi reducerea pierderilor de apă.

	2010 - 2015
	Creşterea gradului de conectare la sistemele de alimentare cu apă.

	2012 - 2015
	Extinderea sistemelor de colectare apa uzată în aglomerări cu peste 10,000 de locuitori.

	2010 - 2015
	Realizarea de staţii de epurare a apei uzate în aglomerări cu peste 10,000 de locuitori.

	2015 - 2018
	Realizare de staţii de epurare a apei uzate în aglomerări cu o populaţie cuprinsă între 2,000 şi 10,000 de locuitori.

	2016 - 2018
	Continuarea creşterii gradului de conectare la sistemele de alimentare cu apa.

	2016 - 2018
	Extinderea sistemelor de colectare apa uzată în aglomerări cu peste 2,000 de locuitori.

	2018 - 2037
	Asigurarea conectării la sistemele de alimentare cu apa pentru toate localitatatile din judet.

	2016 - 2028
	Continuarea reducerii pierderilor de apă prin continuarea lucrărilor de reabilitare şi introducerea Sistemelor de control al pierderilor.



[bookmark: Se_recomandã_scoaterea_virgulei_înainte_]Strategia la nivel de judeţ respecta principalele obligaţii descrise în prezentul capitol, şi anume “Obiectivele naţionale”, aşa cum au fost formulate în POS Mediu, termenele şi perioadele de tranziţie stabilite de România şi de Comunitatea Europeană şi, nu în ultimul rând, obiectivele judeţene specifice. Analiza opţiunilor pentru sectorul de alimentare cu apă şi canalizare este prezentată în Capitolul 5.
[bookmark: _Toc399861335]Obiective naţionale
România este o tară de dimensiuni medii, având o suprafaţă de 238.391 km2 (a treisprezecea tară din Europa ca dimensiune) care dispune de resurse limitate de apă, respectiv 2660 m3/an/locuitor fata de media europeană de 4000 m3/an /locuitor. Conceptul de dezvoltare sustenabilă constă în găsirea acelor metode de creştere economică prin folosirea prudentă a resurselor naturale, astfel încât resursele regenerabile să fie utilizate în ritmuri compatibile cu ritmul regenerării, iar cele neregenerabile să fie utilizate luându-se în considerare ritmul descoperirii unor noi resurse prin care acestea să poată fi înlocuite.
Din punct de vedere al resurselor de apă, România se caracterizează prin următoarele aspecte:
· 97,8 % din reţeaua hidrografică a României aparţine Bazinului Dunării;
· aproximativ 38% din lungimea Dunării curge prin partea sudică a României;
· cu o medie de numai 2.660 m3 apă/locuitor/an, în comparaţie cu media europeană de 4.000 m3 apă/locuitor/an, România este una dintre cele mai sărace tari în resurse de apă;
· 75% din apele uzate sunt netratate sau insuficient tratate şi sunt deversate direct în receptorii naturali;
· doar 53% din populaţia României are acces şi la servicii de apă şi la cele de canalizare.
Corelând cele două tipuri de dotări, servicii - reţeaua de apă potabilă şi sistemul de canalizare - populaţia tării poate fi împărţită în trei categorii:
· populaţie care beneficiază de ambele servicii – 53%;
· populaţie care beneficiază de alimentare cu apă, dar nu şi de sistemul de canalizare – 15%;
· populaţie care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de sistemul de canalizare – 32%.
Comparaţia cu ţările UE, bazată pe datele furnizate de EUROSTAT, subliniază încă o dată starea precară a infrastructurii apei şi apelor uzate din România şi evidenţiază nevoia investiţiilor urgente în acest sector.
Pentru parametrii de calitate ai apei potabile au fost stabilite termene în vederea îndeplinirii cerinţelor directivei din acest domeniu. 
[bookmark: _Toc372816078]
[bookmark: _Toc399861346]Tabel 6.2. Calitatea apei pentru consum conform Tratat Aderare
	
	Aglomerări, locuitori
	Cerinţe, parametrii
	Termen

	Cerinţe pentru calitatea apei pentru consumul uman
	< 10,000
	amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, pesticide cu cadmiu
	31.12.2015

	
	10,000 - 100,000
	amoniu, nitraţi, aluminiu, fier,
plumb, pesticide cu cadmiu, mangan
	31.12.2015



Institutul Național de Sănătate Publică, este coordonatorul raportului de țară privind îndeplinirea obligațiilor definite de Directiva Consiliului Europei nr.83 din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE). Această Directivă a fost transpusa în legislația națională prin Legea nr. 458 (r1) din 08/07/2002, privind calitatea apei potabile, republicata în M.Of., partea I, nr. 875 din 12/12/2011. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 stabilește Normele de supraveghere, inspecţie sanitară și monitorizare a calităţii apei potabile şi Procedura de autorizare sanitară a producţiei și distribuţiei apei potabile. 
Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrelă Directivei Cadru Apă sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt următoarele: 
· Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; 
· Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE;
· Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
Directiva Cadru 60/2000/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o stare bună pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte potenţialul ecologic bun. 
Una dintre cerinţele esenţiale ale Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de apă şi implicit dezvoltarea de programe de măsuri, pentru atingerea acestor obiective, cum sunt: 
· prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane; 
· protecţia, îmbunătăţirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum și a corpurilor de apă subterană în vederea atingerii stării bune până în 2015; 
· protecţia și îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate și artificiale în vederea atingerii potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune până în 2015; 
· reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare și încetarea evacuărilor de substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare; 
· reducerea tendinţelor semnificative și susţinute de creştere a poluanţilor în apele subterane; 
· atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia comunitară. 
Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998 se referă la protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate urbane și de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal prelucrarea şi fabricarea produselor din industria alimentară). În România, legislaţia europeană din domeniul epurării apelor uzate şi evacuării în mediul acvatic a fost transpusă în perioada 2002-2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată de Hotărârea de Guvern nr. 352/2005. 
Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât și necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie se concretizează în faptul că aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte îndepărtarea nutrienţilor (azot și fosfor) din apele uzate – H.G. nr. 352/2005, art.3(1). În ceea ce priveşte gradul de epurare, epurarea secundară (treaptă biologică) este o regulă generală pentru aglomerările mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi. 
Termenele de implementare ale Directivei variază și depind de dimensiunea aglomerării (exprimată în funcţie de poluarea produsă, respectiv locuitorul echivalent) şi de impactul acesteia asupra apelor receptoare. Termenul de tranziţie final pentru implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane anii 2010, 2013 și 2015, respectiv: 
· pentru colectarea apelor uzate urbane (art. 3 al Directivei): 31 decembrie 2013 pentru aglomerări umane cu mai mult de 10.000 L.E. și 31 decembrie 2018 pentru aglomerări umane cu mai puţin de 10.000 L.E.;
· pentru epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora – art. 4 (1a,b) și art. 5(2): 31 decembrie 2015 pentru în aglomerări umane cu mai mult de 10.000 L.E. și 31 decembrie 2018 pentru în aglomerări umane cu mai puţin de 10.000 L.E..
Pe plan naţional, nivelele de colectare și epurare a încărcării organice biodegradabile (exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult de 2.000 L.E. a crescut în ultimii ani; astfel, în anul 2011, valorile nivelelor de colectare și epurare a încărcării organice biodegradabile au fost de 56,96% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 45,57% pentru epurarea apelor uzate, crescând cu cca. 10% pentru colectarea apelor uzate faţă de anul 2007, respectiv cu cca. 8% pentru epurarea apelor uzate. 
Ţintele pentru anul 2015 sunt cca. 80% pentru colectarea apelor uzate și cca. 77% pentru epurarea apelor uzate, cu asigurarea conformării aglomerărilor umane cu mai mult de 10.000 L.E. în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate. 
Valoarea totală a investiţiilor pentru infrastructura de apă uzată este de cca. 12 miliarde euro, valoare evaluată în cadrul Planurilor de management bazinal, atât pentru măsuri de bază, cât şi pentru cele suplimentare, până în anul 2021. 
Măsurile pentru reducerea poluării cu substanţe periculoase şi prioritar periculoase răspund în principal cerinţelor privind apele evacuate în mediul acvatic conform Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, precum și cerinţelor Directivei Cadru Apă și Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei. 
În cadrul Planurilor de management bazinal şi la nivelul întregii ţări, pentru aplicarea măsurilor de bază necesare reducerii substanţelor prioritar periculoase au fost estimate costuri în valoare de 924,6 mil. Euro.
[bookmark: _Toc399861336]Rezultate
Obiectivele menţionate mai sus determina succesiunea activităţilor enumerate in Capitolul 6.3.2, in acord cu termenele stabilite pentru obiectivele menţionate mai sus şi conditiile specifice din Judeţul Satu Mare. 
Rezultatele principale pot fi expuse pe scurt, după cum urmează:
· Construcţia/modernizarea surselor de apă brută;
· Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare;
· Extinderea/reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
· Construcţia/modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate;
· Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolurilor;
· Furnizarea instalaţiilor de contorizare şi a echipamentelor de laborator, cât şi a echipamentelor de detectare a pierderilor de apă etc.;
· Asigurarea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţilor manageriale şi introducerea unor principii moderne de operare.

[bookmark: _Toc399861337]Nivelul actual al serviciilor din Judeţul Satu Mare
În prezent, la nivelul judeţului Satu Mare s-au implementat sau se afla în curs de implementare o serie de proiecte în sectoarele de apă, respectiv apă uzată. Localităţile care au in desfășurare proiecte finanţate din Fonduri de Coeziune sunt reprezentate de oraşele din judeţ, respectiv: municipiul Satu Mare, municipiul Carei, oraşul Negreşti Oaş, oraşul Tăşnad, oraşul Ardud şi oraşul Livada.
Având în vedere faptul că există anumite diferenţe în ceea ce priveşte gradul de accesibilitate la sistemele de apă şi canalizare între localităţile din judeţul Satu Mare, putem spune că nivelul actual al serviciilor de apă potabilă şi canalizare este unul moderat.
Comparând nivelul de acces al populaţiei din judeţul Satu Mare la serviciile apă şi canalizare cu nivelul mediu de acces din România, se observă că nivelul serviciilor asigurate în judeţul Satu Mare se încadrează în medie. Sunt necesare îmbunătăţiri îndeosebi în zonele de alimentare cu apă care număra între 2,000 şi 10,000 de locuitori, localităţile cu peste 10,000 de locuitori având grade de conectare ridicate. Astfel, infrastructura de apă şi canalizare a judeţului necesită o ameliorare semnificativă.
[bookmark: _Toc399861338]Alimentarea cu apă la nivel de judeţ
Prin prisma constatărilor făcute, sistemul de alimentare cu apă la nivel judeţean poate fi împărţit în două categorii. Prima categorie cuprinde oraşele, aglomerările urbane care sunt alimentate în principal printr-un sistem public de apă. Alimentarea este corespunzatoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. A doua categorie cuprinde aglomerările rurale, cu sisteme private de alimentare cu apă de o calitate şi cantitate variabile.
În judeţul Satu Mare apa pentru sistemul public de alimentare se extrage din straturi acvifere mai adânci, în timp ce apa din puţurile private provine îndeosebi din straturi acvifere freatice. Aceste straturi freatice pot fi puternic influenţate de practicile folosite în activităţile agricole (fertilizatori, pesticide, fungicide, etc.), iar cantitatea de apa poate varia în funcţie de perioadele secetoase. Sursele de apă nu pot fi monitorizate pentru a oferi o calitate garantată continuă.
Conform rezultatelor monitorizării realizate pentru prezentul Master Plan, gradul de acoperire cu sisteme publice de alimentare cu apă din judeţul Satu Mare este de aproximativ 79%. Pentru creșterea gradului de acoperire trebuie realizate investiţii suplimentare. De asemenea, in numeroase situații, deși rețelele de distribuție existente sau aflate in execuție acoperă întreaga trama stradala, lipsa fondurilor a condus la apariția unor situații in care nu s-a putut realiza branșarea tuturor locuitorilor din zonele acoperite.

[bookmark: _Toc399861347]Tabel 6.3. Gradul de conectare la sistemul public de alimentare cu apă în Judeţul Satu Mare
	 
	Gradul de conectare în Judeţul Satu Mare
	Gradul de conectare în  România

	Populaţie conectată la sistemul public de alimentare cu apă
	71 %
	68 %



Evaluând separat situația aşezărilor urbane si a celor rurale, se observa o diferenţa importanta intre acestea.
[bookmark: _Toc399861348]Tabel 6.4. Gradul de conectare la sistemul public de alimentare cu apă în zonele urbane şi rurale din Judeţul Satu Mare
	 
	Gradul de conectare în Judeţul Satu Mare
	Gradul de conectare în  România

	Populaţia din zonele urbane conectată la sistemul public de alimentare cu apă
	95 %
	87.6 %

	Populaţia din zonele rurale conectată la sistemul public de alimentare cu apă
	54 %
	15.1 %



Puţine persoane care locuiesc în oraşe şi municipii nu sunt conectate la sistemele publice de alimentare cu apă, în timp ce mare parte dintre persoanele din mediul rural nu au acces la sisteme publice de alimentare cu apa. Comparând situația oraşelor şi municipiilor cu situația localităţilor rurale, se poate observa un grad de conectare foarte ridicat în zona urbană şi un grad de conectare mai scăzut în zona rurală.

[bookmark: _Toc399861349]Tabel 6.5. Gradul de acoperire/branșare la sistemul public de alimentare cu apă în oraşe şi municipii
	Nr. Crt
	Localitate
	Locuitori 2012
	Grad actual de acoperire al  sistemului public de alimentare cu apa [ % ]
	Grad actual de conectare la sistemul public de alimentare cu apa [ % ]

	1
	Satu Mare
	93493
	95%
	95%

	2
	Carei 
	19776
	98%
	98%

	3
	Negreşti Oaş
	8242
	95%
	95%

	4
	Tăşnad
	6598
	100%
	98%

	5
	Livada
	4779
	92%
	65%

	6
	Ardud
	3820
	96%
	95%

	
	TOTAL
	136708
	96%
	95%


Gradul de conectare în oraşele şi municipiile judeţului Satu Mare este foarte ridicat, fiind cuprins între 92% şi 100%. Gradul de branșare este mai redus, variind intre 65% si 98%.
În localităţile rurale din Judeţul Satu Mare gradul de conectare variază între 0 % şi 100%. Situația localităţilor din mediul rural in ceea ce privește gradul de acoperire/branșare la sisteme de alimentare cu apa este prezentata în tabelul de mai jos.

[bookmark: _Toc399861350]Tabel 6.6. Gradul de acoperire/branșare la sistemul public de alimentare cu apă în localităţile rurale
	Nr. Crt
	Localitate
	Locuitori 2012
	Grad de acoperire al sistemului public de alimentare cu apa [ % ]
	Grad de conectare la sistemul public de alimentare cu apa [ % ]

	1
	Acâş
	1828
	98%
	98%

	2
	Mihăileni
	454
	98%
	98%

	3
	Agriş
	1327
	97%
	23%

	4
	Ciuperceni
	642
	97%
	15%

	5
	Andrid
	1204
	99%
	99%

	6
	Dindeşti
	729
	99%
	99%

	7
	Irina
	511
	99%
	99%

	8
	Apa
	2238
	99%
	86%

	9
	Babţa
	746
	100%
	100%

	10
	Bârsău de Sus
	1761
	55%
	10%

	11
	Bârsău de Jos
	656
	55%
	7%

	12
	Beltiug
	1264
	98%
	0%

	13
	Bixad
	2327
	10%
	10%

	14
	Boineşti
	1430
	10%
	10%

	15
	Trip
	2565
	10%
	10%

	16
	Bogdand
	945
	100%
	100%

	17
	Călineşti-Oaş
	2563
	91%
	91%

	18
	Doba
	1152
	100%
	100%

	19
	Boghiş
	711
	90%
	30%

	20
	Dacia
	165
	80%
	0%

	21
	Paulian
	483
	40%
	30%

	22
	Traian
	179
	99%
	30%

	23
	Berveni
	2355
	99%
	99%

	24
	Lucaceni
	967
	99%
	99%

	25
	Căpleni
	3018
	97%
	60%

	26
	Cămin
	1402
	99%
	99%

	27
	Urziceni
	1242
	99%
	30%

	28
	Urziceni Pădure
	204
	99%
	30%

	29
	Moftinu Mic
	1181
	99%
	60%

	30
	Domănesti
	1059
	99%
	30%

	31
	Sânmiclăuș
	354
	80%
	30%

	32
	Ghilvaci
	131
	99%
	0%

	33
	Moftinu Mare
	930
	99%
	0%

	34
	Tiream
	1464
	99%
	50%

	35
	Portiţă
	211
	85%
	50%

	36
	Vezendiu
	462
	50%
	50%

	37
	Cehal
	713
	70%
	0%

	38
	Becheni
	438
	100%
	0%

	39
	Chisău
	86
	100%
	0%

	40
	Corund
	444
	100%
	100%

	41
	Craidorolţ
	1035
	100%
	55%

	42
	Crucişor
	584
	98%
	98%

	43
	Iegherişte
	538
	98%
	98%

	44
	Poiana Codrului
	1384
	80%
	80%

	45
	Dobra
	1016
	100%
	100%

	46
	Hurezu Mare
	442
	100%
	100%

	47
	Foieni
	1831
	98%
	98%

	48
	Gherţa Mică
	3290
	48%
	48%

	49
	Ghirişa
	695
	98%
	0%

	50
	Giurtelecu Hododului
	775
	100%
	0%

	51
	Halmeu
	3583
	96%
	96%

	52
	Băbeşti
	435
	100%
	100%

	53
	Dabolţ
	356
	100%
	100%

	54
	Mesteacăn
	433
	100%
	100%

	55
	Porumbeşti
	1478
	46%
	46%

	56
	Turulung
	2262
	100%
	100%

	57
	Drăguşeni
	1109
	100%
	100%

	58
	Hodod
	866
	60%
	0%

	59
	Homorodu De Jos
	312
	98%
	45%

	60
	Necopoi
	217
	98%
	32%

	61
	Homorodu De Sus
	260
	98%
	24%

	62
	Homorodu De Mijloc
	406
	99%
	36%

	63
	Chilia
	239
	98%
	63%

	64
	Lelei
	629
	100%
	0%

	65
	Medişa
	289
	47%
	0%

	66
	Nadişu Hododului
	768
	100%
	0%

	67
	Luna
	423
	45%
	45%

	68
	Tur
	1188
	58%
	58%

	69
	Oraşu Nou
	1798
	100%
	100%

	70
	Prilog
	637
	98%
	98%

	71
	Remetea Oaşului
	551
	90%
	90%

	72
	Petreşti
	1318
	99%
	99%

	73
	Dindeştiu Mic
	250
	99%
	99%

	74
	Pir
	1353
	100%
	78%

	75
	Pişcolt
	2163
	98%
	40%

	76
	Resighea
	444
	98%
	40%

	77
	Scărişoara Noua
	483
	98%
	40%

	78
	Pomi
	997
	85%
	95%

	79
	Borleşti
	806
	95%
	98%

	80
	Racşa
	2696
	65%
	65%

	81
	Săcăşeni
	953
	100%
	50%

	82
	Chegea
	205
	100%
	50%

	83
	Sandra
	223
	98%
	0%

	84
	Berea
	191
	99%
	60%

	85
	Ciumeşti
	1206
	99%
	90%

	86
	Sanislău
	2934
	99%
	55%

	87
	Sărmanul
	1188
	100%
	100%

	88
	Culciu Mare
	722
	100%
	40%

	89
	Apateu
	307
	100%
	100%

	90
	Corod
	450
	100%
	26%

	91
	Culciu Mic
	645
	100%
	15%

	92
	Dorolţ
	1684
	100%
	98%

	93
	Aţea
	395
	98%
	98%

	94
	Dara
	1278
	98%
	98%

	95
	Petea
	392
	98%
	98%

	96
	Lazuri
	2445
	98%
	98%

	97
	Bercu
	619
	98%
	98%

	98
	Botiz
	3516
	95%
	95%

	99
	Nisipeni
	833
	98%
	98%

	100
	Noroieni
	359
	98%
	98%

	101
	Peleş
	828
	98%
	98%

	102
	Pelişor
	274
	98%
	98%

	103
	Micula
	2803
	80%
	15%

	104
	Bercu Nou
	210
	100%
	10%

	105
	Micula Noua
	401
	90%
	12%

	106
	Odoreu
	4435
	98%
	98%

	107
	Berindan
	85
	98%
	98%

	108
	Martineşti
	268
	98%
	98%

	109
	Păuleşti
	920
	99%
	99%

	110
	Amati
	1010
	98%
	85%

	111
	Ambud
	1132
	98%
	60%

	112
	Hrip
	706
	98%
	62%

	113
	Petin
	706
	98%
	56%

	114
	Ruseni
	252
	98%
	5%

	115
	Vetiş
	1895
	98%
	98%

	116
	Oar
	1564
	98%
	98%

	117
	Viile Satu Mare
	2156
	97%
	98%

	118
	Ardud-Vii
	95
	20%
	10%

	119
	Baba Novac
	517
	83%
	75%

	120
	Mădăras
	974
	96%
	95%

	121
	Terebeşti
	690
	99%
	80%

	122
	Gelu
	472
	99%
	33%

	123
	Medieşu Aurit
	2427
	33%
	35%

	124
	Ser
	722
	100%
	100%

	125
	Socond
	451
	99%
	0%

	126
	Şolduba
	297
	98%
	15%

	127
	Stana
	1018
	40%
	0%

	128
	Supuru De Jos
	1196
	80%
	80%

	129
	Sechereşa
	78
	100%
	100%

	130
	Supuru De Sus
	457
	100%
	100%

	131
	Tarna Mare
	1910
	95%
	95%

	132
	Bocicău
	638
	98%
	98%

	133
	Valea Seacă
	1114
	92%
	92%

	134
	Blaja
	212
	100%
	99%

	135
	Cig
	430
	100%
	100%

	136
	Sărăuad
	923
	100%
	100%

	137
	Valea Morii
	190
	100%
	100%

	138
	Sântău
	1621
	30%
	0%

	139
	Săuca
	349
	100%
	100%

	140
	Cean
	308
	100%
	100%

	141
	Silvaş
	157
	100%
	100%

	142
	Tătăreşti
	649
	98%
	98%

	143
	Turţ
	4157
	74%
	74%

	144
	Gherţa Mare
	1050
	99%
	99%

	145
	Unimăt
	502
	98%
	98%

	146
	Cărăşeu
	1082
	45%
	56%

	147
	Lipău
	534
	40%
	5%

	148
	Valea Vinului
	746
	45%
	10%

	149
	Roşiori
	488
	30%
	10%

	149
	Vamă
	3349
	100%
	100%

	150
	Localităţi fără sistem de alimentare cu apă
	38576
	0%
	0%

	
	TOTAL
	152873
	68%
	54%



[bookmark: _Toc399861339]Colectarea apelor uzate la nivel de judeţ
Constatările referitoare la serviciile de colectare a apelor uzate arată că, in special în zonele rurale, dar şi în unele zone urbane, exista locuitori care nu beneficiază de sisteme centralizate de colectare si epurare a apelor uzate.
Absenţa reţelelor de canalizare nu constituie o problemă atâta timp cât se respectă standardele sanitare şi se protejează subsolul, inclusiv stratul acvifer. Gradul de racordare la sisteme centralizate de colectare si epurare a apelor uzate in județul Satu Mare  este mai mic decât valoarea medie la nivelul României.
Locuitorii gospodăriilor care sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apa si care nu beneficiază de un sistem de colectare a apelor uzate adecvat, sunt expuşi la un risc sanitar ridicat. De o importanţă deosebită e situaţia aşezărilor cu peste 2,000 de locuitori, deoarece acestea trebuie să se conformeze cerinţelor UE cu privire la evacuarea efluenţilor până în anul 2018. Strategia stabilită pentru respectarea acestor cerinţe va fi tratată mai târziu, în cadrul prezentului capitol. Comunele mari din Judeţul Satu Mare dispun de un sistem de colectare a apei uzate care include şi epurarea apei uzate, deşi instalaţiile aferente sunt deseori în stare proastă (mai ales conductele reţelei, din cauza vechimii acestora), iar anumite staţii de epurare nu respecta nici cerinţele actuale, nici pe cele viitoare cu privire la epurarea apei uzate. In plus, există zone rurale clar delimitate, care sunt doar parţial acoperite cu reţele de canalizare.
Comparând nivelul de acces al populaţiei din Judeţul Satu Mare la serviciile publice de colectare a apelor uzate şi nivelul mediu de acces în România, se observa că nivelul serviciilor din Judeţul Satu Mare este, în general, satisfăcător.

[bookmark: _Toc399861351]Tabel 6.7. Accesul populaţiei la serviciile publice de canalizare 
	
	Judeţul Satu Mare
	România

	Populaţie care are acces la serviciile publice de canalizare
	54 %
	57 %



Situaţia, diferenţiata pe zone urbane şi rurale, poate fi rezumată după cum urmează:

[bookmark: _Toc399861352]Tabel 6.8. Accesul populaţiei serviciile publice de canalizare – zonele urbane şi rurale
	
	Judeţul Satu Mare
	România

	Populaţie cu acces la serviciile publice de canalizare – zonele urbane
	91%
	85.6%

	Populaţie cu acces la serviciile publice de canalizare – zonele rurale
	27%
	12,9 %



Diferenţa dintre nivelul serviciilor în zonele urbane şi cele rurale este importanta, şi semnificativ mai mare decât mediile constatate la nivelul întregii ţări. Înfiinţarea unor noi aglomerări, precum şi integrarea localităţilor mai mici aflate în vecinătatea oraşelor mari, va duce la diminuarea discrepantei dintre zonele urbane şi cele rurale. Unul dintre obiectivele stabilite în cadrul acestui Master Plan constă în ameliorarea acestor discrepanţe.
Gradul de racordare din localităţile urbane din judeţul Satu Mare este prezentat în tabelul de mai jos:

[bookmark: _Toc399861353]Tabel 6.9. Gradul de acoperire/racordare la sistemul public de colectare si epurare a apelor uzate în oraşe şi municipii
	Nr. Crt
	Localitate
	Locuitori 2012
	Grad actual de acoperire al sistemului public de colectare si epurare a apelor uzate [ % ]
	Grad actual de conectare la sistemului public de colectare si epurare a apelor uzate [ % ]

	1
	Satu Mare
	93493
	95%
	95%

	2
	Carei
	19776
	91%
	91%

	3
	Negreşti Oaş
	8242
	90%
	90%

	4
	Tăşnad
	6598
	90%
	90%

	5
	Livada
	4779
	90%
	90%

	6
	Ardud
	3820
	90%
	90%

	
	TOTAL
	136708
	91%
	91%


Gradul de acoperire/racordare la sistemul public de colectare si epurare a apelor uzate din localităţile rurale din judeţul Satu Mare este prezentat în tabelul de mai jos:

[bookmark: _Toc399861354]Tabel 6.10. Gradul de acoperire/racordare la sistemul public de colectare si epurare a apelor uzate în localităţile rurale
	Nr. Crt
	Localitate
	Locuitori 2012
	Grad actual de acoperire al sistemului public de colectare si epurare a apelor uzate [ % ]
	Grad actual de conectare la sistemului public de colectare si epurare a apelor uzate [ % ]

	1
	Acâş
	1828
	98%
	98%

	2
	Mihăileni
	454
	98%
	98%

	3
	Agriş
	1327
	97%
	23%

	4
	Ciuperceni
	642
	97%
	15%

	5
	Apă
	2238
	98%
	55%

	6
	Mădăras
	974
	95%
	95%

	7
	Babţa
	746
	100%
	100%

	8
	Bârsău de Sus
	1761
	55%
	10%

	9
	Bârsău de Jos
	656
	55%
	7%

	10
	Berveni
	2355
	99%
	99%

	11
	Lucaceni
	967
	99%
	99%

	12
	Bixad
	2327
	10%
	10%

	13
	Boineşti
	1430
	10%
	10%

	14
	Trip
	2565
	10%
	10%

	15
	Călineşti-Oaş
	2563
	37%
	37%

	16
	Cămin
	1402
	99%
	99%

	17
	Căpleni
	3018
	96%
	96%

	18
	Berea
	191
	99%
	99%

	19
	Ciumeşti
	1206
	99%
	99%

	20
	Foieni
	1831
	99%
	99%

	21
	Cehal
	713
	50%
	0%

	22
	Certeze
	3139
	25%
	0%

	23
	Gherţa Mică
	3290
	27%
	27%

	24
	Medieşu Aurit
	2427
	30%
	35%

	25
	Micula
	2803
	80%
	12%

	26
	Bercu Nou
	210
	100%
	10%

	27
	Micula Noua
	401
	90%
	12%

	28
	Moftinu Mic
	1181
	50%
	50%

	29
	Petreşti
	1318
	99%
	99%

	30
	Dindeştiu Mic
	250
	99%
	99%

	31
	Poiana Codrului
	1384
	99%
	100%

	32
	Racşa
	2696
	44%
	44%

	33
	Săcăşeni
	953
	100%
	50%

	34
	Chegea
	205
	100%
	50%

	35
	Botiz
	3516
	91%
	70%

	36
	Dorolţ
	1684
	92%
	80%

	37
	Dara
	1278
	95%
	75%

	38
	Lazuri
	2445
	91%
	95%

	39
	Odoreu
	4435
	91%
	95%

	40
	Păuleşti
	920
	98%
	98%

	41
	Amati
	1010
	98%
	85%

	42
	Ambud
	1132
	98%
	98%

	43
	Hrip
	706
	98%
	63%

	44
	Petin
	706
	98%
	40%

	45
	Ruseni
	252
	98%
	5%

	46
	Sătmărel
	1188
	99%
	100%

	47
	Vetiş
	1895
	99%
	98%

	48
	Socond
	451
	99%
	0%

	49
	Supuru De Jos
	1196
	100%
	100%

	50
	Dobra
	1016
	100%
	100%

	51
	Hurezu Mare
	442
	100%
	100%

	52
	Tarna Mare
	1910
	76%
	76%

	53
	Turţ
	4157
	22%
	22%

	54
	Gherţa Mare
	1050
	98%
	98%

	55
	Turulung
	2262
	12%
	12%

	56
	Cărăşeu
	1082
	85%
	25%

	57
	Lipău
	534
	20%
	20%

	58
	Valea Vinului
	746
	65%
	45%

	59
	Roşiori
	488
	30%
	30%

	60
	Viile Satu Mare
	2156
	40%
	40%

	61
	Localităţi fără sistem de canalizare
	101,341
	0%
	0%

	
	TOTAL
	191449
	33%
	27%



Nivelul de complexitate al staţiilor de epurare existente în localităţile urbane cât şi rurale, este prezentat în tabelul de mai jos.



[bookmark: _Toc399861355]Tabel 6.11. Nivelul de epurare din cadrul staţiilor de epurare existente 
	
	Localitatea
	Nivel de epurare
	Emisar

	Stații de epurare existente in localitățile urbane

	1
	Satu Mare
	Treaptă terțiară
	Raul Someș

	2
	Carei
	Treaptă terțiară
	Raul Crasna

	3
	Negrești Oaș
	Treaptă secundară
	Raul Tur

	4
	Tășnad
	Treaptă secundară
	Raul Valea Sântău

	5
	Ardud
	Treaptă secundară
	Raul Homorod

	6
	Livada
	Treaptă secundară
	Raul Racta

	Stații de epurare existente in localitățile rurale

	1
	Acâş
	Treaptă secundară
	Crasna

	2
	Agriş
	Treaptă secundară
	Pârâu

	3
	Apa
	Treaptă terțiară
	Pârâul Sinel

	4
	Babța
	Treaptă terțiară
	Pârâul Crasna

	5
	Bârsău de Jos
	Treaptă terțiară
	Pârâul Valea Alba

	6
	Berveni
	Treaptă terțiară
	Râul Crasna

	7
	Bixad
	Treaptă terțiară
	Pârâul Valea Alba

	8
	Călinești Oaș
	Treaptă secundară
	Râul Tur

	9
	Cămin
	Treaptă terțiară
	Râul Crasna

	10
	Certeze
	Treaptă secundară
	Pârâu

	11
	Gherța Mica
	Treaptă secundară
	Râul Tur

	12
	Medieșu Aurit
	Treaptă secundară
	Canal de irigații

	13
	Micula
	Treaptă secundară
	Pârâu

	14
	Moftinu Mic
	Treaptă secundară
	Râul Crasna

	15
	Petrești
	Treaptă secundară
	Pârâu

	16
	Poiana Codrului
	Treaptă terțiară
	Pârâul Valea Vinului

	17
	Racșa
	Treaptă secundară
	Râul Someș

	18
	Săcăşeni
	Treaptă terțiară
	Râul Chechet

	19
	Cehal
	Treaptă terțiară
	Pârâul Valea Cehaluț

	20
	Socond
	Treaptă secundară
	Pârâul Maria

	21
	Supuru De Jos
	Treaptă terțiară
	Râul Crasna

	22
	Turţ
	Treaptă secundară
	Pârâul Şugag, râul Tur

	23
	Gherța Mare
	Treaptă secundară
	Pârâul Şugag, râul Tur

	24
	Turulung
	Treaptă secundară
	Râul Tur

	25
	Valea Vinului
	Treaptă secundară
	Râul Someș

	26
	Viile Satu Mare
	Treaptă secundară
	Canalul Homorod



[bookmark: _Toc399861340]Obiective la nivel de judeţ
În tabelul de mai jos este prezentată lista indicatorilor definiți prin programul POS Mediu pentru județul Satu Mare, actualizată la nivelul anului 2037, extrasa din capitolul 4 al prezentului Master Plan actualizat:

[bookmark: _Toc367266629][bookmark: _Toc379379916][bookmark: _Toc399861356]Tabel 6.12. Lista indicatorilor pentru județul Satu Mare
	Indicator
	Indicator de baza (2007)
	Ținta POS (2015)
	Ținta pe termen lung (2037)

	Localități care au sisteme de alimentare cu apă noi/reabilitate în sistem centralizat (nr. de comune)
	100
	105
	225

	Stații de epurare noi/reabilitate în conformitate cu Acquis-ul UE 
	1
	25
	25

	Populația conectata la serviciile de alimentare cu apă in sistem centralizat la nivel de județ
	52%
	75%
	98%

	Apă uzata epurată (din volumul total de apă uzata colectat la nivelul aglomerarilor cu peste 2000 L.E.)
	48%
	79%
	100%




[bookmark: _Toc399861341]Abordare
[bookmark: _Toc202359071][bookmark: _Toc235074392]Strategia la nivel de judeţ urmăreşte două obiective:
· adoptarea de soluţii rentabile din punct de vedere tehnico-economic;
· regionalizarea.
Ambele obiective trebuie sincronizate în vederea realizării lor in termenele aplicabile.
Strategia la nivel de judeţ prezintă factorii care au servit la găsirea unor soluţii tehnico-economice rentabile, având în vedere:
· Configurația localităţilor, în sensul aglomerărilor aşa cum au fost descrise în Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) şi în termenii şi definiţiile aferente (ianuarie 2007). Aglomerările respective sunt detaliate în Capitolul 5.3;
· Opţiunile privind tratarea apei, respectiv epurarea apei uzate pentru a răspunde la cerinţele respectivelor zone de alimentare cu apa/ aglomerări, definite în funcţie de mărimea lor (vezi Capitolul 5.4);
· Finalizarea măsurilor conform planificării, ținând cont si de perioadele de tranziţie convenite.
[bookmark: _Toc399861342]Perioada de Implementare
[bookmark: _Toc399861343]Sursele de apa şi distribuţia
Perioada de implementare a fost convenită la nivelul Uniunii Europene în mai multe faze.

[bookmark: _Toc399861357]Tabel 6.13. Perioada de implementare
	Faza 1 (2007 – 2015)
În Faza 1, scopul este acela de a asigura alimentarea cu apă prin implementarea masurilor urgente.
	· O mai bună documentare a tuturor activelor legate de alimentarea cu apă. Respectiva documentare este esenţială pentru determinarea priorităţilor în vederea reducerii pierderilor de apă şi a dezvoltării activităţilor de ameliorare la nivelul reţelelor
· Reducere substanţială a pierderilor de apă
· Extinderea reţelei de alimentare cu apă în zonele cu populaţie densă şi îndeplinirea cerinţelor POS până în 2010 sau 2015 privind gradul de conectare şi cerinţele de calitate a apei

	Faza 2 (2016 – 2018)
În Faza 2, operatorul va extinde reţeaua de apă şi va construi noi sisteme de alimentare cu apă.
	· Extinderea reţelei de apă în localităţi mai mici
· Construirea de noi staţii de tratare a apei şi de clorare

	Faza 3 (2019 – 2037)
În Faza 3, construirea sistemelor de alimentare cu apă, necesare pentru alimentarea celorlalți locuitori din judeţ.
	· Extinderea reţelei de apă în localităţile mai mici
· Construirea de noi aductiuni/staţii de tratare a apei şi stații de clorare
· Pregătire pentru respectarea sau chiar îmbunătăţirea standardelor de tratare.



[bookmark: _Toc399861344]
Epurarea şi colectarea apelor uzate
Succesiunea fazelor în contextul angajamentelor naţionale şi termenelor aferente poate fi următoarea.

[bookmark: _Toc399861358]Tabel 6.14. Perioada de implementare
	Faza 1 (2008 – 2015)
În Faza 1, se va pregăti baza pentru îmbunătăţirile necesare, în concordanţă cu Faza 1, care a fost descrisă anterior, la sectorul de alimentare cu apă.
	· Măsuri pentru îmbunătăţirea documentarii tuturor activelor legate de colectarea apei uzate şi apei pluviale şi managementul poluării. Respectiva documentare este esenţială pentru determinarea priorităţilor de reducere a infiltraţiilor şi a reducerii substanţiale a infiltraţiilor
· Extinderea reţelei de canalizare în zonele cu o populaţie densă pentru realizarea cerinţelor POS până în 2010/13/15 în materie de grad de racordare
· Optimizarea funcţionarii staţiilor de epurare a apei uzate după reducerea semnificativă a infiltraţiilor,  în cadrul perioadelor de tranziţie convenite
· Realizarea unei situaţii privind poluarea, coroborata cu consumatorii industriali.

	Faza 2 (2016 – 2018)
În Faza 2, operatorul se va baza pe experienţa dobândită în cursul operaţiunii de epurare a apelor uzate şi al schemelor tehnologice. Cunoştinţele dobândite anterior vor oferi şansa de a furniza servicii de evacuare a apei uzate în aglomerările secundare şi, astfel, de a îmbunătăţi acoperirea serviciilor.
	· Continuarea extinderii reţelelor de canalizare pentru conformarea cu cerinţele POS până în 2018
· Punerea în funcţiune a unor noi staţii de epurare a apei uzate, pe lângă cele realizate în cadrul Fazei 1
· Menţinerea monitorizării poluării realizate în Faza 1 pentru protecţia proactivă a staţiilor de epurare a apei uzate

	Faza 3 (2019 – 2037)
În Faza 3, companii de operare moderne vor furniza servicii avansate şi, în acelaşi timp, vor integra în întregime principiile de conservare a apei şi principiul ‘poluatorul plăteşte”. 
	· Continuarea exploatarii sistemelor realizate in Fazele 1 si 2
· Pregătire pentru indeplinirea standardelor de epurare avansată
· Menţinerea monitorizării poluării realizate în Fazele 1 si 2 pentru protecţia proactivă a staţiilor de epurare a apei uzate




