Lista investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată propuse spre finanțare 
prin Programul Anghel Saligny

Cererea de finanțare nr. 1
Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Urziceni
· Tip rețea: ape uzate;
· Lungime rețea de canalizare: 11.304m;
· Număr de locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1.269 l.e.
            Debitele uzate menajere colectate din localitatea Urziceni vor fi transportate, prin pompare,    
            catre reteaua de canalizare menajera existenta a localitatii Carei.
Valoarea estimată cu TVA, în lei: 10,038,839.36

Cererea de finanțare nr. 2
Front de captare și stații de tratare a apei în localitățile Crucișor, Sanislău, Orașu Nou și Bârsău și stație de epurare a apelor uzate în loc. Agriș din județul Satu Mare. Branșamente și racorduri în 32 de UAT-uri din aria de operare a Apaserv Satu Mare SA.
Valoarea estimată cu TVA, în lei:.102,094,830.71
	Infrastructura de apă

	
	UAT
	Localitate
	Reabilitare STAP
	Extindere front captare
	Branșamente

	1.
	Crucișor
	Crucișor
	40 mc/h
	2 puțuri
	-

	2.
	Sanislău
	Sanislău
	45 mc/h
	3 puțuri
	-

	3.
	Orașu Nou
	Orașu Nou
	25 mc/h
	2 puțuri
	-

	4.
	Bârsău
	Bârsau de Jos
	40 mc/h
	3 puțuri
	-

	5. 
	32 de UAT
	-
	-
	-
	8.000 buc.



Apaserv Satu Mare SA a identificat un necesar de 13.263 de bransamente noi in aria sa de acoperie, in localitatile/UAT-urile de mai jos. Prin programul A. Saligny, se intentioneaza solicitarea finantarii  unui numar de 8.000 de bransamente.
	Nr. Crt.
	UAT
	Localitatea
	Branșamente de realizat/ localitate
	Branșamente de realizat/ UAT

	1
	Beltiug
	Beltiug
	325
	

496

	
	
	Ghirișa
	122
	

	
	
	Giungi
	28
	

	
	
	Șandra
	21
	

	2
	Supur 
	Supuru de jos
	132
	

358

	
	
	Hurezu
	84
	

	
	
	Dobra
	76
	

	
	
	Supuru de sus
	63
	

	
	
	Sechereșa
	2
	

	3
	Craidorolț
	Craidorolț
	183
	183

	4
	Tasnad
	Sărăuad
	58
	
136

	
	
	Cig
	49
	

	
	
	Valea Morii
	29
	

	5
	Cehal
	Cehal
	236
	236

	6
	Sauca
	Cean 
	45
	
46

	
	
	Săuca
	1
	

	7
	Apa
	Apa
	757
	757

	

8
	
Mediesu Aurit
	Medieșu Aurit
	607
	
994

	
	
	Potău
	113
	

	
	
	Romanesti
	274
	

	9
	Ardud
	Ardud
	554
	761

	
	
	Mădăras
	207
	

	10
	Micula
	Micula Nouă
	68
	574

	
	
	Micula
	506
	

	11
	Agris
	Agris 
	402
	534

	
	
	Ciuperceni
	132
	

	12
	Vetis
	Oar
	233
	233

	13
	Valea Vinului
	Valea Vinului
	222
	390

	
	
	Roșiori
	168
	

	

14
	

Lazuri
	Nisipeni
	162
	

324

	
	
	Pelișor
	52
	

	
	
	Peleș
	63
	

	
	
	Bercu
	46
	

	15
	Botiz
	Botiz
	155
	155

	16
	Terebesti
	Pișcari
	110
	151

	
	
	Gelu
	41
	

	17
	Culciu
	Culciu Mic
	97
	222

	
	
	Corod
	50
	

	
	
	Culciu Mare
	32
	

	
	
	Cărășeu
	43
	

	18
	Crucisor
	Poiana Codrului
	88
	166

	
	
	Crucișor
	16
	

	
	
	Iegeriște
	62
	

	19
	Odoreu
	Odoreu
	34
	34

	20
	Barsau
	Bârsău de Sus
	400
	800

	
	
	Bârsău de Jos
	400
	

	21
	Halmeu
	Halmeu
	954
	1251

	
	
	Mesteacăn
	179
	

	
	
	Băbești
	43
	

	
	
	Dabolț
	76
	

	22
	Orasu Nou
	Orașu Nou
	584
	992

	
	
	Remetea Oașului
	166
	

	
	
	Prilog
	140
	

	
	
	Orasu Nou Vii
	102
	

	23
	Batarci
	Batarci
	482
	685

	
	
	Comlausa 
	149
	

	
	
	Tămășeni
	30
	

	
	
	Sirlau
	24
	

	24
	Turulung
	Turulung
	331
	595

	
	
	Drăgușeni
	190
	

	
	
	Turulung Vii
	75
	

	25
	Tarna Mare
	Valea Seacă
	211
	606

	
	
	Tarna Mare
	283
	

	
	
	Bocicău
	112
	

	26
	Sanislau
	Sanislău
	366
	366

	27
	Capleni
	Căpleni
	294
	294

	28
	Tiream
	Tiream
	290
	540

	
	
	Vezendiu
	162
	

	
	
	Portița
	88
	

	29
	Moftin
	Moftinu Mic
	79
	276

	
	
	Domănești
	79
	

	
	
	Ghilvaci
	19
	

	
	
	Sânmiclăuș
	67
	

	
	
	Moftinu Mare
	31
	

	30
	Urziceni
	Urziceni
	39
	53

	
	
	Urziceni Pădure
	14
	

	31
	Ciumesti
	Ciumești
	37
	52

	
	
	Berea
	15
	

	32
	Foieni
	Foieni
	4
	4

	Total bransamnente
	13263
	13263



	Infrastructura de apă uzată

	UAT
	Localitate
	SEAU
	Locuitori echivalenți
	Racorduri

	Agriș
	Agriș
	Reabilitare SEAU
	1.405
	-

	12 de UAT
	-
	-
	-
	6.000 buc.



Apaserv Satu Mare SA a identificat un necesar de 6.088 de racorduri noi in aria sa de acoperie, in localitatile/UAT-urile de mai jos. Prin programul A. Saligny, se intentioneaza solicitarea finantarii  unui numar de 6.000 de racorduri.
	Nr. crt.
	UAT
	Localitatea
	Racorduri de realizat/ localitate
	Racorduri de realizat/ UAT

	1
	Ardud
	Ardud
	873
	
1174

	
	
	Mădăras
	301
	

	2
	Apa
	Apa
	757
	757

	3
	Vetis
	Vetiș
	594
	
875

	
	
	Oar
	281
	

	4
	Micula
	Micula
	520
	
586

	
	
	Micula Nouă
	61
	

	
	
	Bercu Nou
	5
	

	5
	Agris
	Agris 
	435
	
593

	
	
	Ciuperceni
	158
	

	6
	Crucisor
	Poiana Codrului
	223
	223

	7
	Lazuri
	Lazuri
	171
	171

	8
	Odoreu
	Odoreu
	144
	144

	9
	Beltiug
	Beltiug
	587
	587

	10
	Tasnad
	Tășnad
	369
	369

	11
	Tarna Mare
	Tarna Mare
	548
	548

	12
	Ciumesti
	Ciumești
	46
	62

	
	
	Berea
	16
	

	Total
	6088
	6088






