
                                                                                                                           
Asociați de dezvoltare intercomunitară                                                                             ANEXA 
pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată                               la Hotărârea nr.______/___________      
din judeţul Satu Mare                                                              
                                                                                                                                                           




Indicatori tehnici
și indicatori economici aferenți Județului Satu Mare,
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Indicatori tehnici 
	
	Indicatori inițiali
	Indicatori actualizați

	Cod
	2S1A
	2S2A
	 2S72 
	2S1A
	2S2A
	 2S72 

	UM
	buc
	buc
	 km 
	buc
	buc
	 km 

	UAT
	Localitate
	Captare apa bruta de suprafata
	Foraje captare apa bruta subterana
	Aductiune (noua)
	Captare apa bruta de suprafata
	Foraje captare apa bruta subterana
	Aductiune (noua)

	NEGRESTI OAS
	Tur
	-
	-
	                   -   
	               -   
	               -   
	                   -   

	
	Negresti Oas
	1
	-
	7,826
	                1 
	               -   
	            7,826 +0,3 = 8,126

	
	Luna
	-
	-
	-
	               -   
	               -   
	                   -   

	CJ
	Ad Tirsolt - Camarzana
	-
	10
	10,392
	               -   
	   10-7+3 = 6
	10,392 -2,0 +28,0 = 36,392

	Total (pe proiect Regional)
	1
	22
	166,50
	1
	18
	192,80



Indicatori economici aferenți Județului Satu Mare
	Cheltuieli
	Valoare
	Valoare Ob. 11.8
	Total ACTUALIZAT

	
	Mii Lei
	Mii euro 
	Mii Lei
	Mii euro 
	Mii Lei
	Mii euro 

	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor
	1,521.73
	322.046
	 
	 
	   1,521.73 
	      322.05 

	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	6,838.52
	1,447.25
	       284.49 
	      60.21 
	   7,123.01 
	   1,507.45 

	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	12,519.21
	2,649.46
	         10.46 
	        2.21 
	 12,529.67 
	   2,651.67 

	Cheltuieli pentru investitia de baza, care cuprind:
	153,521.60
	32,489.97
	14,787.81
	3,129.56
	168,309.40
	35,619.53

	Constructii si instalatii 
	106,909.79
	22,625.45
	14,787.81
	3,129.56
	121,697.59
	25,755.01

	"Achizitii echipamente"
	6.23
	1.318
	 
	 
	          6.23 
	         1.32 

	"SCADA sistem de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare "
	6.23
	1.318
	 
	 
	          6.23 
	         1.32 

	"Conducta de aductiune Satmarel - Ser"
	29,839.27
	6,314.92
	 
	 
	 29,839.27 
	  6,314.92 

	"Retele de alimentare cu apa in UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existenta si GA noua Ardud. Extindere GA existanta Baba Novac"
	2,484.23
	525.74
	 
	 
	   2,484.23 
	     525.74 

	"Extindere Gospodarie de apa Dobra - UAT Supur"
	372.632
	78.86
	 
	 
	      372.63 
	       78.86 

	 "Extindere Gospodarie de apa UAT Bogdand"
	935.267
	197.932
	 
	 
	      935.27 
	     197.93 

	"Aductiune Martinesti - Odoreu - Mediesu Aurit din localitatea Martinesti in localitatea Mediesu Aurit" 
	8,651.07
	1,830.84
	 
	 
	   8,651.07 
	  1,830.84 

	"Aductiune Satu Mare - Decebal din localitatea Satu Mare in localitatea Decebal"
	573.689
	121.411
	 
	 
	      573.69 
	     121.41 

	"Retele de canalizare in UAT Vetis - Localitatea Decebal"
	1,310.86
	277.42
	 
	 
	   1,310.86 
	     277.42 

	"Retele de canalizare in UAT Doba - Localitatea Doba"
	798.288
	168.943
	 
	 
	      798.29 
	     168.94 

	"Extinderea retelei de apa/canal UAT Culciu” - Retele de canalizare in localitatatea Apateu
	271.549
	57.468
	 
	 
	      271.55 
	       57.47 

	"Conducta de aductiune Baba Novac - Craidorolt"
	2,967.74
	628.066
	 
	 
	   2,967.74 
	     628.07 

	"Retele de canalizare in UAT Lazuri - Localitatile Nisipeni, Bercu si Noroieni"
	1,583.17
	335.048
	 
	 
	   1,583.17 
	     335.05 

	"Retele de canalizare in UAT Halmeu - Localitatile Halmeu si Mesteacan"
	744.657
	157.593
	 
	 
	      744.66 
	     157.59 

	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Porumbesti si Cidreag
	2,560.93
	541.973
	 
	 
	   2,560.93 
	     541.97 

	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de canalizare in Localitatile Porumbesti si Cidreag"
	172.658
	36.54
	 
	 
	      172.66 
	       36.54 

	"Extinderea retelelor apa/canal, UAT Tarna Mare, Judetul Satu Mare" - Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare si Valea Seaca"
	193.901
	41.035
	 
	 
	      193.90 
	       41.04 

	"Conducta de aductiune Carei - Tiream - Ghenci si conducta de aductiune intre GA existenta si GA noua in localitatea Tiream"
	3,548.56
	750.986
	 
	 
	   3,548.56 
	     750.99 

	"Retele de canalizare in UAT Tiream - Localitatea Tiream"
	1,923.05
	406.978
	 
	 
	   1,923.05 
	     406.98 

	"EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE UAT SANISLAU"
	1,850.99
	391.727
	 
	 
	   1,850.99 
	     391.73 

	"GA Noua in UAT Tiream - Localitatea Tiream"
	1,986.32
	420.367
	 
	 
	   1,986.32 
	     420.37 

	"Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana" - Retele de canalizare in Localitatea Camarzana
	822.338
	174.032
	 
	 
	      822.34 
	     174.03 

	"Aductiune Gospodarie de apa proiectata Tarsolt - Gospodarie de apa proiectata Camarzana"
	3,903.16
	826.03
	 
	 
	   3,903.16 
	     826.03 

	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Santau" - Retele de canalizare in Localitatea Santau
	1,807.58
	382.541
	 
	 
	   1,807.58 
	     382.54 

	"Conducta de aductiune Tasnad - Santau - Cauas"
	2,825.25
	597.91
	 
	 
	   2,825.25 
	     597.91 

	"EXTINDERE GOSPODARIE DE APA EXISTENTA TASNAD"
	2,059.28
	435.809
	 
	 
	   2,059.28 
	     435.81 

	"UAT Turt - Extindere front captare si STAP din localitatea Babesti UAT Halmeu. GA noua in localitatea Turt. SP in GA existenta din localitatea Turt"
	5,258.08
	1,112.77
	 
	 
	   5,258.08 
	  1,112.77 

	 "UAT Halmeu - Extindere fronta captare, STAP si GA in Localitatea Halmeu "
	5,167.94
	1,093.70
	 
	 
	   5,167.94 
	  1,093.70 

	"UAT Tarsolt - Front de captare, STAP si GA noi in localitatea Tarsolt "
	5,233.01
	1,107.47
	 
	 
	   5,233.01 
	  1,107.47 

	"Conducta de aductiune Orasu Nou - Tirsolt"
	 
	 
	       14,787.81 
	     3,129.56 
	 14,787.81 
	  3,129.56 

	"Statie de epurare apa uzata Batarci (Sirlau) - UAT Batarci"
	4,549.01
	962.713
	 
	 
	   4,549.01 
	     962.71 

	"Statie de epurare apa uzata Tarsolt - UAT Tarsolt"
	4,413.33
	933.998
	 
	 
	   4,413.33 
	     934.00 

	"Extindere statie de epurare apa uzata Turulung - UAT Turulung"
	8,089.52
	1,712.00
	 
	 
	   8,089.52 
	  1,712.00 

	Montaj utilaje tehnologice
	2,369.22
	501.402
	 
	 
	   2,369.22 
	      501.40 

	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	29,514.90
	6,246.28
	 
	 
	 29,514.90 
	   6,246.28 

	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	5,730.97
	1,212.85
	 
	 
	   5,730.97 
	   1,212.85 

	Dotari
	8,996.71
	1,903.99
	 
	 
	   8,996.71 
	   1,903.99 

	Alte cheltuieli
	19,264.98
	4,077.07
	    1,888.27 
	    399.62 
	 21,153.25 
	   4,476.69 

	Cheltuieli pentru darea in exploatare
	5,974.60
	1,264.41
	    1,478.78 
	    312.96 
	   7,453.38 
	   1,577.37 

	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 
	7,009.71
	1,483.47
	 
	 
	   7,009.71 
	   1,483.47 

	TOTAL GENERAL
	206,650.35
	43,733.67
	18,449.80
	3,904.55
	225,100.15
	47,638.22


Indicatorii tehnici precum și indicatorii economici aferenți Județului Satu Mare, pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, au fost aprobați prin Avizul C.T.E. al operatorului APASERV Satu Mare S.A nr. 15223/13.09.2022 .

Președinte,                                                          Director,
                                         Pataki Csaba                                                      Lazin Octavian 
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