[bookmark: _GoBack]CAIET DE SARCINI
al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
    
CAP. I
    Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță.
    	ART. 2
    	Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referință în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în unitățile administrativ teritoriale care au delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare operatorului regional APASERV SATU MARE S.A.
    	ART. 3
    	Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
    	ART. 4
    	(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
    	(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condițiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
    	(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care sunt în vigoare.
    	ART. 5
    	Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului, în condiții normale de exploatare, în regim de continuitate, presiunea de serviciu minimă 12 mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare  și  debitul  mediu  pe  unități  administrativ- teritoriale:


	Nr.crt.
	Unitatea administrativ teritorială 
	Qmed
l/s
	Qmed
mc/zi
	Q
 mii mc/an

	1.
	Municipiul    Satu Mare
	380
	32.842
	11987,33

	2.
	Municipiul  Carei
	108,33
	9360
	3416,4

	3.
	Orasul Tășnad
	32,87
	2.840
	1.036,60

	4.
	Orasul Ardud
	4,57
	3294,52
	144,0

	5.
	Orasul Livada
	2,25
	194,29
	94,55

	6.
	Orasul Negrești –Oaș
	73,91
	6385,82
	2330,825

	7.
	Comuna  Odoreu
	3,5
	302
	110,230

	8.
	Comuna   Păulești  
	2,31
	200
	73,000

	9.
	Comuna Dorolț
	1,66
	143,84
	52,500

	10.
	Comuna Lazuri
	1,9
	164
	59,860

	11.
	Comuna  Micula 
	3,2
	276,48
	100,915

	12.
	Comuna Doba
	2,89
	250
	91,250

	13.
	Comuna  Moftin
	2,8
	241,92
	88,300

	14.
	Comuna Berveni
	1,05
	90,4
	33,000

	15.
	Comuna Urziceni
	1,37
	118,36
	43,200

	16.
	Comuna  Botiz
	3,92
	339,00
	123,735

	17.
	Comuna  Vetiș
	1,57
	135,7
	49,531

	18.
	Comuna  Sanislău 
	3,29
	284,3
	103,769

	19.
	Comuna  Ciumești 
	1,32
	113,7
	41,501

	20.
	Comuna Craidorolț
	1,55
	134
	48,910

	21.
	Comuna   Tiream
	0,67
	57,90
	21,13

	22.
	Comuna  Petrești
	1,65
	142,4
	51,976

	23.
	Comuna   Terebești
	3,52
	304,00
	110,960

	24.
	Comuna  Foieni
	2,58
	223,55
	81,56

	25.
	Comuna   Capleni
	3
	259,2
	94,608

	26.
	Comuna  Halmeu
	0,47
	40,2
	14,673

	27.
	Comuna  Turulung
	0,39
	33,5
	12,227

	28.
	Comuna Culciu
	4,80
	416,8
	152,132

	29.
	Comuna Orașu Nou
	5,14
	444,09
	162,093

	30.
	Comuna Supur
	0,48
	41,74
	15,58

	31.
	Comuna Beltiug
	2,10
	180,60
	66,00

	32.
	Comuna Crucişor
	2,17
	187,43
	68,412

	33.
	Comuna Sãcãşeni
	2,99
	258,64
	94,40

	34.
	Comuna Medieşu Aurit
	0,79
	68,21
	24,897

	35.
	Comuna Turţ
	5,51
	476,35
	173,86

	36.
	Comuna Valea Vinului
	4,80
	416,8
	152,132

	37.
	Comuna Sãuca
	0,80
	69,12
	25,228

	38.
	Comuna Cehal
	1,71
	147,60
	53,874

	39. .
	Comuna Tarna Mare
	3,40 
	293,76
	107,22



   	ART. 6
APASERV SATU MARE S.A. se angajează să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:
    	a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    	b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale față de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);
    	c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.
    	ART. 7
    	Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

    	CAP. II
    	Cerinţe organizatorice minimale

    	ART. 8
APASERV SATU MARE S.A va asigura:
    	a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
    	b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;
  	c) respectarea indicatorilor de performanță şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizați în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
  	d) furnizarea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
   	e) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
   	 f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță şi eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
    	g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
   	h) monitorizarea stricăa a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;
   	 i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
   	 j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
    	k) contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
   	l) creşterea eficienței şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
    	m) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;
    	n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
    	o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
   	p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
    	q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;
    	r) realizarea unui sistem de evidență a sesizarilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
    	s) evidența orelor de funcţionare a utilajelor;
    	t) ţinerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
    	u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
    	v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
    	w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
    	x) alte condiții specifice stabilite de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii in Sectorul de Apă si Apă Uzată din Județul  Satu Mare .
    	ART. 9
   	 Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al APASERV SATU MARE S.A. sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
    	ART. 10
(1) Finanțarea investițiilor se va realiza din următoarele surse :
a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare;
b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale;
c) Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică sau creșteri de tarife.
(2)Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru  proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BEI, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividendele și redevența plătite de operator  trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID.
(3)Din momentul semnării Contractului de Delegare și până în momentul aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, Autoritatea Delegantă va vărsa într-un cont special, pus la dispoziția Operatorului, sume echivalente cu cele încasate în bugetele locale sau județene, dupa caz, egale cu :
a) dividende încasate de la operator
b) redevența încasaăa de la operator aferentă bunurilor a căror gestiune este delegată
c) impozitul pe profit încasat de la Operator
d) TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.
(4)Plata sumelor de mai sus menționate se face în 5 zile din momentul încaării lor, de către Autoritatea Delegantă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005.
(5)Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități :
a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
  b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
  b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
  c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 
  d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare.
  e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare.
  f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă.
(6)Pentru a scurta mecanismul de circulatie al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit dupa deducerea sumelor alocate la rezerve, conform prevederilor legale, sa fie direct varsate in Fondul IID.
(7)Impărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrativ-teritoriale delegante se va face pe baza următoarelor principii generale (în ordinea priorităților):
a) Conform prioritiăarii din Master Planul aprobat și transmis Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;
b) Conform perioadelor de tranzitie pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene
c) Conform strategiei de eficientizare a operarii propuse de operator in Planul de afaceri
d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecarei unități administrativ-teritoriale si proportional cu participarea la finantare.
   
    	CAP. III
    	Serviciul de alimentare cu apă

    	ART. 11
    	Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt prezentate în anexa nr. 1. Datele cu privire la caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă vor fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în momentul încheierii procesului -verbal de predare primire a patrimoniului public concesionat. 
  

  	ART. 12
   	Datele privind reţelele electrice de forță şi de iluminat vor fi  transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială  în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat.
ART. 13
    	Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apă sunt prezentate în anexa nr. 2. Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apă vor fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de fiecare  unitate  administrativ - teritorială  în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 14
    	Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apă-canalizare sunt prezentate în anexa nr. 3. Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apă-canalizare  vor  fi  transmise    APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat .
ART. 15
    	Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare este prezentat în anexa nr. 4. 

    	SECŢIUNEA 1
    	Captarea apei brute

    	ART. 16
APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei, în următoarele arii administrativ-teritoriale: 

	Nr.
Crt.
	Aria administrativ-teritorială

	1. 
	Municipiul Satu Mare

	2. 
	Municipiul Carei

	3. 
	Oraşul Ardud

	4. 
	Oraşul Livada

	5. 
	Oraşul Negreşti Oaş 

	6. 
	Oraşul Tăşnăd

	7. 
	Comuna Agriș

	8. 
	Comuna Apa

	9. 
	Comuna Bârsău 

	10. 
	Comuna Batarci

	11. 
	Comuna Beltiug 

	12. 
	Comuna Berveni

	13. 
	Comuna Bogdand  

	14. 
	Comuna Botiz 

	15. 
	Comuna Cămârzana  

	16. 
	Comuna Cămărzana  

	17. 
	Comuna Căpleni 

	18. 
	Comuna Căuaș 

	19. 
	Comuna Cehal  

	20. 
	Comuna Certeze

	21. 
	Comuna Ciumești

	22. 
	Comuna Craidorolț

	23. 
	Comuna Crucișor 

	24. 
	Comuna Culciu

	25. 
	Comuna Doba 

	26. 
	Comuna Dorolţ 

	27. 
	Comuna Foieni 

	28. 
	Comuna Halmeu 

	29. 
	Comuna Lazuri 

	30. 
	Comuna Medieşu Aurit  

	31. 
	Comuna Micula 

	32. 
	Comuna Moftin

	33. 
	Comuna Odoreu 

	34. 
	Comuna Oraşu Nou 

	35. 
	Comuna Păuleşti

	36. 
	Comuna Petrești

	37. 
	Comuna Porumbeşti

	38. 
	Comuna Săcășeni  

	39. 
	Comuna Sanislău

	40. 
	Comuna Santău

	41. 
	Comuna Săuca

	42. 
	Comuna Socond  

	43. 
	Comuna Supur

	44. 
	Comuna Tarna Mare 

	45. 
	Comuna Târşolţ  

	46. 
	Comuna Terebești

	47. 
	Comuna Tiream

	48. 
	Comuna Turț 

	49. 
	Comuna Turulung 

	50. 
	Comuna Urziceni

	51. 
	Comuna Valea Vinului  

	52. 
	Comuna Vetiş




APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei si în ariile administrativ-teritoriale ale unităților administrative  teritoriale care urmează să adere la Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare și  care deleagă gestiunea  serviciului public de alimentare cu  apă. 
    	ART. 17
    	Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă se situează în intravilanul respectiv  în  unele  cazuri  în  extravilanul localităților precizate  la  art. 16.
    	ART. 18
Situaţia surselor de apă de adâncime este cea prezentată în anexa nr. 5. 
ART. 19
Situaţia surselor de apă de suprafață este cea prezentată în anexa nr. 5.   
  	ART. 20
    	Planurile de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. 6. Planurile de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat. 

  	ART. 21
    	Instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. 1. Date cu privire la  instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, vor fi predate APASERV SATU MARE S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială   in momentul încheierii procesului -verbal de  predare primire a  patrimoniului public  concesionat .
  
ART. 22
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, sunt prezentate următoarele:
  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica, pentru asigurarea captarii apei la debitul nominal, sunt prezentate în anexa nr.7;
[bookmark: _Hlk17804272]  b) tipuri de pornire-oprire ale utilajelor de baza sunt prezentate în anexa nr. 8; 
  c) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. 9 .

    	ART. 23
   	 Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiții de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficiență prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tratarea apei brute

    ART. 24
    Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei, inclusiv clorinare locală, în aria administrativ-teritorială.

	Nr.
Crt.
	Aria administrativ-teritorială

	1. 
	Municipiul Satu Mare

	2. 
	Municipiul Carei

	3. 
	Oraşul Ardud

	4. 
	Oraşul Livada

	5. 
	Oraşul Negreşti Oaş 

	6. 
	Oraşul Tăşnăd

	7. 
	Comuna Agriș

	8. 
	Comuna Apa

	9. 
	Comuna Bârsău 

	10. 
	Comuna Batarci

	11. 
	Comuna Beltiug 

	12. 
	Comuna Berveni

	13. 
	Comuna Bogdand  

	14. 
	Comuna Botiz 

	15. 
	Comuna Cămârzana  

	16. 
	Comuna Cămărzana  

	17. 
	Comuna Căpleni 

	18. 
	Comuna Căuaș 

	19. 
	Comuna Cehal  

	20. 
	Comuna Certeze

	21. 
	Comuna Ciumești

	22. 
	Comuna Craidorolț

	23. 
	Comuna Crucișor 

	24. 
	Comuna Culciu

	25. 
	Comuna Doba 

	26. 
	Comuna Dorolţ 

	27. 
	Comuna Foieni 

	28. 
	Comuna Halmeu 

	29. 
	Comuna Lazuri 

	30. 
	Comuna Medieşu Aurit  

	31. 
	Comuna Micula 

	32. 
	Comuna Moftin

	33. 
	Comuna Odoreu 

	34. 
	Comuna Oraşu Nou 

	35. 
	Comuna Păuleşti

	36. 
	Comuna Petrești

	37. 
	Comuna Porumbeşti

	38. 
	Comuna Săcășeni  

	39. 
	Comuna Sanislău

	40. 
	Comuna Santău

	41. 
	Comuna Săuca

	42. 
	Comuna Socond  

	43. 
	Comuna Supur

	44. 
	Comuna Tarna Mare 

	45. 
	Comuna Târşolţ  

	46. 
	Comuna Terebești

	47. 
	Comuna Tiream

	48. 
	Comuna Turț 

	49. 
	Comuna Turulung 

	50. 
	Comuna Urziceni

	51. 
	Comuna Valea Vinului  

	52. 
	Comuna Vetiş




APASERV  SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei și  în ariile administrativ-teritoriale ale unităților  administrative  teritoriale care  urmează  să  adere la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii in Sectorul de Apă si Apă Uzată din Județul Satu Mare si  care deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu  apă și canalizare.
    
ART. 25
    Statiile de tratare a apei brute existente la ora actuala sunt amplasate dupa cum urmează:


	[bookmark: _Hlk14772446]Nr. Crt.
	Stația de  tratare a  apei brute 
	Unități administrativ teritoriale  in care  se furnizeaza apă potabila tratata 
	Amplasament  

	1.
	Uzina de Apă  Mărtinești  
	- Municipiul Satu Mare
- Comuna   Odoreu
- Comuna  Paulești  
- Comuna  Micula
- Comuna  Lazuri 
- Comuna  Dorolț  
	localitatea Mărtinești, comuna Odoreu 

	2.
	Uzina de Apă Doba
	- Municipiul Carei
- Comuna Doba 
- Comuna Moftin 
- Comuna Urziceni
- Comuna Berveni 
	localitatea Doba

	3.
	Clorinare Tășnad
	· Orașul Tășnad
	Localitatea Tășnad 

	3.
	Statia de tratare Livada
	· Orașul Livada
	Localitatea Livada

	4.
	Statia de tratare Negrești Oaș 
	· Orașul Negrești - Oaș
	Localitatea Negrești –Oaș

	5.
	Statia de tratare Sanislău 
	- Comuna Sanislău
- Comuna Ciumești
	Localitatea 
Sanislău

	6.
	Statia de tratare Halmeu 
	- Comuna Halmeu
- Comuna  Turulung 
	Localitatea Halmeu 

	7.
	Statia de  tratare Botiz
	· Comuna Botiz
	Localitatea Botiz

	8.
	Statia de tratare Traian
	· Comuna Doba –localitatea Traian
	Localitatea Traian, comuna Doba

	9.
	Tratare cu ultraviolete
	· - Comuna Doba –localitatea Boghiș
	Localitatea Boghiș

	10.
	Tratare cu ultraviolete
	· Comuna Craidorolț
	Localitatea Craidorolț



 
    	ART. 26
    	Planurile de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa nr. 6. Date cu privire la Planurile de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 27 
Instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. 1. Date cu privire la instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control   se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat .
    	ART. 28
    	Componentele obiectelor statiilor de tratare sunt prezentate în anexa nr.10.

ART. 29
  	În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, sunt prezentate următoarele:
[bookmark: _Hlk17804146]  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica pentru asigurarea tratarii apei brute sunt prezentate în anexa nr. 11; 
   b) tipuri de pornire-oprire ale utilajelor de baza sunt prezentate în anexa nr. 8; 
  c) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi tratate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. 15;
  d) lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiza necertificate sunt cele din anexa nr. 15;

    	ART. 30
    	Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;
  b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiții de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficiență prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

    	
SECŢIUNEA a 3-a
    	Transportul apei potabile şi/sau brute

    	ART. 31
    	Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de transport a apei potabile şi/sau brute, în aria administrativ-teritorială:

	Nr.
Crt.
	Aria administrativ-teritorială

	1. 
	Municipiul Satu Mare

	2. 
	Municipiul Carei

	3. 
	Oraşul Ardud

	4. 
	Oraşul Livada

	5. 
	Oraşul Negreşti Oaş 

	6. 
	Oraşul Tăşnăd

	7. 
	Comuna Agriș

	8. 
	Comuna Apa

	9. 
	Comuna Bârsău 

	10. 
	Comuna Batarci

	11. 
	Comuna Beltiug 

	12. 
	Comuna Berveni

	13. 
	Comuna Bogdand  

	14. 
	Comuna Botiz 

	15. 
	Comuna Cămârzana  

	16. 
	Comuna Cămărzana  

	17. 
	Comuna Căpleni 

	18. 
	Comuna Căuaș 

	19. 
	Comuna Cehal  

	20. 
	Comuna Certeze

	21. 
	Comuna Ciumești

	22. 
	Comuna Craidorolț

	23. 
	Comuna Crucișor 

	24. 
	Comuna Culciu

	25. 
	Comuna Doba 

	26. 
	Comuna Dorolţ 

	27. 
	Comuna Foieni 

	28. 
	Comuna Halmeu 

	29. 
	Comuna Lazuri 

	30. 
	Comuna Medieşu Aurit  

	31. 
	Comuna Micula 

	32. 
	Comuna Moftin

	33. 
	Comuna Odoreu 

	34. 
	Comuna Oraşu Nou 

	35. 
	Comuna Păuleşti

	36. 
	Comuna Petrești

	37. 
	Comuna Porumbeşti

	38. 
	Comuna Săcășeni  

	39. 
	Comuna Sanislău

	40. 
	Comuna Santău

	41. 
	Comuna Săuca

	42. 
	Comuna Socond  

	43. 
	Comuna Supur

	44. 
	Comuna Tarna Mare 

	45. 
	Comuna Târşolţ  

	46. 
	Comuna Terebești

	47. 
	Comuna Tiream

	48. 
	Comuna Turț 

	49. 
	Comuna Turulung 

	50. 
	Comuna Urziceni

	51. 
	Comuna Valea Vinului  

	52. 
	Comuna Vetiş




APASERV  SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de transport  a apei potabile si/sau brute  în  ariile administrativ-teritoriale  ale  unităților  administrative  teritoriale  care  urmează  să  adere la  Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă si Apă Uzată din Județul Satu Mare și  care  deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu  apă. 

    	ART. 32
   	Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. 12. Date cu privire la Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat.  
 ART. 33
    Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în anexa nr.13.
ART. 34
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, sunt prezentate următoarele:
  a) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute transportate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. 9.
      
ART. 35
    	Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sa se realizeze:
    	a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;
    	b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
   	 c) controlul calităţii apei;
    	d) întreţinerea conductelor de transport;
    	e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiții de siguranță;
    	f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    	g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    	h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    	i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
    	j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficiență prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
   	 k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
   	 l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
   	m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    	n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

    	SECŢIUNEA a 4-a
    	Inmagazinarea apei

 	ART. 36
    	Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de inmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială :

	Nr.
Crt.
	Aria administrativ-teritorială

	1. 
	Municipiul Satu Mare

	2. 
	Municipiul Carei

	3. 
	Oraşul Ardud

	4. 
	Oraşul Livada

	5. 
	Oraşul Negreşti Oaş 

	6. 
	Oraşul Tăşnăd

	7. 
	Comuna Agriș

	8. 
	Comuna Apa

	9. 
	Comuna Bârsău 

	10. 
	Comuna Batarci

	11. 
	Comuna Beltiug 

	12. 
	Comuna Berveni

	13. 
	Comuna Bogdand  

	14. 
	Comuna Botiz 

	15. 
	Comuna Cămârzana  

	16. 
	Comuna Cămărzana  

	17. 
	Comuna Căpleni 

	18. 
	Comuna Căuaș 

	19. 
	Comuna Cehal  

	20. 
	Comuna Certeze

	21. 
	Comuna Ciumești

	22. 
	Comuna Craidorolț

	23. 
	Comuna Crucișor 

	24. 
	Comuna Culciu

	25. 
	Comuna Doba 

	26. 
	Comuna Dorolţ 

	27. 
	Comuna Foieni 

	28. 
	Comuna Halmeu 

	29. 
	Comuna Lazuri 

	30. 
	Comuna Medieşu Aurit  

	31. 
	Comuna Micula 

	32. 
	Comuna Moftin

	33. 
	Comuna Odoreu 

	34. 
	Comuna Oraşu Nou 

	35. 
	Comuna Păuleşti

	36. 
	Comuna Petrești

	37. 
	Comuna Porumbeşti

	38. 
	Comuna Săcășeni  

	39. 
	Comuna Sanislău

	40. 
	Comuna Santău

	41. 
	Comuna Săuca

	42. 
	Comuna Socond  

	43. 
	Comuna Supur

	44. 
	Comuna Tarna Mare 

	45. 
	Comuna Târşolţ  

	46. 
	Comuna Terebești

	47. 
	Comuna Tiream

	48. 
	Comuna Turț 

	49. 
	Comuna Turulung 

	50. 
	Comuna Urziceni

	51. 
	Comuna Valea Vinului  

	52. 
	Comuna Vetiş





APASERV  SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de inmagazinare   a apei si  în  ariile administrativ-teritoriale  ale  unităților  administrative  teritoriale  care  urmează  să  adere la  Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă si Apă Uzată din Județul Satu Mare si  care deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu  apă. 
    	ART. 37
    	Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în statiile de tratare sau pe retelele de  distributie, prezentate în anexa nr.14.
    	ART. 38
    	Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr.35. Date cu privire laPlanurile de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat .    	
ART. 39
  	Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. 1. Date cu privire la instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 40
    	Componenta obiectelor stației de inmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. 14.
ART. 41
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, sunt prezentate următoarele:
  a) consumurile de energie electrică sunt prezentate în anexa nr. 2;

 	ART. 42
Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiții de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
  i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficiență prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
   	SECŢIUNEA a 5-a
    	Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

    	ART. 43
APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați pe teritoriul:

	Nr.
Crt.
	Aria administrativ-teritorială

	1. 
	Municipiul Satu Mare

	2. 
	Municipiul Carei

	3. 
	Oraşul Ardud

	4. 
	Oraşul Livada

	5. 
	Oraşul Negreşti Oaş 

	6. 
	Oraşul Tăşnăd

	7. 
	Comuna Agriș

	8. 
	Comuna Apa

	9. 
	Comuna Bârsău 

	10. 
	Comuna Batarci

	11. 
	Comuna Beltiug 

	12. 
	Comuna Berveni

	13. 
	Comuna Bogdand  

	14. 
	Comuna Botiz 

	15. 
	Comuna Cămârzana  

	16. 
	Comuna Cămărzana  

	17. 
	Comuna Căpleni 

	18. 
	Comuna Căuaș 

	19. 
	Comuna Cehal  

	20. 
	Comuna Certeze

	21. 
	Comuna Ciumești

	22. 
	Comuna Craidorolț

	23. 
	Comuna Crucișor 

	24. 
	Comuna Culciu

	25. 
	Comuna Doba 

	26. 
	Comuna Dorolţ 

	27. 
	Comuna Foieni 

	28. 
	Comuna Halmeu 

	29. 
	Comuna Lazuri 

	30. 
	Comuna Medieşu Aurit  

	31. 
	Comuna Micula 

	32. 
	Comuna Moftin

	33. 
	Comuna Odoreu 

	34. 
	Comuna Oraşu Nou 

	35. 
	Comuna Păuleşti

	36. 
	Comuna Petrești

	37. 
	Comuna Porumbeşti

	38. 
	Comuna Săcășeni  

	39. 
	Comuna Sanislău

	40. 
	Comuna Santău

	41. 
	Comuna Săuca

	42. 
	Comuna Socond  

	43. 
	Comuna Supur

	44. 
	Comuna Tarna Mare 

	45. 
	Comuna Târşolţ  

	46. 
	Comuna Terebești

	47. 
	Comuna Tiream

	48. 
	Comuna Turț 

	49. 
	Comuna Turulung 

	50. 
	Comuna Urziceni

	51. 
	Comuna Valea Vinului  

	52. 
	Comuna Vetiş




APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea  de distribuire a apei potabile şi/sau industriale   și în  ariile administrativ-teritoriale  ale  unităților  administrative  teritoriale  care  urmează  sa  adere la  Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii in Sectorul de Apă si Apă Uzată din Județul Satu Mare și  care deleagă gestiunea   serviciului public de alimentare cu  apă și de canalizare. 
    	ART. 44
    	(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau  industriale sunt cele din anexa nr. 16.   Datele cu privire la  principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau  industriale vor fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	(2) Datele aferente contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă furnizate sunt cele din anexa nr.17. Datele aferente contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă furnizate vor f   transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat .

  (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 18.
        ART. 45
    	Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr.19. 
    	ART. 46
   	Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat în anexa nr. anexa nr.20. 
    	ART. 47
  	Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. 21. 
           ART. 48
             Planurile reprezentând reţeaua de distribuţie a apei sunt prezentate în anexa nr.22. Planurile reprezentând reţeaua de distribuţie a apei se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
ART. 49
  În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:
  a) graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 7 ani este prezentat în anexa nr. 23;
  b) graficele de variatie a consumului de apă în ultimii 7 ani, sunt prezentate în anexa nr. 23;
  c) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 7 ani este prezentată în anexa nr.24;
  d) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani şi perioada de încasare a creanțelor  în ultimii 7 ani este prezentată în anexa nr.25;
  e) graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 7 ani, este prezentat în anexa nr.25;
    	ART. 50
    	Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se realizeze:
  a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
  b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
  c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
  d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
  e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;
  f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  g) măsurarea cantităţii de apă intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;
  h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
  i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:
  - spitale;
  - policlinici;
  - cămine de bătrâni;
  - leagane de copii;
  - grădiniţe;
  - crese;
  - cămine pentru persoane cu handicap;
  - centre de resocializare a minorilor;
  - şcoli.
    	ART. 51
    	În activitatea sa  APASERV  SATU MARE  S.A.  va asigura:
  	a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
  	b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranță, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
  	c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;
  d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
  e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
  - planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;
  - data şi ora întreruperii furnizarii apei;
  - data şi ora reluării furnizarii apei;
  f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:
  - reparaţii planificate;
  - reparaţii accidentale;
  g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
  h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apă. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;
  i) bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.
    CAP. IV
    Serviciul de canalizare

    	ART. 52
    	Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt prezentate în anexa nr. 26 Date cu privire la caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare  vor  fi    transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat. 
    	ART. 53
    	Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat vor fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare unitate  administrativ teritorială  în  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.

    	ART. 54
    	Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de canalizare sunt prezentate în anexa nr. 2. Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de canalizare  vor    fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare unitate  administrativ teritorială   în  momentul  încheierii  procesului -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat .
    	ART. 55
    	Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa canalizare sunt prezentate în anexa nr. 3. Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apă canalizare vor fi transmise APASERV SATU MARE S.A. de fiecare unitate  administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 56
    	Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în anexa nr. 4.

   	 SECŢIUNEA 1
    	Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

    	ART. 57
    	APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condițiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă  a  municipiului Satu Mare, municipiului Carei, orașului Tășnad, orașului Ardud, orașului Livada, orașului Negrești – Oaș, comunelor: Crucișor, Păulești, Culciu, Turț, Dorolț, Medieșu Aurit, Săcășeni, Valea Vinului, Foieni, Botiz, Lazuri, Odoreu, Căpleni, Tarna Mare, precum  și  pe  raza teritorial administrativă a unităților administrative- teritoriale membre sau care urmează să adere  la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul  Satu Mare, în care  se vor  realiza  sisteme de canalizare . 

    	ART. 58
   	Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi  evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa nr. 27. Acestea vor fi  transmise APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
ART.59
Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. 27.
    	ART. 60
    	Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa nr. 28. 
    	ART. 61
    	Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr. 29. Planurile reprezentând sistemul de canalizare se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în  momentul  încheierii  procesului verbal  de  predare - primire a  patrimoniului public  concesionat .    	
ART. 62
    	Profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe tronsoane, se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială in  momentul încheierii procesului-verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
   	ART. 63
  În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului sunt prezentate următoarele:
  a) graficul privind situaţia numărului de utilizatori racordati în ultimii 7 ani este prezentat în anexa nr.23;
  b) graficul de variatie a cantităţii de ape uzate colectate de la populație în ultimii 7 ani, sunt prezentate în anexa nr. 23;
  c) variatia tarifului în ultimii 7 ani este prezentată în anexa nr. 24; 
  d) variatia gradului de încasare (perioada de încasare a creanțelor) în ultimii 7 ani este prezentată în anexa nr. 25;
   	ART. 64
    	Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât sa se realizeze:
    	a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
    	b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
    	c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;
   	 d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    	e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;
    	f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    	g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
    	ART. 65
   	 În activitatea sa   APASERV SATU MARE S.A.  va asigura:
    	a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
    	b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranță, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;
    	c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;
    	d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
    	e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:
    - planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
    - data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
    - data şi ora reluarii serviciului;
    	f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor;
    	g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

   	 SECŢIUNEA a 2-a
    	Epurarea apelor uzate

    	ART. 66
APASERV SATU MARE S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de epurare a apelor uzate, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul municipiului Satu Mare, municipiului Carei, orașului Tășnad, orașului Ardud, orașului Livada, orașului Negrești – Oaș precum și pe raza teritorial administrativă a unităților administrativ- teritoriale membre sau care urmează să adere la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul  Satu Mare, în care  urmează să se realizeze stații de epurare . 
    	ART. 67
    Instalaţiile electrice aferente statiei de epurare sunt prezentate în anexa nr. 26. Datele cu privire la instalaţiile electrice aferente statiei de epurare cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control se vor preda APASERV SATU MARE S.A. de  fiecare  unitate  administrativ teritorială   in  momentul  încheierii  procesului  -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 68
    	Componenta părţii mecanice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr.30. 
    	ART. 69
    	Componenta părţii biologice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr. 30.
    	ART. 70
   	 Componenta statiei de pompare a apelor uzate este prezentată în anexa nr.31.
    	ART. 71
    	Caracteristicile bazinelor de retenţie sunt prezentate în anexa nr. 32. Caracteristicile bazinelor de retenţie se vor transmite APASERV SATU MARE S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială in momentul  încheierii  procesului -verbal  de  predare - primire  a  patrimoniului public  concesionat.
    	ART. 72
   	 Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional curate şi a celor epurate sunt: 
a.)Statia de Epurare municipiul Satu Mare – emisar raul  Somes, evacuarea apelor epurate se face prin 2 canale de evacuare PREMO  800 mm, 1 gura de deversare;
b.)Statia de Epurarea municipiul Carei – emisar raul Crasna, evacuarea apelor epurate se face  printr-un canal de evacuare de aproximativ 3 km, 1 gura de deversare;
c.)Statia de Epurare orasul Tășnad  - emisar  Valea  Santau, canal de evacuare ape  epurate in emisar din tuburi de beton Dn 300  si  400  mm in  lungime de 336 m ,  1  gura de deversare;
d.)Statia de Epurare orasul Ardud – emisar canalul Homorod, evacuarea apelor epurate se face dupa decantorul secundar printr-un camin de masurare, 1 gura de deversare;
e.)Statia de Epurare orasul Negresti –Oas – emisar raul Tur, evacuarea apelor epurate printr-un canal de evacuare, 1 gura  de deversare ;
f.)Statia de Epurare orasul  Livada – emisar  paraul  Racta, evacuare apelor epurate printr-un  canal de evacuare Dn 250 mm , 1  gura  de deversare. 
    	ART. 73
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, sunt prezentate următoarele:
  a) graficul consumului energetic pe m3 de apă uzată epurată pentru ultimii 7 ani, anexa nr. 33;
  b) tipuri de pornire-oprire ale utilajelor de baza sunt prezentate în anexa nr. 8; 
  c) lista aparatelor de măsura şi de analiza pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei uzate, epurate şi a namolurilor, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr.34;
  d) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiza necertificate sunt cele din anexa nr.34);
  
    	ART. 74
    	Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sa se realizeze:
    	a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;
    	b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
    	c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării;
   	d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare;
    	e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiții de siguranță;
    	f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    	g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    	h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    	i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii;
  	j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
   	k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficiență prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
    	l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;
    	m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;
    	n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    	o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condițiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
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