[bookmark: _Toc153018523]

BENEFICIAR:
S.C. APASERV SATU MARE S.A.





- MASTER PLAN ÎN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ACTUALIZARE –


OBIECTIVE NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE







	



Februarie 2018




CUPRINS
Abrevieri	3
4	Obiective naționale și județene	4
4.1	Rezumat	4
4.2	Obiectivele Naționale privind Apa și Apa Uzată	5
4.3	Referințe la alte Strategii și Planuri Naționale sau Regionale	8
4.4	Obiective la Nivel de Județ, privind Sectorul de Apă și Apă Uzată	12
4.5	Concluzii	14



LISTA DE TABELE
Tabel 4.1. Calitatea apei pentru consum conform Tratat aderare	5
Tabel 4.2. Proiecte încheiate/aflate în derulare în domeniul alimentarii cu apă în județul Satu Mare	8
Tabel 4.3. Proiecte încheiate/aflate în derulare în domeniul colectării și epurării apelor uzate în județul Satu Mare	10
Tabel 4.4. Distribuția populației în zone de alimentare cu apă de diferite dimensiuni și gradul de branșare în județul Satu Mare	12
Tabel 4.5. Distribuția populației în aglomerări de diferite dimensiuni și gradul de racordare în județul Satu Mare	12
Tabel 4.6. Lista indicatorilor pentru județul Satu Mare	13
Tabel 4.7. Sinteza Anexei 3 a planului de Implementare pe Apă Uzata- actualizata	13

[bookmark: _Toc375227459][bookmark: _Toc379379904][bookmark: _Toc315350617]Abrevieri 
CEE		Comunitatea Economică Europeană
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L.E.		Locuitori echivalenți
M. Of.	Monitorul Oficial
OR 		Operator Regional
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În România este necesară îmbunătățirea standardelor privind sistemele de alimentarea cu apă, respectiv canalizare. Obiectivele regionale trebuie să se identifice obiectivelor naționale stabilite pentru România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana și prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu).
În ceea ce privește alimentarea cu apă, în timp ce sistemul public de alimentare cu apă asigură cantitatea și calitatea necesare, 90% din fântânile publice locale (situate în deosebi în zonele rurale în apropierea străzilor) sunt poluate cu nitrați și alte substanțe. Pierderile de apă înregistrate de rețelele vechi sunt foarte mari. În aceste condiții sunt recomandate următoarele măsuri:
· creșterea gradului de conectare și reabilitarea rețelelor existente;
· extinderea sistemelor de alimentare cu apă pentru a cuprinde și alte localități;
· realizarea de noi surse cu înființarea de noi sisteme centralizate de distribuție a apei.
Zonele de protecție sanitară pentru surse vor fi stabilite în conformitate cu legislația din România, de exemplu respectând prevederile cu privire la agricultura în apropierea captărilor. După reducerea pierderilor de apă, care în prezent sunt foarte ridicate, cerința de apă la nivel județean poate fi mai mica decât producția de apă din prezent.
În ceea ce privește evacuarea apei uzate, incluzând colectarea și epurarea acesteia, facilitățile existente sunt în mare parte vechi și uzate. În prezent se afla în derulare proiecte de extindere sau reabilitare a sistemelor de canalizare din localitățile mari ale județului. După finalizarea lucrărilor, municipiile Satu Mare și Carei vor avea stații de epurare cu treaptă de epurare terțiara, iar orașele Negrești-Oaș, Tășnad, Livada și Ardud vor avea stații de epurare cu treaptă mecanică și treaptă biologică de epurare. Rețelele de canalizare din aceste localități și din zonele rurale aparținând acestor aglomerări vor fi extinse sau reabilitate pentru a fi conforme cu cerințele stabilite pentru aglomerări cu peste 10,000 de locuitori echivalenți.
De asemenea, în județ există sau sunt în curs de realizare stații de epurare mai mici, ce deservesc una sau mai multe localități. Aceste stații sunt în general de tip modular, având capacități între 500 L.E. și 6500 L.E. În mare parte, acestea au fost proiectate astfel încât să permită racordarea de noi localități, dar sunt și cazuri în care stațiile de epurare existente necesită extinderea capacității pentru a putea prelua apele uzate colectate in urma extinderii sistemelor.
Pentru a îndeplini condițiile stabilite prin legislația aplicabila Europeana și naționala, s-a propus un program de investiții pe termen lung care are ca obiective:
· creșterea gradului de racordare;
· reducerea infiltrațiilor prin reabilitarea colectoarelor de canalizare degradate;
· extinderea rețelelor de canalizare pentru a deservi toate aglomerările relevante (> 2,000 L.E.).
· extinderea stațiilor de epurare pentru a asigura o epurare corespunzătoare în toate aglomerările relevante (>2,000 L.E.).

[bookmark: _Toc367458094][bookmark: _Toc367711342][bookmark: _Toc379379907]Obiectivele Naționale privind Apa și Apa Uzată 
România este o ţară de dimensiuni medii, având o suprafată de 238,391 km2 (a treisprezecea tară din Europa ca dimensiune) care dispune de resurse limitate de apă, resectiv 2,660 m3/an/locuitor faţa de media europeana de 4,000 m3/an /locuitor. Conceptul de dezvoltare sustenabilă constă în găsirea acelor metode de crestere economica prin folosirea prudentă a resurselor naturale, astfel încât resursele regenerabile să fie utilizate in ritmuri compatibile cu ritmul regenerarii, iar cele neregenerabile să fie utilizate luându-se în considerare ritmul descoperirii unor noi resurse prin care acestea sa poata fi inlocuite.
Din punct de vedere al resurselor de apă, România se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:
· 97,8 % din reteaua hidrografică a României apartine Bazinului Dunării;
· aproximativ 38% din lungimea Dunării curge prin partea sudică a României;
· cu o medie de numai 2.660 m3 apă/locuitor/an, în comparatie cu media europeană de 4.000 m3 apă/locuitor/an, România este una dintre cele mai sărace tări în resurse de apă;
· 75% din apele uzate sunt netratate sau insuficient tratate si sunt deversate direct în receptorii naturali;
· doar 53% din populatia României are acces si la servicii de apă si la cele de canalizare.
Corelând cele două tipuri de dotări, servicii - reteaua de apă potabilă si sistemul de canalizare - populatia tării poate fi împărţită în trei categorii:
· populaţie care beneficiază de ambele servicii– 53%;
· populaţie care beneficiază de alimentare cu apă, dar nu si de sistemul de canalizare– 15%;
· populaţie care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de sistemul de canalizare– 32%.
Comparaţia cu ţările UE, bazată pe datele furnizate de EUROSTAT, subliniază încă o dată starea precară a infrastructurii apei si apelor uzate din România si evidentiază nevoia investitiilor urgente în acest sector.
[bookmark: _Toc372816078]Pentru paramerii de calitate ai apei potabile au fost stabilite termene în vederea îndeplinirii cerinţelor directivei din acest domeniu. 
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	Aglomerari, locuitori
	Cerinte, parametrii
	Termen

	Cerinţe pentru calitatea apei pentru consumul uman
	< 10,000
	amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, pesticide cu cadmiu
	31.12.2015

	
	10,000 - 100,000
	amoniu, nitraţi, aluminiu, fier,
plumb, pesticide cu cadmiu, mangan
	31.12.2015



Institutul Național de Sănătate Publică, este coordonatorul raportului de țară privind îndeplinirea obligațiilor definite de Directiva Consiliului Europei nr. 83 din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE). Aceasta Directiva a fost transpusa în legislația națională prin Legea nr. 458 (r1) din 08/07/2002, privind calitatea apei potabile, republicata în M.Of., partea I, nr. 875 din 12/12/2011. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 stabilește Normele de supraveghere, inspecţie sanitară și monitorizare a calităţii apei potabile şi Procedura de autorizare sanitară a producţiei și distribuţiei apei potabile. 
Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru Apa sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt următoarele: 
· Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; 
· Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE;
· Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
Directiva Cadru 60/2000/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o stare bună pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte potenţialul ecologic bun. 
Una dintre cerinţele esenţiale ale Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de apă şi implicit dezvoltarea de programe de măsuri, pentru atingerea acestor obiective, cum sunt: 
· prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane; 
· protecţia, îmbunătăţirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum și a corpurilor de apă subterană în vederea atingerii stării bune până în 2015; 
· protecţia și îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate și artificiale în vederea atingerii potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune până în 2015; 
· reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare și încetarea evacuărilor de substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare; 
· reducerea tendinţelor semnificative și susţinute de creştere a poluanţilor în apele subterane; 
· atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia comunitară. 
Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998 se referă la protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate urbane și de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal prelucrarea şi fabricarea produselor din industria alimentară). În România, legislaţia europeană din domeniul epurării apelor uzate şi evacuării în mediul acvatic a fost transpusă în perioada 2002-2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată de Hotărârea de Guvern nr. 352/2005. 
Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât și necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie se concretizează în faptul că aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte îndepărtarea nutrienţilor (azot și fosfor) din apele uzate – H.G. nr. 352/2005, art.3(1). În ceea ce priveşte gradul de epurare, epurarea secundară (treaptă biologică) este o regulă generală pentru aglomerările mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi. 
Termenele de implementare ale Directivei variază și depind de dimensiunea aglomerării (exprimată în funcţie de poluarea produsă, respectiv locuitorii echivalenti) şi de impactul acesteia asupra emisarului aferent. Termenul de tranziţie final pentru implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane in anii 2010, 2013, 2015 și 2018, respectiv: 
· pentru colectarea apelor uzate urbane (art. 3 al Directivei): 31 decembrie 2013 pentru aglomerări umane cu mai mult de 10.000 L.E. și 31 decembrie 2018 pentru aglomerări umane cu mai puţin de 10.000 l.e;
· pentru epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora – art. 4 (1a,b) și art. 5(2): 31 decembrie 2015 pentru în aglomerări umane cu mai mult de 10,000 L.E. și 31 decembrie 2018 pentru în aglomerări umane cu mai puţin de 10,000 l.e.
Pe plan naţional, nivelul de colectare și epurare a încărcării organice biodegradabile (exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult de 2,000 L.E. a crescut în ultimii ani. Astfel, în anul 2011, valorile nivelelor de colectare și epurare a încărcării organice biodegradabile au fost de 56.96% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 45.57% pentru epurarea apelor uzate, crescând cu aproximativ 10% pentru colectarea apelor uzate faţă de anul 2007, respectiv cu aproximativ 8% pentru epurarea apelor uzate. 
Ţintele nationale pentru anul 2015 sunt atingerea unui grad de acoperire de aproximativ 80% pentru colectarea apelor uzate și de aproximativ 77% pentru epurarea apelor uzate, cu asigurarea conformării aglomerărilor umane cu mai mult de 10,000 L.E. în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate. 
Valoarea totală a investiţiilor pentru infrastructura de apă uzată este de cca. 12 miliarde euro, valoare evaluată în cadrul Planurilor de management bazinale, atât pentru măsuri de bază, cât şi pentru cele suplimentare, până în anul 2021. 
Măsurile pentru reducerea poluării cu substanţe periculoase şi prioritar periculoase răspund în principal cerintelor privind apele evacuate în mediul acvatic conform Directivelor fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, precum și cerinţelor Directivei Cadru Apă și Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei. 
În cadrul Planurilor de management bazinale şi la nivelul întregii ţări, pentru aplicarea măsurilor de bază necesare reducerii substanţelor prioritar periculoase au fost estimate costuri în valoare de 924.6 mil. Euro.
[bookmark: _Toc367458095][bookmark: _Toc367711343][bookmark: _Toc379379908]Referințe la alte Strategii și Planuri Naționale sau Regionale 
În ultimii ani Consiliul Județean și anumite comune din județ au contribuit la îmbunătățirea situației sectorului de apă și apă uzata din județul Satu Mare. Aceste inițiative s-au materializat într-un număr de proiecte implementate. În următoarele 2 tabele sunt enumerate localitățile în care s-au realizat investiții in Sectoarele de apa si apa uzata: 

[bookmark: _Toc367266626][bookmark: _Toc379379912]Tabel 4.2. Proiecte încheiate/aflate în derulare în domeniul alimentarii cu apă în județul Satu Mare
	UAT
	Localitate
	Anul Finalizării Proiectului

	Ardud
	Mădăras
	2006

	Botiz
	Botiz
	2005

	Agriș
	Agriș
	2012

	Agriș
	Ciuperceni
	2012

	Culciu
	Culciu Mare
	2013

	Culciu
	Culciu Mic
	2013

	Culciu
	Corod
	2013

	Culciu
	Apateu
	2013

	Culciu
	Cărășeu
	2013

	Culciu
	Lipău
	2013

	Dorolț
	Dorolț
	2007

	Dorolț
	Dara
	2007

	Dorolț
	Petea
	2013

	Dorolț
	Atea
	2013

	Lazuri
	Lazuri
	2007

	Lazuri
	Bercu
	In derulare

	Lazuri
	Nisipeni
	In derulare

	Lazuri
	Noroieni
	In derulare

	Lazuri
	Peleș
	In derulare

	Lazuri
	Pelișor
	In derulare

	Micula
	Micula
	In derulare

	Micula
	Micula Noua
	In derulare

	Micula
	Bercu Nou
	In derulare

	Odoreu
	Berindan
	2006

	Odoreu
	Martinești
	2006

	Păulești
	Păulești
	2005

	Păulești
	Amati
	2005

	Păulești
	Ambud
	2005

	Păulești
	Hrip
	2005

	Păulești
	Ruseni
	2005

	Păulești
	Petin
	2005

	Vetiș
	Oar
	In derulare

	Terebești
	Terebești
	2001

	Terebești
	Gelu
	2006

	Viile Satu Mare
	Viile Satu Mare
	2009

	Viile Satu Mare
	Tătărești
	2009

	Viile Satu Mare
	Medișa
	In derulare

	Apa
	Apa
	In derulare

	Bârsău de Sus
	Bârsău de Sus
	In derulare

	Bârsău de Sus
	Bârsău de Jos
	In derulare

	Crucișor
	Crucișor
	2007

	Crucișor
	Iegheriște
	2007

	Crucișor
	Poiana Codrului
	2012

	Medieșu Aurit
	Medieșu Aurit
	2013

	Pomi
	Pomi
	2007

	Pomi
	Borlești
	2007

	Valea Vinului
	Valea Vinului
	2013

	Valea Vinului
	Roșiori
	2013

	Bătarci
	Bătarci
	In derulare

	Bătarci
	Șirlău
	In derulare

	Bătarci
	Comlăușa
	In derulare

	Bătarci
	Tămășeni
	In derulare

	Călinești Oaș
	Călinești Oaș
	2013

	Gherța Mica
	Gherța Mica
	2002

	Halmeu
	Halmeu
	2011

	Halmeu
	Băbești
	2011

	Halmeu
	Dabolt
	2011

	Halmeu
	Mesteacăn
	2012

	Porumbești
	Porumbești
	In derulare

	Tarna Mare
	Tarna Mare
	2013

	Tarna Mare
	Bocicău
	2013

	Tarna Mare
	Valea Seacă
	2013

	Turț
	Turț
	2013

	Turț
	Gherța Mare
	2012

	Turulung
	Turulung
	2012

	Turulung
	Drăgușeni
	2012

	Negrești Oaș
	Luna
	In derulare

	Negrești Oaș
	Tur
	In derulare

	Vama
	Vama
	In derulare

	Orașu Nou
	Orașu Nou
	2011

	Orașu Nou
	Prilog
	2011

	Orașu Nou
	Remetea Orașului
	2011

	Racșa
	Racșa
	2013

	Doba
	Boghiș
	In derulare

	Doba
	Dacia
	2010

	Doba
	Paulian
	2010

	Doba
	Traian
	2008

	Ciumești
	Berea
	2009

	Ciumești
	Ciumești
	2009

	Sanislău
	Sanislău
	2004

	Berveni
	Lucăceni
	2004

	Căpleni
	Căpleni
	2006

	Foieni
	Foieni
	2008

	Petrești
	Petrești
	2006

	Petrești
	Dindeștiu Mic
	2011

	Urziceni
	Urziceni
	2003

	Urziceni
	Urziceni-Pădure
	2003

	Moftin
	Sinmiclaus
	2009

	Moftin
	Ghilvaci
	2009

	Moftin
	Moftinu Mare
	2009

	Tiream
	Tiream
	2011

	Tiream
	Portița
	2011

	Tiream
	Vezendiu
	2011

	Bixad
	Bixad
	2013

	Bixad
	Boinești
	2013

	Bixad
	Trip
	2013

	Homoroade
	Chilia
	2013

	Homoroade
	Homorodu de Sus
	2013

	Homoroade
	Homorodu de Mijloc
	2013

	Homoroade
	Homorodu de Jos
	2013

	Homoroade
	Necopoi
	2013

	Homoroade
	Solduba
	2013

	Socond
	Socond 
	2012

	Socond
	Stâna
	2012

	Acâs
	Acâs
	2012

	Acâs
	Mihăieni
	2012

	Acâs
	Unimat
	2012

	Beltiug
	Beltiug
	2012

	Beltiug
	Ghirișa
	2012

	Beltiug
	Sandra
	2012

	Andrid
	Andrid
	2008

	Andrid
	Dindești
	2008

	Andrid
	Irina
	2008

	Pișcolt
	Pișcolt
	2010

	Pișcolt
	Resighea
	2010

	Pișcolt
	Scărișoara Nouă
	2010

	Hodod
	Lelei
	In derulare

	Hodod
	Nădișu Hododului
	In derulare

	Bogdand
	Babta
	In derulare

	Bogdand
	Corund
	2012

	Bogdand
	Ser
	2012

	Tășnad
	Blaja
	In derulare

	Tășnad
	Cig
	2010

	Tășnad
	Sarauad
	2010

	Tășnad
	Valea Morii
	2010

	Săcășeni
	Săcășeni
	2012

	Săcășeni
	Chegea
	2012

	Cehal
	Cehal
	2011

	Chisău
	Becheni
	2012

	Chisău
	Silvas
	2012

	Chisău
	Chisău
	2012


[bookmark: _Toc367266627]
[bookmark: _Toc379379913]Tabel 4.3. Proiecte încheiate/aflate în derulare în domeniul colectării și epurării apelor uzate în județul Satu Mare
	UAT
	Localitate
	Anul Finalizării Proiectului

	Ardud
	Ardud
	2011

	Agriș
	Agriș
	2012

	Agriș
	Ciuperceni
	2012

	Culciu
	Cărășeu
	2013

	Culciu
	Lipău
	2013

	Dorolț
	Dorolț
	2013

	Dorolț
	Dara
	2013

	Micula
	Micula
	In derulare

	Micula
	Micula Noua
	In derulare

	Micula
	Bercu Nou
	In derulare

	Păulești
	Amati
	2013

	Păulești
	Ruseni
	2013

	Păulești
	Petin
	2013

	Păulești
	Hrip
	2013

	Vetiș
	Vetiș
	In derulare

	Viile Satu Mare
	Viile Satu Mare
	2013

	Apă
	Apa
	In derulare

	Bârsău de Sus
	Bârsău de Sus
	In derulare

	Bârsău de Sus
	Bârsău de Jos
	In derulare

	Medieșu Aurit
	Medieșu Aurit
	2013

	Valea Vinului
	Valea Vinului
	2013

	Valea Vinului
	Roșiori
	2013

	Călinești Oaș
	Călinești Oaș
	2013

	Gherța MIca
	Gherța Mică
	2013

	Tarna Mare
	Tarna Mare
	2013

	Turț
	Turț
	2013

	Turț
	Gherța Mare
	2012

	Turulung
	Turulung
	2013

	Certeze
	Certeze
	In derulare

	Certeze
	Huta Certeze
	In derulare

	Racșa
	Racșa
	2013

	Ciumești
	Berea
	In derulare

	Ciumești
	Ciumești
	In derulare

	Berveni
	Berveni
	In derulare

	Berveni
	Lucăceni
	In derulare

	Cămin
	Cămin
	2013

	Petrești
	Petrești
	2011

	Petrești
	Dindeștiu Mic
	2011

	Moftin
	Moftinu Mic
	2013

	Bixad
	Bixad
	2013

	Bixad
	Boinești
	2013

	Bixad
	Trip
	2013

	Crucișor
	Poiana Codrului
	2010

	Socond
	Socond
	2012

	Acâș
	Acâș
	2012

	Acâș
	Mihăieni
	2012

	Supur
	Supuru de Jos
	In derulare

	Supur
	Dobra
	In derulare

	Supur
	Hurezu Mare
	In derulare

	Bogdand
	Babta
	In derulare

	Cehal
	Cehal
	2011



Proiectelor enumerate mai sus se adăuga proiectele aflate în curs de implementare prin Axa Prioritara 1 POS Mediu (2007 – 2015), care vizează în special zonele urbane din județ, dar și zone rurale după cum urmează: Municipiile Satu Mare și Carei, orașele Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și Livada și localitățile Odoreu, Păulești, Ambud, Căpleni, Botiz, Lazuri și Foieni.
Aceste proiecte cuprind investiții atât în sistemele de alimentare cu apă cât și în sistemele de canalizare, iar la finalizarea acestora localitățile respective vor fi conforme, așa cum s-a prevăzut în Master Planul inițial. Prin revizuirea Master Planului se urmărește realizarea unui plan de investiții pe termen scurt și lung (lista investițiilor prioritare ramase de implementat) în care să se țină cont de investițiile deja implementate și de obiectivele stabilite pentru orizontul anului 2037.

[bookmark: _Toc367458096][bookmark: _Toc367711344][bookmark: _Toc379379909]Obiective la Nivel de Județ, privind Sectorul de Apă și Apă Uzată 
Obiectivele stabilite la nivel național vor fi adoptate și la nivel județean.
Țintele stabilite prin Tratatul de Aderare în sectorul alimentarii cu apă se vor materializa prin direcționarea de investii spre zonele rurale care în prezent sunt alimentate cu apă din fântâni publice care nu corespund din punct de vedere al calității apei, aceasta având un grad ridicat de oxidabilitate și un conținut ridicat de nitrați. În cazul comunelor care dețin un sistem de alimentare cu apă care însă nu asigura apa potabila pentru toți locuitorii, obiectivele propuse pot fi atinse prin creșterea gradului de conectare. 
Prin POS Mediu s-a stabilit ca ținta atingerea unui grad de conectare la sistemul de alimentare cu apă de 70%, până în anul 2015. În prezent gradul de branșare la nivel județean este de 71%, iar gradul de racordare la nivel județean este de 54%. Obiectivul propus poate fi atins în județul Satu Mare prin alimentarea cu apă a tuturor localităților cu peste 2,000 de locuitori. În cazul municipiilor Satu Mare și Carei, respectiv al orașului Negrești Oaș s-a propus atingerea unui grad de conectare de 100%. În ceea ce privește celelalte aglomerări este dificil de atins aceasta țintă deoarece sunt locuințe situate la distante mari fața de centrele populate. Deoarece conectarea acestor case presupune investii mari, gradul de conectare estimat a fi atins este de 95%.  În timp ce în cazul orașelor mari procentul de locuințe aflate în această situație este mic, în cazul comunităților mici procentul poate fi semnificativ.
[bookmark: _Toc367266628]
[bookmark: _Toc379379914]Tabel 4.4. Distribuția populației în zone de alimentare cu apă de diferite dimensiuni și gradul de branșare în județul Satu Mare
	Dimensiunea zona de alimentare cu apă
	Procent din populația totala a județului 
	Grad de branșare la rețeaua de distribuție 
	Grad ținta de branșare la rețeaua de distribuție

	[locuitori]
	[%]
	[%]
	[%]

	0 - 2,000
	9%
	45%
	98%

	2,000 - 5,000
	15%
	64%
	98%

	5,000 - 10,000
	13%
	39%
	98%

	10,000 - 100,000
	20%
	75%
	98%

	> 100,000
	43%
	86%
	98%



[bookmark: _Toc379379915]Tabel 4.5. Distribuția populației în aglomerări de diferite dimensiuni și gradul de racordare în județul Satu Mare
	Dimensiunea aglomerării
	Procent din populația totala a județului 
	Grad de racordare la rețeaua de canalizare
	Grad ținta de racordare la rețeaua de canalizare

	[locuitori]
	[%]
	[%]
	[%]

	0 - 2,000
	9%
	22%
	22%

	2,000 - 5,000
	25%
	22%
	98%

	5,000 - 10,000
	12%
	46%
	98%

	10,000 - 100,000
	17%
	54%
	98%

	> 100,000
	37%
	85%
	98%



În tabelul de mai jos este prezentată lista indicatorilor definiți prin programul POS Mediu pentru județul Satu Mare actualizată la nivelul anului 2037:

[bookmark: _Toc367266629][bookmark: _Toc379379916]Tabel 4.6. Lista indicatorilor pentru județul Satu Mare
	Indicator
	Indicator de baza (2007)
	Ținta POS (2015)
	Ținta pe termen lung (2037)

	Localități care au sisteme de alimentare cu apă noi/reabilitate în sistem centralizat (nr. de comune)
	100
	105
	225

	Stații de epurare noi/reabilitate în conformitate cu Acquis-ul UE 
	1
	25
	25

	Populația conectata la serviciile de alimentare cu apă in sistem centralizat la nivel de județ
	52%
	75%
	98%

	Apă uzata epurată (din volumul total de apă uzata colectat la nivelul aglomerarilor cu peste 2000 L.E.)
	48%
	79%
	100%



Alimentarea cu apă trebuie să se realizeze în mod continuu (24 h/zi) la o presiune de minim 1.5 bar.
Planul de Implementare conform Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, cuprinde o listă a localităților pentru fiecare județ din țară și termenele limită de conformare la cerințele prezentate în Anexa 3 a Planului de Implementare pe Apă Uzata.
În cazul județului Satu Mare aceasta listă actualizată cuprinde 25 de aglomerări/clustere care depășesc 2,000 LE și termenele aferente de conformare la legislația Europeana și naționala privind colectarea și epurarea apelor uzate.
Există aglomerări în cazul cărora termenul de conformare pentru colectarea apei uzate este diferit de cel pentru conformarea cu cerințele de epurare a apei uzate. În astfel de situații s-a stabilit ca termenul ce trebuie respectat să fie cel mai stringent din cele doua. Pentru a se evita crearea unor noi surse de poluare este de preferat ca realizarea unei stații de epurare a apelor uzate să primeze în fața unor lucrări de reabilitare a colectoarelor avariate existente.
În baza celor menționate anterior, lista actualizată a Planului de Implementare pe Apă Uzată pentru județul Satu mare poate fi sintetizata astfel:

[bookmark: _Toc367266631][bookmark: _Toc379379917]Tabel 4.7. Sinteza Anexei 3 a planului de Implementare pe Apă Uzată - actualizata


	Nr.
	Aglomerare
	An

	1
	Satu Mare 
	2010

	2
	Carei
	2010

	3
	Negrești Oaș 
	2010

	4
	Tășnad 
	2013

	5
	Livada
	2010

	6
	Ardud
	2010

	7
	Apa
	2018

	8
	Bârsău
	2018

	9
	Batârci
	2018

	10
	Bixad
	2018

	11
	Călinești Oaș
	2018

	12
	Certeze
	2018

	13
	Doba
	2018

	14
	Gherța Mică
	2018

	15
	Medieșu Aurit
	2018

	16
	Micula
	2018

	17
	Orașu Nou
	2018

	18
	Pișcolț
	2018

	19
	Vama
	2018

	20
	Racșa
	2018

	21
	Tarna Mare
	2018

	22
	Tirșolț
	2018

	23
	Turț
	2018

	24
	Turulung
	2018

	25
	Valea Vinului
	2018

	26
	Viile Satu Mare
	2018




[bookmark: _Toc367458097][bookmark: _Toc367711345][bookmark: _Toc379379910]Concluzii
Măsurile aflate în derulare finanțate din Fonduri de Coeziune, precum şi din alte fonduri, contribuie la îmbunătățirea gradului de conectare şi la îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apa, respectiv colectare şi epurare a apelor uzate. S-au realizat lucrări de extindere și reabilitare a sistemelor existente, însă necesarul de investiții în infrastructura de apă şi apa uzată este încă ridicat la nivelul județului Satu Mare.
Pe măsură ce s-au implementat diverse programe în sectorul de alimentare cu apă, producția de apă a scăzut datorită scăderii considerabile a pierderilor înregistrate în sistemele de alimentare cu apă și datorită scăderii consumurilor, scădere justificată de implementarea unei contorizări adecvate. Pentru viitorul apropiat se preconizează menținerea tendinței de scădere a consumului de apă prin îmbunătățirea nivelului de contorizare și prin stabilirea unui tarif care să acopere costul de producție al apei. Pierderile de apă vor fi de asemenea reduse pentru a putea minimiza costurile de operare. Măsurile propuse în sectorul de apă trebuie aplicate cât mai rapid pentru a se putea obține rezultatele așteptate până la atingerea termenelor limită de conformare stabilite pentru Axa Prioritara 1 POS Mediu.
Implementarea programelor din sectorul colectării și epurării apei uzate are ca obiectiv că, până în anul 2018, 100% din populația aglomerărilor cu peste 2,000 L.E. va fi racordată la sistemul de canalizare. Acest obiectiv asigura şi îndeplinirea altor ținte importante, cum sunt: reducerea riscului asupra sănătății umane, protecția mediului prin prevenția poluării bazinelor râurilor și a surselor de apă subterane și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea nivelului de trai al populației.
Până în anul 2018 Operatorul Regional trebuie să se axeze pe atingerea următoarelor obiective:
· reducerea eficientă a infiltrațiilor;
· dezvoltarea unei experienței necesare pentru operarea eficientă a Stațiilor de Epurare;
· eliminarea oricăror posibile riscuri de poluare în cazul clienților industriali.
Îmbunătățirea sectorului de apă și a celui de apă uzată reprezintă de asemenea un mod eficient de consolidare a Operatorul Regional (OR).
Calendarul de implementare și etapele programate prezentate anterior evidențiază măsurile care trebuie luate în ambele sectoare vizate de prezenta revizie a Master Plan-ului.

