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Notă de fundamentare
privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a indicatoriloreconomici 


Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.
Principalele rezultateurmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate -în cadrul POIM -Axa Prioritară 3,Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:
· ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și 
· serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori. 
Proiectul este finanțat prin POIM 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 278/19.11.2019 și a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 1741/11.03.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 28/2022s-a aprobatactualizarea Studiului de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020.

[bookmark: _Hlk98494496]Studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL conform HG nr.  28/2008(având în vedere HG nr. 907/2016, art. 15, lit. b din, această Hotărârenu se aplică Proiectului regional), în cadrul contractului de „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” nr. 128/15.04.2015,a fost actualizat de către Prestator, împreună cu Apaserv Satu Mare SAconform HG nr.  28/2008, Anexa 4, art. 5, lit. a și b, în vederea optimizării soluției propuse inițial în Studiul de fezabilitatepentru Sistemul SCADA. În tabelul de mai jos se regăsesc succint lucrările aferente Sistemului SCADA, comparând lucrările propuse inițial în Studiul de fezabilitate cu cele din Studiul de fezabilitate actualizat/optimizat:



	Lucrari conform SF existent
	Lucrari conform SF actualizat/optimizat

	Înfiintarea/extinderea unui numar de 21 dispecerate SCADA locale noi astfel:
· Infrastructura apa, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
· Satu Mare, Negresti Oas, Carei, Tasnad
· Infrastructura apa, infiintare de dispecerate locale noi:
· Tarsolt, Turt, Halmeu, Tarna Mare
· Infrastructura canal, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
· Satu Mare, Ardud, Barsau, Negresti Oas, Carei, Tasnad
· Infrastructura canal, infiintare de dispecerate locale noi:
· Micula, Valea Vinului, Mediesu Aurit, Orasu Nou, Tarsolt, Batarci, Turulung
[bookmark: _Hlk15975483]Dispeceratele SCADA locale de apa si canalizare vor monitoriza si emite comenzi catre obiectele SCADA arondate (statii de tratare, statii de clorare, rezervoare, puturi, statii de pompare apa potabila, statii de ridicare a presiunii, statii de epurare, statii de pompare apa uzata, camine de ridicare a presiunii dotate cu pompe sau alte echipamente).
Fiecare dispecerat SCADA local presupune existenta a 2 servere SCADA in sistem redundant + echipamente aferente.
Sistemul SCADA Central culege datele de la serverele SCADA locale.
A fost prevazuta integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor SCADA noi, realizate in cadrul unor contracte de lucrari in derulare/viitoare si partial a obiectivelor SCADA existente, monitorizate in sisteme SCADA realizate in cadrul altor proiecte. Nu au fost incluse obiective SCADA existente care in prezent nu sunt monitorizate de sisteme SCADA.
A fost inclusa integrarea unui numar de 245 obiective.

	· Componenta 1: Sistemul SCADA centralCuprinde serverele SCADA si echipamentele aferenta si softul SCADA
· Componenta 2: Amenajare Dispecerat Central
Compus din:
· Posturi de lucru pentru dispeceri – 3 buc
· Sistem video wall
· Componenta 3: Reteaua de comunicatie
Asigura comunicatia bidirectionala si securizata intre sistemul SCADA central si dispecerate, respectiv sistemul SCADA central si obiectivele SCADA locale
· Componenta 4: Dispecerate localeVor fi realizate dispecerate locale in urmatorele locatii:
1. Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia APA
2. Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia CANAL
3. STAP Satu Mare (Martinesti)
4. SEAU Satu Mare
5. Sediul Apaserv Tasnad
6. SEAU Tasnad
7. STAP Negresti Oas
8. SEAU Negresti Oas
9. STAP Carei
10. SEAU Carei
Dispeceratele locale vor fi echipate cu terminale conectate la sistelul SCADA central.
· Componenta 5: Laptop-uri pentru mentenantaVor fi utilizate pentru depanare, reinstalare, reconfigurare echipamente din sistemul SCADA
· Componenta 6: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor monitorizate in sisteme SCADA realizate in cadrul altor proiecte, care vor fi integrate in sistemul SCADA centralA fost prevazuta integrearea unui numar de 156 obiective.
· Componenta 7: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor existente, care in prezent nu sunt monitorizate in sisteme SCADA si care vor fi integrate in sistemul SCADA central
A fost prevazuta integrearea unui numar de 84 obiective.
· Componenta 8: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor noi, realizate in cadrul unor contracte de lucrari in derulare/viitoare si care vor fi integrate in sistemul SCADA centralIntegrarea obiectivelor SCADA din contractele de lucrari ale Proiectului Regional POIM



Investițiile propuse pentru Sistemul SCADA au fost cuprinse conform Planului de achiziții, parte a Studiului de fezabilitate,  în contractul de furnizare Achiziții echipamente SCADA, cod contract POIM-SM-CF-04. Acestea au fost restructurate, iar structura noului sistem SCADA a fost redimensionată, așa cum s-a prezentat în tabelul comparativ de mai susși din Avizul CTE al Apaserv Satu Mare SA nr. 780/17.01.2022, atașat prezentei. 

În urma modificărilor investițiilor pevăzute pentru sistemul SCADA, valoarea estimată a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04 a scăzut astfel:

	Valoare Deviz contract POIM-SM-CF-04

	[bookmark: _Hlk94172853]Preturi curente initiale
	Preturi curente modificate

	Valoareatotală a contractului euro, fara TVA
	Valoareatotală a contractului euro, cu TVA
	Valoareatotală a contractului euro, fara TVA
	Valoareatotală a contractului euro, cu TVA

	1.495.440
	1.779.573
	1.488.700
	1.771.553

	

	Preturi constante initiale
	Preturi constante modificate

	Valoareatotală a contractului euro, fara TVA
	Valoareatotală a contractului euro, cu TVA
	Valoareatotală a contractului euro, fara TVA
	Valoareatotală a contractului euro, cu TVA

	1.429.804
	1.701.467
	1.423.360
	1.693.799
















Modificarea valorii estimate a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04, în sensul scăderii acesteia, implică automat și modificarea valorii Devizului General al Proiectului Regionalscăzândvaloarea acestuia, astfel:



	[bookmark: _Hlk94173944]Valoare Deviz general Proiect Regional

	Preturi curente initiale
	Preturi curente modificate

	Valoareatotală a proiectului euro, fara TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, cu TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, fara TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, cu TVA

	209.617.695
	248.897.607
	209.610.140
	248.888.637

	

	Preturi constante initiale
	Preturi constante modificate

	Valoareatotală a proiectului euro, fara TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, cu TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, fara TVA
	Valoareatotală a proiectului euro, cu TVA

	200.427.813
	237.985.675
	200.420.589
	237.977.099



Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 278/19.11.2019 încheiat cu AM POIM, respectiv a  Art.10, alin.(1) și alin. (2) , este necesară încheierea unui Act adițional, ca urmare a următoarelor aspecte:
· Modificarea Studiului de Fezabilitate, respectiv restructurarea sistemului SCADA, astfel încât săcorespundă nevoilor actuale ale Beneficiarului;
· Reducerea corespunzătoare a bugetului eligibil al proiectului.

Una din condițiile încheierii actului adițional este transmiterea către DRI Cluj Napoca a hotărârii ADI apă/canaljudețul Satu Mare de aprobare a actualizării Studiului de fezabilitate (conform solicitării DRIPOM 18266/16.02.2022).

De asemenea, în vederea demarării procedurii de atribuire a contractului de furnizare Achiziții echipamente SCADA, POIM-SM-CF-04, este necesar ca documentația de atribuire, respectiv specificațiile tehnice să corespundă prevederilor Studiului de fezabilitate, așa cum este menționat în Manualul de implementare al Beneficiarilor POIM 2014-2020.Menționăm totodată că verificarea conformității tehnie de către AM POIM/DRI Cluj Napoca include verificarea contractelor semnate, astfel încât să corespundă cu Studiul de fezabilitate și documentația de atribuire.

Modificările tehnice ale sistemului SCADA și financiareau fost aprobate de către Comisia tehico-economică a APASERV Satu Mare S.A, prin avizul nr. 780/17.01.2022.Menționăm că modificările de natură tehnică nu afectează în niciun fel indicatorii tehnici ai Proiectului, așa cum au fost ei definiți prin Cererea de finanțare și aprobați prin Contractul de finanțare, respectiv Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021.

		Având în vedere că restructurarea sistemului SCADA presupune integrarea obiectivelor existente din întreaga arie a Proiectului, respectiv investițiile aferente contractului de furnizare Achiziții echipamente SCADA, POIM-SM-CF-04vor deservi toate UAT-urile din aria Proiectului Regional, și luând în considerare prevederile ART.10 –SECȚIUNEA a 2-a, pct.(6), lit..b, din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităși publice - republicată, „bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unităși administrativ teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociațieiei”, coroborate cu prevederile ART.8, pct.(3), alin.a) și ale ART. (9), pct.(1),lit. d) , CAPITOLUL II - SECȚIUNEA 1 din Legea 51/2006 – republicată,Echipamentele SCADA aferente POIM-SM-CF-04 vor fi integral în patrimoniul Consiliului Județean Satu Mare.

Eşalonarea investiţiei (poate suferi modificari în functie de derularea implementării investiției) aferente județului SATU MARE: 2019-2023.

Schema de finanțare:  Necesarul de finantare 94% (85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local), Co-finantare Operator Regional 6%.

[image: ]
Curs de schimb BNR iunie 2019: 1 euro=4,7152 lei

Luând în considerare cele de mai sus, cât și:

· Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 28/2022 privind aprobarea actualizarea Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare,

· Hotărârile ADI apă /canal județul Satu Mare nr. 4/2018 și 6/2021;

· Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a fondurilor, rversiunea revizuită, 

· Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021 de aprobare a contribuției financiare la proiectul major ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, selectat în cadrul programului operațional ”Infrastructură Mare” în România și Contractul de finanțare nr. 278/19.11.2019,

· prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare,

considerăm oportună și legală aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a următorilor indicatorieconomici :

	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valori în prețuri curente


	
	Fără TVA
	Inclusiv TVA

	
	Lei
	Euro
	Lei
	Euro

	TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de Finantare
	     983.440.119 

	        208.126.665 

	  1.168.925.095 

	
247.381.083 


	Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	     675.367.510 

	        142.928.873 

	
803.687.337 

	
 170.085.359 


	Total Capitolul 7 Chletuieli cu salarii pentru UIP și auditul anual al Proiectului
	
   7.009.714 

	           1.483.475 

	
  7.123.492 

	
1.507.553 


	TOTAL APLICAȚIE DE FINANȚARE
	     990.449.833 

	        209.610.140 

	  1.176.048.587 

	
 248.888.637 


	Din care valori eligibile
	
    978.423.481 
	       207.064.988 
	   1.161.755.308
	      245.863.732 




Cu stimă,

Director General, 						Manager UIP
Dr. ing. LEITNER Ioan						SZENDREIAnton



			Manager contract
			RUSU Oana
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