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Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară – Apaserv Satu Mare S.A.,


Denumirea obiectivului de investiție: Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară – Apaserv Satu Mare S.A.
Elaborator:  EuroBB Energy S.A. Cluj Napoca
Persoana juridică achizitoare: Apaserv Satu Mare S.A.
Amplasamentul obiectivului: obiectiv cu trei amplasamente, considerate ca un tot unitar, la următoarele locații:
· Uzina de Apă din Doba, pe clădirile C1 si C5, din CF 100704, în suprafete de 501 si 114 mp;
· Uzina de Apă de la Mărtinesti, pe cladirile C3, C4 si C13 din CF 102596, în suprafețe de 2521mp, 1075 mp si 607 mp;
· Statia de Epurare Satu Mare, str. Gabriel Georgescu fn, pe clădirea din zona de nord est a parcelei, din CF nr 11227 C1, în suprafață de 3450 mp. 


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PROPUŞI:

Valoarea totală a investiției :       5.668.407,98 RON (fără TVA),		   	  
    din care construcții-montaj:	              0 RON.	  
Durata de realizare a investiției: Realizarea efectivă a lucrărilor aferente investiției se va derula în decursul a 4 luni, de la începerea acestora.

Capacități: 
· 3 module generatoare fotovoltaice de 400kW, 400KW si 190 kW, echipate cu 20 de invertoare de 50 de kW, folosind 1980 panouri fotovoltaice de 500Wp nominal, reprezentând o putere instalată de 990 kWP pentru întreaga instalație;
· Sistem de stocare de 198 kWh.

Finanțarea obiectivului, din:
- bugetul Apaserv Satu Mare S.A.-fondul I.I.D, pentru parte din cheltuielile eligibile, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile;
-  fonduri externe nerambursabile în cadrul PNRR.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.
Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.


