## 25821
Landelijk Advies Regioprofiel Eerste monteur Service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3 Crebonummer 25821
| Status: Gereed | [22 empty] | Eindversie [20-02-2024]
Versie: 2
Datum: 20-02-2024
Vakgroep: Service en onderhoud
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [17 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | B1K2 | [5 empty] | P2-K1 |  |  | P2-K2 |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W1 | W2 | W3 | W4
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfskunde
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de branche
[19 empty] | X |  |  |  |  | Producten en diensten van het eigen bedrijf
[19 empty] | X |  |  |  |  | kennis van het (leer)bedrijf en projectmatig werken
[19 empty] | X |  |  |  |  | Omgevingsfactoren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kwaliteit, kwaliteit cyclus
[19 empty] | X |  |  |  |  | Werk voorbereiden
[19 empty] | X |  |  |  |  | Eigen werk bewaken en plannen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kostenbesef
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van het belang van het goed vertegenwoordigen van het eigen bedrijf (ambassadeurschap)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de meest voorkomende procedures in de onderhoudsorganisatie (bedrijfsorganisatie, werkvergunningen, planning, contracting, rapportage, enzovoort)
Gereedschap en meetapparatuur
[19 empty] | X |  |  |  |  | Universeelmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Gasdrukmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Temperatuurmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasanalyse/rendementsmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Doorstroom & Flow kunnen meten
[19 empty] | X |  |  |  |  | juist gebruik gereedschap
[19 empty] | X |  |  |  |  | Handgereedschap en elektrisch gereedschap
[19 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik bevestigingsmiddelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel bestellen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel controleren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Beheer gereedschap (controle op eigen gereedschap o.a. op keuring)
Installaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | Principewerking van: | Belangrijke opmerking voor dit onderwerp: moet van de toestellen en installaties weten dat ze bestaan. Bij 80% procent van de toestellen gaat om kennis. Welke installaties afhankelijk van de markt en leerbedrijf.
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatiesystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Tapwaterinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CLV/K systemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CV/K installatie (CV en GKW gekoeld water)
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Rioleringsinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatiesystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Tapwaterinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CLV/K systemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CV/K systemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van verschillende onderhoudsvormen (correctief, periodiek, preventief etc.)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van onderhoudbeheersystemen en belang van verantwoording van de werkzaamheden (welke werkzaamheden zijn er uitgevoerd/verslaglegging)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van rookgasafvoersystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Benodigde meetapparatuur (druk, elektrotechnische tbv toestellen, temperatuur, vochtopnemer en rookgasanalyse)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Bronsystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | In bedrijf stellen van gas-, tapwater- en cv/k installaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | Installaties controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Aansluitingen controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Een expansievat controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Zonneboilersysteem bijvullen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Luchtkwaliteit meten, beoordelen en rapporten
Toestellen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Principewerking van: | Belangrijke opmerking voor dit onderwerp: moet van de toestellen en installaties weten dat ze bestaan. Bij 80% procent van de toestellen gaat om kennis. Welke installaties afhankelijk van de markt en leerbedrijf.
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanische ventilatie (luchtbehandeling)
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte terugwin unit
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gashaard/gevelkachel/sfeerhaarden
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtheater: direct/indirect
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarming: direct/indirect
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CV toestel (CR/VR/HR combi toestel)
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasboiler
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Micro WKK
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepomp
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten van:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanische ventilatie (luchtbehandeling)
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte terugwin unit
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gashaard/gevelkachel/sfeerhaarden
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtheater: direct/indirect
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarming: direct/indirect
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CV toestel (CR/VR/HR combi toestel)
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasboiler
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Micro WKK
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepomp
[19 empty] | X |  |  |  |  | Demonteren, reinigen en in bedrijf stellen van: | Opmerking: moet kennis hebben van 80% van het demonteren, reinigen en inbedrijfstellen van deze toestellen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtheater
[19 empty] | X |  |  |  |  | *LBK
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarmer
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CV toestel (CR/VR/HR combi toestel)
[19 empty] | X |  |  |  |  | * Ventilatiesystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepomp
Milieubewust
Afval scheiden en afvoeren
Afvoeren schadelijke stoffen
Circulariteit (hergebruik)
Energiebewustzijn
Duurzaamheid
[19 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van beheer, onderhoud, reinigen, (de)monteren en in bedrijfstellen van duurzame werktuigkundige installaties zoals:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Duurzame energie-opwekkers
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Energiemonitoringssystemen en regelingen | (betrekking hebbende op de energiebron, de opwekker c.q. verplaatsen van energie en het afgiftesysteem. Monitoring kan ter plaatse gebeuren maar ook doormiddel van BOA. (Beheer Op Afstand))
[19 empty] | X |  |  |  |  | *HR-ventilatiesystemen en regelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *LTV-systemen en regelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *PV-systemen en regelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepompsystemen en regelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | kennis van inregelen van installaties volgens duurzaamheidsprincipes | Weet welke duurzame materialen en middelen worden gebruikt bij het inregelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van duurzame materialen en middelen voor het onderhouden van werktuigkundige installaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van energiebesparende maatregelen:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Op de juiste wijze doorvoeringen maken in de thermische schil
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Op de juiste wijze isoleren van leidingen, apparaten en systemen
Digitale systemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kan informatie lezen, interpreteren en toepassen over installaties vanuit digitale informatiesystemen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Kan juiste informatie achterhalen op juiste platforms, zoals fabrieksvoorschriften van websites fabrikant en deze juist interpreteren
Water-/luchtzijdig
[19 empty] | X |  |  |  |  | De wet van Boyle en berekeningen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer algemeen Hydrodynamica
[19 empty] | X |  |  |  |  | Eigenschappen en kwaliteit van tapwater algemeen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer algemeen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Berekenen opwarmtijd van water
[19 empty] | X |  |  |  |  | Berekenen van mengtemperaturen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Volumestroom en temperatuur van tapwater meten
[19 empty] | X |  |  |  |  | Vermogen van een doorstroomtoestel berekenen en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | CV/K hydraulisch inregelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Hydraulische schema’s/tekeningen lezen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Luchtstroominstellen
Verbrandingstechniek
[19 empty] | X |  |  |  |  | Verschil tussen een open en een gesloten verbrandingssysteem
[19 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer
[19 empty] | X |  |  |  |  | Verbrandingsproces
[19 empty] | X |  |  |  |  | Natuurkundige/scheikundige principes van verbranding
[19 empty] | X |  |  |  |  | Verbranding/Ontsteking beoordelen en/of afstellen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toestel gaszijdig afstellen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Luchttransport meten/controleren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Voordruk, werkdruk en de verbruiksdruk controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Vlambeveiliging controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Een rookgasanalyse uitvoeren, beoordelen en rapporteren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasafvoer/luchttoevoer controleren en beoordelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasafvoeren in gestapelde bouw zoals; CLV/ half CLV systemen
Regeltechniek
[19 empty] | X |  |  |  |  | Principe/methode van inregelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten van regelingen | Waterzijdig inregelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Principe werking ruimtetemperatuurregelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Herkennen/instellen ruimtetemperatuurregelingen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Instellen stooklijn WA-regeling
[19 empty] | X |  |  |  |  | Vermogen voor radiatoren kunnen inschatten/bepalen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Vermogen voor verwarmingstoestellen inschatten/bepalen
[19 empty] | X |  |  |  |  | kennis van de functie van programmeerbare besturingen zoals PLC en DCS
Elektrotechniek
[19 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechniek algemeen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste elektrotechnische componenten
[19 empty] | X |  |  |  |  | Meten en beoordelen van:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Spanning
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Stroom
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Weerstand
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Vermogen
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Netspanning
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Motoren
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatorspanning meten
[19 empty] | X |  |  |  |  | Ruimte temperatuurregeling aansluiten
Veiligheid en Voorschriften
[19 empty] | X |  |  |  |  | VCA Basis toepassen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Controle op veilig werken (eigen veiligheid)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid voor anderen (klanten/omstanders)
[19 empty] | X |  |  |  |  | Correct gebruik PBM’s
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van normen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van bedrijfsvoorschriften
[19 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid minder ervaren collega’s
[19 empty] | X |  |  |  |  | Veilig werken aan installaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | ARBO & RIE
[19 empty] | X |  |  |  |  | LMRA
[19 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van belangrijke aspecten vanuit NEN 3140
[19 empty] | X |  |  |  |  | CO erkenning | Waaronder kennis van hoe dit binnen leerbedrijf is geregeld
Tekeninglezen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen bouwkundig
[19 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen elektrotechnisch, installatietekening en– schema en aansluittekeningen van zowel sterkstroom als zwakstroom
[19 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen werktuigbouwkundige installaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | Tekeningen handmatig aanpassen t.b.v. actuele werktekeningen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Aanleveren van revisie tekeningen
Communicatie
[19 empty] | X |  |  |  |  | Klantgericht handelen
[19 empty] | X |  |  |  |  | Gesprekstechnieken
[19 empty] | X |  |  |  |  | Instructies, bijeenkomsten, overleggen en samenwerken
[19 empty] | X |  |  |  |  | Minder ervaren collega’s kunnen instrueren
[19 empty] | X |  |  |  |  | Rapporten opleveren van onderhoudsrapporten
[19 empty] | X |  |  |  |  | Samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn vakgebied (interdisciplinair samenwerken)
Koolmonoxide preventie
[19 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van de volgende aspecten:
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Eigenschappen van Koolmonoxide | Hieronder ook mechanismes die een rol spelen zowel bij de installatie als in samenhangmet het gebouw, daaronder valt ook de ventilatie
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Adequaat handelen bij een hoge concentratie van koolmonoxide
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Onderhoud van koolmonoxidemelders
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Regelgeving met betrekking tot het veilig werken aan gasverbrandingsinstallaties en koolmonoxide preventie inclusief wijzigingen aan het bouwbesluit 2012
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Bouwtechnische aspecten ten aanzien van ontwerp, aanleg en onderhoud van gasverbrandingsinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *CO en CO2 meetinstrumenten, metingen en kritische grenswaarden
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Open en gesloten gasverbrandingsinstallaties
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Componenten van het systeem in samenhang met andere systemen in het gebouw
[19 empty] | X |  |  |  |  | *Luchttoevoer en rookgasafvoer bij een gasverbrandingsinstallatie
[19 empty] | X |  |  |  |  | *omgevingsinvloeden op de werking een gasverbrandingsinstallatie
[19 empty] | X |  |  |  |  | *individuele opstellingen en gestapelde bouw CLV, materialen, componenten en appendages
Opmerking: Gedurende het opleidingstraject mogen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door de student onder toezicht van een collega met een erkenning Vakmanschap CO.
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[20 empty] | X |  |  |  | kan (digitale) informatie- en communicatiemiddelen en -systemen hanteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan digitale systemen raadplegen voor het opzoeken van werkinstructies en het vullen van rapportages
[20 empty] | X |  |  |  | kan een inschatting maken van gangbare risico's
[20 empty] | X |  |  |  | kan eenvoudige technische tekeningen en schema's lezen en interpreteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan feitelijke technische informatie selecteren uit de beschikbare (digitale) documentatie voor een uit te voeren opdracht
[20 empty] | X |  |  |  | kan relevante gegevens van instrumenten uit vakdocumentatie halen
[20 empty] | X |  |  |  | kan relevante meet-, controle-, hulp- en handgereedschappen hanteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan relevante Nederlandstalige instructies, documenten en andere informatie lezen, interpreteren en toepassen
[20 empty] | X |  |  |  | kan ruimtelijk inzicht toepassen bij het kiezen en verrichten van technische handelingen en bepalen van posities
[20 empty] | X |  |  |  | kan technisch inzicht inzetten om zich de opbouw en werking van apparatuur, installatie of systeem eigen te maken en verbanden te leggen
[20 empty] | X |  |  |  | kan een inschatting maken van minder gangbare risico's
[20 empty] | X |  |  |  | kan onderhoudsmanagementsystemen hanteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan technische tekeningen en schema’s van werktuigkundige apparatuur en installaties lezen en interpreteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan rekenen met (elektrische) waarden waaronder het omrekenen naar fysische grootheden
[20 empty] | X |  |  |  | Kan rekening houden met de gevolgen van zijn handelen op de energetische kwaliteit van het gebouw (inschatten wat de gevolgen zijn voor zijn handelen/ aanpassingen op comfort en/of energieverbruik)
[20 empty] | X |  |  |  | Kan storingen aan duurzame werktuigkundige installaties verhelpen
[20 empty] | X |  |  |  | Kan uitleg geven aan een minder ervaren collega m.b.t. een duurzame werktuigkundige installatie.
Koolmonoxide preventie
[20 empty] | X |  |  |  | kan adviseren ten aanzien van het plaatsen van koolmonoxidemelders
[20 empty] | X |  |  |  | kan altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ondanks druk van de consument of klant
[20 empty] | X |  |  |  | kan bij onderhoud van de gasverbrandingsinstallatie de werking controleren op koolmonoxide in relatie tot afwijkende CO
[20 empty] | X |  |  |  | kan bij storingen verder kijken dan alleen de gasverbrandingsinstallatie
[20 empty] | X |  |  |  | kan controle uitvoeren en onderhoud verrichten volgens de fabrikant bepaalde intervallen en werkprocedure
[20 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie controleren op een veilige werking in relatie tot de omgeving
[20 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie visueel beoordelen
[20 empty] | X |  |  |  | kan de verbrandingskwaliteit van de gasverbrandingsinstallatie controleren en afstellen
[20 empty] | X |  |  |  | kan een gasverbrandingsinstallatie beoordelen op geschiktheid gassoort
[20 empty] | X |  |  |  | kan een rookgasmeting uitvoeren, de meetwaarden interpreteren en rapporteren
[20 empty] | X |  |  |  | kan recirculatie voorkomen en controle uitvoeren op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht
[20 empty] | X |  |  |  | kan rookgasafvoer in gestapelde bouw beoordelen
[20 empty] | X |  |  |  | kan rookgasleidingen inspecteren op functioneren en controleren op diverse technische aspecten
[20 empty] | X |  |  |  | Kan verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging en koolmonoxidevorming herkennen
[20 empty] | X |  |  |  | kan voorlichting geven aan consument over functioneren van de gasverbrandingsinstallatie in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in het gebouw
Opmerking: Gedurende het opleidingstraject mogen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door de student onder toezicht van een collega met een erkenning Vakmanschap CO.
Algemene beroepshouding Kerntaak
[21 empty] | X |  |  | Werkt volgens bedrijfsrichtlijnen
[21 empty] | X |  |  | Werkt volgens de Arbo-wet
[21 empty] | X |  |  | Volgt de instructies en procedures nauwgezet op
[21 empty] | X |  |  | Werkt volgens milieuvoorschriften
[21 empty] | X |  |  | Informeert zijn opdrachtgever/klant of leidinggevende over het uitgevoerde werk
[21 empty] | X |  |  | Blijft rustig onder tijdsdruk
[21 empty] | X |  |  | Stelt vragen bij onduidelijkheden en afwijkingen
[21 empty] | X |  |  | Ruimt de werkplek op
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0666 Basisvaardigheden Elektrotechnische Installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0799 Duurzaam Vakmanschap werktuigkundige installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3