## Adviesprofiel Warmtepomp MBO3 W
Adviesprofiel (Hybride)Warmtepompen Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Crebonummer 25834 en 25835
| Status: Gereed | [18 empty] | Eindversie [5-04-2024]
Versie: 3
Datum: 05-04-2024
Vakgroep: ROC van Tilburg, Alfa College, Nova College, RTC-Hardenberg, Kemkens, IW, BTO Barneveld, Feenstra, Compac services, Cius Techniek, Frimex en Techniek Academie Hardenwijk
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [13 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Kennis en vaardigheden voor het werken met warmtepomp | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [6 empty] | P2K1 |  |  | P2K2 |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Kennis
Veiligheid
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van VCA, met aspecten op hoogte werken en in kruipruimten werken
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van relevante NEN normen en wettelijke regelgeving voor het werken aan warmtepompen en de warmtapwatervoorziening waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Activiteitenbesluit
[15 empty] | X |  |  |  |  | * NPR7600
[15 empty] | X |  |  |  |  | * NPR7601
[15 empty] | X |  |  |  |  | * PGS13.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * PED - pressure equipment directive.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * GAR - gas appliance regulation.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * F-gassen verordening, BRL 100 en 200.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * NEN-EN378
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Bouwbesluit (BBL)
[15 empty] | X |  |  |  |  | * installatiegeluid
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Ecodesign
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * NEN 3140
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Veilige werkplek
[15 empty] | X |  |  |  |  | * NEN 1006
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Energielabeling
[15 empty] | X |  |  |  |  | * EPC - Energieprestatiecoëfficiënt
[15 empty] | X |  |  |  |  | * BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * BRL6000-21
Werkvoorbereiding
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van de belangrijke aandachtspunten voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de warmtepomp en de warmtapwatervoorziening, waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Materialen en middelen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Het treffen van maatregelen en voorzieningen voor de installatie van de warmtepomp | Controleert geleverde warmtepomp, appendages, afgiftelichamen, aansluitmaterialen en leidingwerk.
* Het treffen van maatregelen en voorzieningen voor de installatie van de warmtapwatervoorziening
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Tekening lezen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Handleiding en instructies lezen en en begrijpen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp. | Controleert of de opstellingsruimte voldoet voor de warmtepompinstallatie: aandachtspunten voor de opstellingsruimte m.b.t. afmetingen, geluid, bevriezen, toe- en afvoer van lucht, etc.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis van vervuiling en lucht van installatie bij lage temperaturen
Installatie
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis en ruimtelijk inzicht ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor warmtepompen en de warmtapwatervoorziening al dan niet in een hybride opstelling
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van de functie, opbouw en werking van standaard warmtepompen en de warmtapwatervoorziening al dan niet in een hybride opstelling, en appendages, waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De werking van de verschillende type warmtepompen (lucht-water, water-water, hybride en monoblok-splitsystemen) inclusief natuurkundige principes.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Het verschil in toepassing bij de bouwkundige situatie (isolatiewaarden, kierdichting), nieuwbouw, bestaande bouw.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De werking en de verschillen tussen de bronnen van de warmtepomp.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De afmetingen van de verwarmings-/koelsystemen en de bijpassende capaciteiten
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De diameters van de leidingen en de mogelijke volumestromen door deze leidingen.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De hydraulische aansluitingen van voorraad- en/of boilervaten
Heeft kennis van verschillende installatieconcepten (warmte en koude afgifte in een gebouw) waarbinnen een warmtepomp een plaats krijgt
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking van warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling beïnvloeden
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van materialen en middelen die bij het installeren van warmtepompen en de warmtapwatervoorziening al dan niet in een hybride opstelling worden toegepast
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van montagetechnieken voor warmtepompen en de warmtapwatervoorziening al dan niet in een hybride opstelling waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De invloed van volgorde van werken op de kwaliteit van de montage en de goede werking van de warmtepompinstallatie
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je een warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening verwarmings- en gekoeldwatertechnisch aansluit.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je een warmtepompinstallatie op een ondergrondse bron aansluit.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je leidingen en appendages isoleert i.v.m. energieverliezen of condensvorming (koeling) optreedt, indien de leidingen en appendages niet geïsoleerd worden.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De electrische basiswerking van een warmtepomp.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Welke praktische maatregelen aan de elektrische installatie getroffen moeten worden m.b.t. het aansluitvermogen en de daaruit volgende afzekerwaarde.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je de regeling van het warmtepompsysteem aansluit
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis van geluidsoverdracht in relatie tot de te installeren warmtepomp (geluidsoverlast naar omgeving)
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis van opstelling van warmtepomp in relatie tot toekomstig onderhoud
Inregelen
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van het lucht- en waterzijdig inregelen van de installatie zodat deze voldoet aan de prestaties waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Waarom inregelen met name bij de toepassing van een warmtepompsysteem noodzakelijk is, juist ook m.b.t. de energieprestatie van de warmtepomp.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Vastleggen van metingen en instellingen van de afsluiters t.b.v. een inregelrapport.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Heeft kennis van de instelling van de CV-installatie in relatie tot de warmtepomp
Inbedrijfstellen
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van het inbedrijfstellen van de installatie waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe de installatie kan worden beproefd en hoe dit gerapporteerd wordt.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Dat bij te lage concentratie waterglycol het risico bestaat dat de bron en de leidingen bevriezen.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De invloed van de temperatuurinstellingen op de goede werking en het rendement van de warmtepompinstallatie.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Dat de wijze waarop de installatie werkt, vertaalt is in regeling en beveiliging.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * De instellingen van de grenswaarden (energiegebruik, aantal starts/stops) van de warmtepomp.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Dat gesignaleerde afwijkingen storingen of schade aan de warmtepomp kunnen voorkomen, leest lokaal of op afstand gegevens van de warmtepomp af.
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis voor het controleren van de installatie waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Welke waarden gemeten moeten worden aan de warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening en welke meetapparatuur worden gebruikt bij metingen aan de installatie. | Hiertoe behoort ook het controleren op basis van tekeningen en schema's
Kwaliteitscontrole en beheer warmtepomp installatie
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis voor het voeren van kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Begrijpt het gevaar voor de gezondheid bij te lage warm tapwatertemperaturen en hotspots bij waterleidingen.
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Begrijpt periodieke kwaliteitscontroles conform regelgeving en opgave fabrikanten.
Communiceren
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van geschreven en gesproken Nederlandstalige handleidingen en instructies in vakjargon
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van vakjargon met betrekking tot warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van het rapporteren van werkzaamheden waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Welke gegevens vastgelegd moeten worden, welke gegevens van belang zijn voor de gebruiker en uitgelegd moeten worden aan de gebruiker.
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Dat het vastleggen van de gegevens van de warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening dient als informatie bij storingen en onderhoud, wijzigingen aan de warmtepomp(installatie).
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van het samenwerken en communiceren met collega's binnen en buiten zijn eigen vakgebied waaronder:
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Feedback geven en ontvangen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Werkoverleg
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis vergaren en delen
[15 empty] | X |  |  |  |  | * Trainings- en coachingsmethodes
[15 empty] | X |  |  |  |  | Weet hoe hij/zij voorlichting kan geven aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de (warmtepomp) installatie
Vaardigheden
Veiligheid
[16 empty] | X |  |  |  | Kan NEN-normen toepassen.
[16 empty] | X |  |  |  | Kan relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften en voorschriften brandpreventie toepassen.
[16 empty] | X |  |  |  | Kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf stellen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan onder alle omstandigheden zorgen voor een veilige gebruikssituatie van de installatie (werkdruk, eisen van de klant end.)
[16 empty] | X |  |  |  | Kan gevaarlijke situaties signaleren en melden
[16 empty] | X |  |  |  | Kan zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving
[16 empty] | X |  |  |  | Kan een installatie uitschakelen vanwege veiligheidsrisico's
[16 empty] | X |  |  |  | Kan een installatie uit bedrijf stellen of niet inbedrijfstellen vanwege veiligheidsrisico's
Werkvoorbereiding
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de opstellingsruimte (zowel binnen en buiten) toetsen voor de toepassing van een warmtepomp en de warmtapwatervoorziening
[16 empty] | X |  |  |  | Kan zorgen voor een veilige werkplek.
[16 empty] | X |  |  |  | Kan voorzieningen en/of maatregelen treffen voor de installatie van een warmtepomp en de warmtapwatervoorziening
[16 empty] | X |  |  |  | Kan Nederlandstalige instructies en technische handleidingen lezen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen
Installeren
[16 empty] | X |  |  |  | Kan warmtepompsystemen en componenten installeren volgens geldende normen wet en regelgeving en fabrikantgegevens
[16 empty] | X |  |  |  | Kan werken volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en regelgeving *
[16 empty] | X |  |  |  | Kan afgiftesysteem installeren of installatie aanpassen voor afgifte
[16 empty] | X |  |  |  | kan afgiftesysteem aansluiten op warmtepomp
[16 empty] | X |  |  |  | Kan voorzieningen treffen voor de elektrische aansluiting tot aan de groepenkast
[16 empty] | X |  |  |  | Kan het systeem elektrisch aansluiten | waaronder: kan binnen en buiten component aansluiten conform de NEN normen en voorschriften fabrikant.
[16 empty] | X |  |  |  | Kan regelsystemen installeren | In het geval van hybride opstelling: Kan de regeling instellen, de instellingen en het omschakelpunt in van het hybride warmtepompsysteemconcept
[16 empty] | X |  |  |  | Kan het regelsysteem aansluiten op de installatie
[16 empty] | X |  |  |  | Kan zijn werkzaamheden toetsen en beproeven
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het monteren van warmtepompen en de warmtapwatervoorziening, al dan niet in een hybride opstelling, en appendages toepassen
Inregelen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de installatie lucht- en waterzijdig inregelen zodat deze voldoet aan deprestaties
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de inregelgegevens rapporteren
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de regeling van de warmtepompopstelling programmeren
Inbedrijfstellen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de (hybride) installatie inbedrijfstellen | -De MBO3 student moet rekening houden met het vakmanschap CO certificaat bij het werken aan hybride warmtepompinstallaties - Stelt de temperaturen in op warmtepomp en cv-ketel en past ze aan bij een warmtepompinstallatie.
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de installatie contoleren volgens de specificaties en juiste werking
[16 empty] | X |  |  |  | Kan eindmetingen verrichten
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de inbedrijfstelling rapporteren en eventuele werkbonnen invullen
Communiceren
[16 empty] | X |  |  |  | Kan werkzaamheden rapporteren
[16 empty] | X |  |  |  | Kan samenwerken met collega's binnen en buiten zijn eigen vakgebied
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de werkzaamheden toelichten, adviseren over de werking en de installatie opleveren aan de klant
[16 empty] | X |  |  |  | Kan voorlichting geven aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de (warmtepomp) installatie
[16 empty] | X |  |  |  | Kan eventuele impopulaire maatregelen naar de klant verantwoorden | Zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties.
Beroepshouding
[17 empty] | X |  |  | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie
[17 empty] | X |  |  | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht
[17 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
[17 empty] | X |  |  | Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
[17 empty] | X |  |  | Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan
[17 empty] | X |  |  | Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
[17 empty] | X |  |  | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)
[17 empty] | X |  |  | Informeert betrokkenen over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden