## 25825
Landelijk Advies Regioprofiel Technicus Service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 4 Crebonummer 25825
| Status: Gereed | [24 empty] | Eindversie [20-02-2024]
Versie: 2
Datum: 20-02-2024
Vakgroep: Service en onderhoud
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [19 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | B1K2 | [5 empty] | P6-K1 |  |  |  | P6-K2 |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfskunde
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de branche
[21 empty] | X |  |  |  |  | Producten en diensten van het eigen bedrijf
[21 empty] | X |  |  |  |  | kennis van het (leer)bedrijf en projectmatig werken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Omgevingsfactoren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kwaliteit, kwaliteit cyclus
[21 empty] | X |  |  |  |  | Werk voorbereiden
[21 empty] | X |  |  |  |  | Eigen werk bewaken en plannen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kostenbesef
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van het belang van het goed vertegenwoordigen van het eigen bedrijf (ambassadeurschap)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de mogelijkheden van onderhoudsregistratiesystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Onderhoudsplannen/werken met onderhoudsrapporten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Plannen en organiseren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Het kunnen werken met ICT programma’s ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen
[21 empty] | X |  |  |  |  | kennis van de meest voorkomende procedures in de onderhoudsorganisatie (bedrijfsorganisatie, werkvergunningen, planning, contracting, rapportage, enzovoort)
Gereedschap en meetapparatuur
[21 empty] | X |  |  |  |  | Universeelmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Gasdrukmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Temperatuurmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasanalyse/rendementsmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Doorstroom & Flow kunnen meten
[21 empty] | X |  |  |  |  | juist gebruik gereedschap
[21 empty] | X |  |  |  |  | Handgereedschap en elektrisch gereedschap
[21 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik bevestigingsmiddelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel bestellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel controleren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Beheer gereedschap (controle op eigen gereedschap o.a. op keuring)
Service en beheer van centrale verwarmings- en klimaatsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installaties met stookruimte > 130kW
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installaties met verwarmingstoestellen VR/HR
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmtekrachtkoppeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan Installatie met klimaatregeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmtepomp
Service en beheer van luchtbehandelings- en airconditioningssystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met mechanische ventilatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmteterugwinning
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met lucht heaters
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met centrale luchtbehandelingskast
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met koelmachine
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met koeltoren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmtepomp
Service en beheer van bronsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmte/koude opslag
Service en beheer van gas- en stookinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan brander systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan stookinstallaties
Service en beheer van sanitaire en leidingwatersystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met warmwaterbereider
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met waterbehandeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan installatie met zonne-energie
Service en beheer van meet- en regeltechnische installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan regelsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aan gebouwbeheerssystemen
Installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft brede kennis van de samenhang van verschillende installaties en de werking van systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van verschillende onderhoudsvormen (correctief, periodiek, preventief etc.)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van onderhoudbeheersystemen en belang van verantwoording van de werkzaamheden (welke werkzaamheden zijn er uitgevoerd/verslaglegging)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Principewerking van: | Belangrijke opmerking voor dit onderwerp: moet van de toestellen en installaties weten dat ze bestaan. Bij 80% procent van de toestellen gaat om kennis. Welke installaties afhankelijk van de markt en leerbedrijf.
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatiesystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Tapwaterinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CLV/K systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CV/K installatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingwaterinstallatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Energie-installatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Cascaderegeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Hydraulische schakeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepompsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | * Koeltechniek (airco en koelmachines)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten:
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatiesystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Tapwaterinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CLV/K systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CV/K systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingwaterinstallatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Dimensionering gastoevoer en rookgasafvoer
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Benodigde meetapparatuur (druk, elektrotechnisch en rookgasanalyse)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Bronsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | In bedrijf stellen van gas-, tapwater- en cv/k installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Installaties controleren en beoordelen op dichtheid
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aansluitingen controleren en beoordelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Warmteverlies/transmissie berekeningen maken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Zonneboilersysteem bijvullen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Luchtkwaliteit meten, beoordelen en rapporten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Log PH-diagrammen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Mollier h/x-diagram
[21 empty] | X |  |  |  |  | kennis van de functie van het bussysteem voor werktuigkundige installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de werking gebruikte protocollen van werktuigkundige bussystemen
Toestellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft brede kennis van de samenhang van verschillende installaties en de werking van systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Principewerking van: | Belangrijke opmerking voor dit onderwerp: moet van de toestellen en installaties weten dat ze bestaan. Bij 80% procent van de toestellen gaat om kennis. Welke installaties afhankelijk van de markt en leerbedrijf.
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanische ventilatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte terugwin unit
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtbehandelingskast
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Lucht heater: direct/indirect
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarming: direct/indirect
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte/vochtterugwinsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtbe-/ontvochtiging
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Stookruimte > 130kW (ook in cascadeopstelling)
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CR/VR/HR-combi toestel
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasboiler
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Atmosferische branders tot 660kW
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatorbrander tot 660kW
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtekrachtkoppeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepomp
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Koelmachine
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte- en koudeopslagsystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten van:
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanische ventilatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte terugwin unit
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gashaard/gevelkachel/sfeerhaarden
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtheater: direct/indirect
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarming: direct/indirect
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Cv-toestel
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CR/VR/HR-combi toestel
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasboiler
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatorbrander tot 660kW
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtekrachtkoppeling
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepomp
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Koelmachine
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmte- en koude opslag
[21 empty] | X |  |  |  |  | Demonteren, reinigen en in bedrijf stellen van: | Opmerking: moet kennis hebben van 80% van het demonteren, reinigen en inbedrijfstellen van deze toestellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanische ventilatie,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gebalanceerde ventilatie met of zonder warmteterugwinning,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtheater,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Centrale luchtverwarmer,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Cv-toestel,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CR/VR/HR-combitoestel,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasgeiser,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Gasboiler,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Zonneboilersysteem,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatorbrander > 100 kW,
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Atmosferische brander > 100 kW.
[21 empty] | X |  |  |  |  | *In bedrijf stellen warmtepomp, WKK
Water/Luchtzijdig
[21 empty] | X |  |  |  |  | De wet van Boyle en berekeningen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer algemeen hydrodynamica
[21 empty] | X |  |  |  |  | Eigenschappen en kwaliteit van tapwater specialistisch
[21 empty] | X |  |  |  |  | Eigenschappen en kwaliteit van lucht specialistisch
[21 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer specialistisch aerodynamica
[21 empty] | X |  |  |  |  | Berekenen van opwarmtijd van water
[21 empty] | X |  |  |  |  | Berekenen van mengtemperaturen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Leiding (verlies) berekeningen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Warmteverliesberekeningen
Verbrandingstechniek
[21 empty] | X |  |  |  |  | Verschil tussen een open en een gesloten verbrandingssysteem
[21 empty] | X |  |  |  |  | Stromingsleer
[21 empty] | X |  |  |  |  | Verbrandingsproces
[21 empty] | X |  |  |  |  | Natuurkundige/scheikundige principes van verbranding
[21 empty] | X |  |  |  |  | Verbranding/Ontsteking beoordelen en/of afstellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toestel gaszijdig afstellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Luchttransport meten/controleren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Voordruk, werkdruk en de verbruiksdruk controleren en beoordelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Vlambeveiliging controleren en beoordelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Een rookgasanalyse uitvoeren, beoordelen en rapporteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasafvoer/luchttoevoer controleren en beoordelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasafvoeren in gestapelde bouw zoals; CLV/ half CLV systemen
Meet- en regeltechniek
[21 empty] | X |  |  |  |  | Specialistische kennis Principe/methode van inregelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste componenten van regelingen | waaronder waterzijdig inregelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Principe werking klimaatregelingen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Gebouwbeheerssystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | kennis van de functie van programmeerbare besturingen zoals PLC en DCS
[21 empty] | X |  |  |  |  | kennis van besturings- en beveiligingssystemen van apparaten en machines
Elektrotechniek
[21 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechniek algemeen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toegepaste elektrotechnische componenten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Meten en beoordelen van:
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Spanning
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Stroom
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Weerstand
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Vermogen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Netspanning
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Motoren
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatorspanning meten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Ruimte temperatuurregeling aansluiten
Veiligheid en Voorschriften
[21 empty] | X |  |  |  |  | VCA VOL toepassen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Controle op veilig werken (eigen veiligheid)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid voor anderen (klanten/omstanders)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Correct gebruik PBM’s
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van normen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van bedrijfsvoorschriften
[21 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid minder ervaren collega’s
[21 empty] | X |  |  |  |  | Veilig werken aan installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | ARBO & RIE
[21 empty] | X |  |  |  |  | LMRA
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van belangrijke aspecten vanuit NEN 3140
[21 empty] | X |  |  |  |  | CO erkenning
[21 empty] | X |  |  |  |  | Scope inspecties (waar ze voor staan en wat de regelgeving)
Communicatietechniek
[21 empty] | X |  |  |  |  | Klantgericht handelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Gesprekstechnieken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Instructies, bijeenkomsten, overleggen en samenwerken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Minder ervaren collega’s kunnen instrueren/feedback kunnen geven
[21 empty] | X |  |  |  |  | Rapporten opleveren van onderhoudsrapporten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn vakgebied (interdisciplinair samenwerken)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kunnen analyseren van informatie en mondeling en schriftelijk kunnen samenvatten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van vakjargon
[21 empty] | X |  |  |  |  | Voortouw nemen bij overleggen
Tekening Lezen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen bouwkundig
[21 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen elektrotechnisch, installatietekening en– schema en aansluittekeningen van zowel sterkstroom als zwakstroom
[21 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen werktuigbouwkundige installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Tekeningen handmatig aanpassen t.b.v. actuele werktekeningen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Aanleveren van revisie tekeningen
Engels
[21 empty] | X |  |  |  |  | Communiceren in Engels Lezen en Luisteren op B1 en Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven op A2
[21 empty] | X |  |  |  |  | Technische documentatie lezen en interpreteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Instructie geven in het Engels
Digitale systemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Informatie lezen, interpreteren en toepassen over installaties vanuit digitale informatiesystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Predictive maintenance op basis van monitoringssystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Kan juiste informatie achterhalen op juiste platforms, zoals fabrieksvoorschriften van websites fabrikant en deze juist interpreteren
Projectmatig werken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Project Management
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Projectfasen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Planning
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Plan van aanpak
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Projectdossier
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Projectevaluatie (nazorg)
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Rol van een projectleider
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Kwaliteit
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Rapportage
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Beheeraspecten
[21 empty] | X |  |  |  |  | Projectmatig werken
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Project opdelen in fasen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Planning opstellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Plan van Aanpak opstellen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Rapporteren
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Kwaliteitsbewaking
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Projectvoorstel uitwerken
[21 empty] | X |  |  |  |  | Project service, onderhoud en beheer
[21 empty] | X |  |  |  |  | *(De)monteren en reinigen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Onderhoudsmiddelen en -materialen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Onderhoudsplan
Milieubewust
[21 empty] | X |  |  |  |  | Afval scheiden en afvoeren
[21 empty] | X |  |  |  |  | Afvoeren schadelijke stoffen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Circulariteit (hergebruik)
[21 empty] | X |  |  |  |  | Energiebewustzijn
Duurzaamheid
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft brede kennis van duurzame installaties en systemen:
[21 empty] | X |  |  |  |  | *HR-ventilatiesystemen en regelingen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *LTV-systemen en regelingen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepompsystemen en regelingen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Zonnewarmtesystemen en regelingen
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Energiemonitoringssystemen
[21 empty] | X |  |  |  |  | * Energiemanagement
[21 empty] | X |  |  |  |  | Brede kennis van duurzaamheidsprincipes bij installatie, gebruik en onderhoud van werktuigkundige installaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Brede kennis van energiebesparende maatregelen in de woning en utiliteitsbouw
[21 empty] | X |  |  |  |  | Brede kennis van inregelen van installaties volgens duurzaamheidsprincipes | Weet welke duurzame materialen en middelen worden gebruikt bij het inregelen
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft brede kennis van duurzame materialen en middelen voor het onderhouden van werktuigkundige installaties
Voorkomen van koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | Heeft brede kennis van de volgende aspecten:
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Eigenschappen van Koolmonoxide | Hieronder ook mechanismes die een rol spelen zowel bij de installatie als in samenhangmet het gebouw, daaronder valt ook de ventilatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Adequaat handelen bij een hoge concentratie van koolmonoxide
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Onderhoud van koolmonoxidemelders
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Regelgeving met betrekking tot het veilig werken aan gasverbrandingsinstallaties en koolmonoxide preventie inclusief wijzigingen aan het bouwbesluit 2012
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Bouwtechnische aspecten ten aanzien van ontwerp, aanleg en onderhoud van gasverbrandingsinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *CO en CO2 meetinstrumenten, metingen en kritische grenswaarden
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Open en gesloten gasverbrandingsinstallaties
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Componenten van het systeem in samenhang met andere systemen in het gebouw
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Luchttoevoer en rookgasafvoer bij een gasverbrandingsinstallatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *Omgevingsinvloeden op de werking een gasverbrandingsinstallatie
[21 empty] | X |  |  |  |  | *individuele opstellingen en gestapelde bouw CLV, materialen, componenten en appendages
Opmerking: Gedurende het opleidingstraject mogen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door de student onder toezicht van een collega met een erkenning Vakmanschap CO.
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[22 empty] | X |  |  |  | kan (digitale) informatie- en communicatiemiddelen en -systemen hanteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan digitale systemen raadplegen voor het opzoeken van werkinstructies en het vullen van rapportages
[22 empty] | X |  |  |  | kan een inschatting maken van gangbare risico's
[22 empty] | X |  |  |  | kan eenvoudige technische tekeningen en schema's lezen en interpreteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan feitelijke technische informatie selecteren uit de beschikbare (digitale) documentatie voor een uit te voeren opdracht
[22 empty] | X |  |  |  | kan relevante gegevens van instrumenten uit vakdocumentatie halen
[22 empty] | X |  |  |  | kan relevante meet-, controle-, hulp- en handgereedschappen hanteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan relevante Nederlandstalige instructies, documenten en andere informatie lezen, interpreteren en toepassen
[22 empty] | X |  |  |  | kan ruimtelijk inzicht toepassen bij het kiezen en verrichten van technische handelingen en bepalen van posities
[22 empty] | X |  |  |  | kan technisch inzicht inzetten om zich de opbouw en werking van apparatuur, installatie of systeem eigen te maken en verbanden te leggen
[22 empty] | X |  |  |  | kan een inschatting maken van minder gangbare risico's
[22 empty] | X |  |  |  | kan onderhoudsmanagementsystemen hanteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan technische tekeningen en schema’s van werktuigkundige apparatuur en installaties lezen en interpreteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan bij componenten passende nieuwe documentatie opsporen en selecteren uit externe bronnen
[22 empty] | X |  |  |  | kan ramingen maken voor de inzet van mensen, middelen, materialen en tijd
[22 empty] | X |  |  |  | kan rekenen met (elektrische) waarden waaronder het omrekenen naar fysische grootheden
Voorkomen van koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties
[22 empty] | X |  |  |  | kan adviseren ten aanzien van het plaatsen van koolmonoxidemelders
[22 empty] | X |  |  |  | kan altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ondanks druk van de consument of klant
[22 empty] | X |  |  |  | kan bij onderhoud van de gasverbrandingsinstallatie de werking controleren op koolmonoxide in relatie tot afwijkende CO
[22 empty] | X |  |  |  | kan bij storingen verder kijken dan alleen de gasverbrandingsinstallatie
[22 empty] | X |  |  |  | kan controle uitvoeren en onderhoud verrichten volgens de fabrikant bepaalde intervallen en werkprocedure
[22 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie controleren op een veilige werking in relatie tot de omgeving
[22 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie visueel beoordelen
[22 empty] | X |  |  |  | kan de verbrandingskwaliteit van de gasverbrandingsinstallatie controleren en afstellen
[22 empty] | X |  |  |  | kan een gasverbrandingsinstallatie beoordelen op geschiktheid gassoort
[22 empty] | X |  |  |  | kan een rookgasmeting uitvoeren, de meetwaarden interpreteren en rapporteren
[22 empty] | X |  |  |  | kan recirculatie voorkomen en controle uitvoeren op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht
[22 empty] | X |  |  |  | kan rookgasafvoer in gestapelde bouw beoordelen
[22 empty] | X |  |  |  | kan rookgasleidingen inspecteren op functioneren en controleren op diverse technische aspecten
[22 empty] | X |  |  |  | kan verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging en koolmonoxidevorming herkennen
[22 empty] | X |  |  |  | kan voorlichting geven aan consument over functioneren van de gasverbrandingsinstallatie in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in het gebouw
Opmerking: Gedurende het opleidingstraject mogen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door de student onder toezicht van een collega met een erkenning Vakmanschap CO.
Algemene beroepshouding Kerntaak
[23 empty] | X |  |  | Werkt volgens bedrijfsrichtlijnen
[23 empty] | X |  |  | Werkt volgens de Arbo-wet
[23 empty] | X |  |  | Volgt de instructies en procedures nauwgezet op
[23 empty] | X |  |  | Werkt volgens milieuvoorschriften
[23 empty] | X |  |  | Informeert zijn opdrachtgever/klant of leidinggevende over het uitgevoerde werk
[23 empty] | X |  |  | Blijft rustig onder tijdsdruk
[23 empty] | X |  |  | Stelt vragen bij onduidelijkheden en afwijkingen
[23 empty] | X |  |  | Ruimt de werkplek op
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0666 Basisvaardigheden elektrotechnische Installaties geschikt voor niveau 4
K0897 Duurzaam Vakmanschap werktuigkundige installaties niveau 4
K1095 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 4
in ontwikkeling: