## Adviesprofiel Warmtepompen MBO2
Adviesprofiel (Hybride) Warmtepompen Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2 Crebonummer 25350
| Status: Gereed | [12 empty] | Eindversie [05-04-2024]
Versie: 3
Datum: 05-04-2024
Vakgroep: ROC van Tilburg, Alfa College, Nova College, RTC-Hardenberg, Kemkens, IW, BTO Barneveld, Feenstra, Compac services, Cius Techniek, Frimex en Techniek Academie Hardenwijk
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [7 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Kennis en vaardigheden warmtepomp | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | P1K1 |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2
Kennis
Veiligheid
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van VCA, met aspecten op hoogte werken en in kruipruimten werken
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van relevante NEN normen en wettelijke regelgeving voor het werken aan warmtepompen en de warmtapwatervoorziening waaronder:
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Activiteitenbesluit
[9 empty] | X |  |  |  |  | * NPR7600
[9 empty] | X |  |  |  |  | * NPR7601
[9 empty] | X |  |  |  |  | * PGS13.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * PED - pressure equipment directive.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * GAR - gas appliance regulation.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * F-gassen verordening, BRL 100 en 200.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * NEN-EN378
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Bouwbesluit (BBL)
[9 empty] | X |  |  |  |  | * installatiegeluid.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties. | Heeft kennis van het bestaan van het certificaat. De MBO2 student hoeft het certificaat nog niet te behalen
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Veilige werkplek
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Ecodesign
[9 empty] | X |  |  |  |  | * NEN 1006
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Energielabeling
[9 empty] | X |  |  |  |  | * EPC - Energieprestatiecoëfficiënt
[9 empty] | X |  |  |  |  | * BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen."
[9 empty] | X |  |  |  |  | * BRL6000-21
Werkvoorbereiding
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de belangrijke aandachtspunten voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de warmtepomp en de warmtapwatervoorziening, waaronder:
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Materialen en middelen
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Het treffen van maatregelen en voorzieningen voor de installatie van de warmtepomp | Controleert geleverde warmtepomp, appendages, afgiftelichamen, aansluitmaterialen en leidingwerk.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Het treffen van maatregelen en voorzieningen voor de installatie van de warmtapwatervoorziening
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Tekening lezen
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Handleiding en instructies lezen en begrijpen
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis van de bestaande situatie bij de klant (nieuw installeren of renoveren)
Installatie
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis en ruimtelijk inzicht ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor warmtepompen en de warmtapwatervoorziening al dan niet in een hybride opstelling
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de functie, opbouw en werking van standaard warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling, en appendages
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking van warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling beïnvloeden
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van materialen en middelen die bij het installeren van warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling worden toegepast
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de functie, opbouw en werking van het warmtapwatersysteem
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van montagetechnieken voor warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling waaronder:
[9 empty] | X |  |  |  |  | * De invloed van volgorde van werken op de kwaliteit van de montage en de goede werking van de warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je een warmtepompinstallatie verwarmings- en gekoeldwatertechnisch aansluit.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je een warmtepompinstallatie op een ondergrondse bron aansluit.
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je het leidingwerk en appendages van de warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening isoleert
[9 empty] | X |  |  |  |  | * De elektrische basiswerking van een warmtepomp en de warmtapwatervoorziening
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Welke praktische maatregelen aan de elektrische installatie getroffen moeten worden m.b.t. het aansluitvermogen en de daaruit volgende afzekerwaarde. | Het gaat hier om basiskennis. De MBO2 student hoeft geen berekening te maken
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Hoe je de regeling van het warmtepompsysteem aansluit
Communiceren
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van geschreven en gesproken Nederlandstalige handleidingen en instructies in vakjargon
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van vakjargon met betrekking tot warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van het rapporteren van werkzaamheden waaronder:
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Welke gegevens vastgelegd moeten worden, welke gegevens van belang zijn voor de gebruiker
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Dat het vastleggen van de gegevens van de warmtepompinstallatie en de warmtapwatervoorziening dient als informatie bij storingen en onderhoud, wijzigingen aan de warmtepomp(installatie).
[9 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van het samenwerken en communiceren met collega's binnen en buiten zijn eigen vakgebied waaronder:
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Feedback geven en ontvangen
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Werkoverleg
[9 empty] | X |  |  |  |  | * Kennis vergaren en delen
Vaardigheden
Veiligheid
[10 empty] | X |  |  |  | Kan NEN-normen toepassen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften en voorschriften brandpreventie toepassen.
[10 empty] | X |  |  |  | Kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf stellen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan onder alle omstandigheden zorgen voor een veilige gebruikssituatie van de installatie (werkdruk, eisen van de klant end.)
[10 empty] | X |  |  |  | Kan gevaarlijke situaties signaleren en melden
[10 empty] | X |  |  |  | Kan zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving
[10 empty] | X |  |  |  | Kan een installatie uitschakelen vanwege veiligheidsrisico's
Werkvoorbereiding
[10 empty] | X |  |  |  | Kan de opstellingsruimte toetsen voor de toepassing van een warmtepomp en de warmtapwatervoorziening | Het gaat hier op MBO2 alleen om controleren van afmetingen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan zorgen voor een veilige werkplek.
[10 empty] | X |  |  |  | Kan voorzieningen en/of maatregelen treffen voor de installatie van een warmtepomp en de warmtapwatervoorziening
[10 empty] | X |  |  |  | Kan Nederlandstalige instructies en technische handleidingen lezen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen
Installeren
[10 empty] | X |  |  |  | Kan warmtepompsystemen en componenten installeren volgens geldende normen wet en regelgeving en fabrikantgegevens
[10 empty] | X |  |  |  | Kan werken volgens normen, voorschriften, PED, wet (Arbo en milieu)- en regelgeving *
[10 empty] | X |  |  |  | Kan afgiftesysteem installeren of installatie aanpassen voor afgifte
[10 empty] | X |  |  |  | kan afgiftesysteem aansluiten op warmtepomp
[10 empty] | X |  |  |  | Kan voorzieningen treffen voor de elektrische aansluiting tot de aan groepenkast
[10 empty] | X |  |  |  | Kan onder begeleiding regelsystemen installeren
[10 empty] | X |  |  |  | Kan het regelsysteem onder begeleiding aansluiten op de installatie
[10 empty] | X |  |  |  | Kan zijn werkzaamheden controleren
[10 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het monteren van warmtepompen al dan niet in een hybride opstelling en appendages toepassen
[10 empty] | X |  |  |  | Kan een warmtepomp aansluiten op een de CV-installatie in geval van een hybride opstelling
Communiceren
[10 empty] | X |  |  |  | Kan werkzaamheden rapporteren
[10 empty] | X |  |  |  | Kan samenwerken met collega's binnen en buiten zijn eigen vakgebied
Beroepshouding
[11 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
[11 empty] | X |  |  | Draagt, ondanks druk van de consument, altijd zorg voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel.
[11 empty] | X |  |  | Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw
[11 empty] | X |  |  | Heeft verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn voor het bewaken van de veiligheid en het goed uitvoeren van de werkzaamheden
[11 empty] | X |  |  | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)
[11 empty] | X |  |  | Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden