## 25834
Regioprofiel Wij Techniek Regio Noord Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Utiliteit Crebonummer 25834
| Status: Gereed | [18 empty] | Eindversie [27-03-2023]
Versie: 1.0
Datum: 27-03-2023
Vakgroep Werktuigkunde
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [13 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | P3K1 |  |  |  | P3K2 |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | [7 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfscultuur
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de werktuigkundige en sanitaire branche en producten en diensten van het eigen bedrijf. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de bedrijfscultuur en de geldende normen en waarden binnen het bedrijf | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van het verantwoord vertegenwoordigen van het bedrijf bij de klant | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Rekenen / Natuurkunde
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cirkel | Omtrek en oppervlakte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *In- en uitwendige middellijn | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Straal | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cilinderinhoud en oppervlakte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Wanddikte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Omrekenen eenheden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *SI Eenheden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Volumestroom/stroom snelheid berekenen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Wet van Boyle/Gay Lussac | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Formules omwerken | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Praktische natuurkunde
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Inhoud | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Massa | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Volume | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Massadichtheid | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Krachten | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Druk | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Uitzetten en krimpen/ warmte en temperatuur | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energie | theorie achter bepaling kw Q=M*q*dT en Bepaling diameters leidingwerk/kanalen (snelheid en weerstand) | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Vermogen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Belasting | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *COP | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Rendement | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waterstof | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
ICT
Heeft kennis van de volgende basis computervaardigheden:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Tekstverwerken | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Spreadsheet | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Zoeken op internet | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Beheren gegevens | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheid/ privacy | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
Veiligheid
[15 empty] | X |  |  |  |  | Is zich bewust van veiligheidsnormen. | Haalt VCA | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van GPI | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Normen
Weet dat er verschillende normen zijn en kent de betekenis en het belang van deze normen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1006 en waterwerkbladen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1078/NPR 3378 | Gas | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1087 | En kleintje ventilatie ISSO | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1594 | Brandblusvoorziening | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 3215/NTR 3216 | Riolering | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 8078 | Gas bestaande bouw | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[20 empty] | *NEN 2768 | Meterkast
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 3028 | Verwarming | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Normeringen rondom waterkwaliteit | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Normering rondom ventilatie | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 2757 | Rookgasafvoer | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Heeft basiskennis van NEN 1594 | Brandblusvoorziening | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van wetten en regels. | Onder andere bouwbesluit | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Is op de hoogte van normen en richtlijnen bij enkele nieuwe technologieën. | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Teken afspraken
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent algemene tekenafspraken. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis gemaakt met projectiemethoden. | Onder andere isometrisch | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis gemaakt met aanzichten, doorsneden en plattegrond kunnen lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Stelt materiaallijst samen; controleert vanaf tekening. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Maakt eenvoudige (schematische) tekening. | Voor de beroepsuitoefening maakt de monteur zelf geen tekeningen; Om het lezen van tekeningen te leren is het zelf maken van tekeningen wel onderdeel van het leerproces | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
Geeft op bestaande tekeningen wijzigingen aan ter revisie
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent het verschil tussen lijntypen. | Bijvoorbeeld maatlijn altijd dun | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kan op een eenvoudig niveau ICT-applicaties gebruiken voor tekenen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Gebruikt juiste lijnsoorten en schrijft maten in. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Stel gereedschapslijsten samen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van BouwwerkInformatieModel (BIM) | Summier kennis laten maken met Revit/Naviswork | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Gas en gasinstallaties
[15 empty] | X |  |  |  |  | Benoemt wat gas is en waar (aard)gas vandaan komt. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Is bekend met nieuwe ontwikkelingen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent materiaal, soorten gasleidingen en verbindingstechnieken. | ook medische gassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent soorten gastoestellen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent bevestigingsmaterialen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Koolmonoxide preventie
Heeft kennis van de volgende onderwerpen: | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Eigenschappen van koolmonoxide | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanisme die een rol spelen bij koolmonoxide (zowel bij de installatie als in samenhang met het gebouw, waaronder ventilatie) | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *CO en CO2 meetinstrumenten, metingen en kritische grenswaarde | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Koolmonoxidemelders en onderhoud van de melders | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hoe te handelen bij een hoge concentratie koolmonoxide | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Brandstofaanvoer en rookgasafvoer bij een gasverbrandingsinstallatie | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
Opmerking: Student behaald CO-certificaat na succesvol afronden van opleiding. Dit certificaat vervalt na 5 jaar
Verbrandingslucht en rookgassen
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Verbrandingsluchttoevoer | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Rookgasafvoer | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Het nieuwe beugelen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Kent voorschriften/regels mbt beugelen. | ROGAFA | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Sanitaire toestellen
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Sanitaire toestellen en accessoires | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Sanitaire leidingsystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Voorschriften en regels m.b.t. sanitaire voorzieningen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Verwarmingsinstallatie
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis verwarmingsinstallaties | enkel opstelling en cascade | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten verwarming/ warmte-afgiftesystemen | o.a. laag/hoog temperatuur | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Installatietypen, leidingsystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingsoorten/ verbindingstechnieken | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Opstellingsruimte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Expansie | Theorie | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Stookruimtes | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Waterinstallaties
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis waterinstallaties | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waar komt water vandaan | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten watertypen drinkwater/ grijswater | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Legionella | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Installatietypen/leidingsystemen | inclusief drukverhogingsinstallaties | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingsoorten en verbindingstechnieken waterleidingen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Circulatiesystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
Warmwatervoorziening
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis warmwatervoorzieningen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Type systemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Naverwarming | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
Watergekoeld
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis watergekoelde systemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Basisprincipes koelinstallatie water | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Type watergekoelde systemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
Ventilatie/ luchtbehandeling
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis ventilatie/luchtbehandeling | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten ventilatiesystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Aanleg leiding en kanalen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3
Duurzaamheid
[20 empty] | Heeft basiskennis van duurzame werktuigkundige installaties en systemen, zoals: | De nadruk zal in de nabije toekomst steeds meer te komen liggen op het leveren van duurzame W-installaties en systemen. Denk hierbij ook aan de veranderingen in de normering van verwarminginstallaties die in 2026 zal ingaan. Het is daarom verstandig om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan met name (hybride) warmtepompsystem en minder aan de cv installaties.
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepompsystemen en boiler | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *PV-systemen en zonneboilersystemen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energiemonitoringsystemen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energiezuinige (HR-) ventilatiesystemen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Warmteterugwinning (WTW-systeem) | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Opslag koud/warm ondergronds of onder fundering | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Aardwarmte | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Laagtemperatuur verwarmingssystemen (LTV) | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Duurzame energie opwekkers (warmte/koude) | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hybride systemen (combi toestel- warmtepomp) | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van eenvoudige energiebesparende maatregelen voor werktuigkundige installaties en kan deze uitvoeren. | o.a. op juiste wijze doorvoeringen maken in de thermische schil. | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Rekening houden met de gevolgen van zijn eigen handelen op energetische kwaliteit van het gebouw.
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van duurzame materialen en middelen voor het installeren en testen van werktuigkundige installaties. | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van het bestaan van duurzaamheidskeurmerken en certificaten | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Omgang met grondstoffen en materialen, afvoer van afval en hergebruik | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Circulaire economie in relatie tot het eigen vakgebied | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Communiceren
[15 empty] | X |  |  |  |  | Samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied | interdisciplinair samenwerken | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Feedback geven en ontvangen | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Gesprekstechniek luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Werkoverleg | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Rapporteren | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Informeren bediening en gebruik installatie | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Instrueren | bar: P3K1 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Situationeel leidinggeven | bar: P3K1 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis vergaren en delen | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van verschillende trainings- en coaching methoden. | bar: P3K1 W4
kennis van geautomatiseerde systemen voor projectbegeleiding | bar: P3K1 W1 to P3K1 W4
Meet en regeltechniek
[15 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van de principes rondom meet en regeltechniek, waaronder: | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Regelschema's begrijpen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hydraulische schakelingen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Inregelen | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Drukverlies | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Veiligheid en milieu
Is zich bewust van:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheid en verantwoordelijkheid | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Brand | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheidsmaatregelen | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Gezondheid | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hygiëne op de werkplek | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veilig omgaan met schadelijke gassen en materialen | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Afval scheiden en afvoeren | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Beproeving en controle op dichtheid/ sterkte
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties/ leidingen | bar: B1K1 W5; P3K1 W2 to P3K1 W3; P3K2 W1
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waterinstallaties | bar: B1K1 W5; P3K1 W2 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cv-installatie | bar: B1K1 W5; P3K1 W2 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *GKW Installaties | bar: P3K1 W2 to P3K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Luchtkanalen | Luka handboek | bar: P3K1 W2 to P3K1 W3
Algemeen (overkoepelend voor alle werkprocessen)
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de functie en werking van aan te leggen werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van de functie, opbouw en werking van standaard werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van materialen en middelen die bij het installeren van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van materialen en middelen die bij het testen van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van werktuigkundig en sanitair vakjargon. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Kennis van onderhoud en storingen van toestellen. | bar: P3K1 W1 to P3K1 W3
Algemene vaardigheden kerntaak
Werkvoorbereiding
[16 empty] | X |  |  |  | Past bedrijfsvoorschriften toe. | bar: B1K1 W1
Veiligheid
[16 empty] | X |  |  |  | Past basisveiligheid/VCA toe. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Controleert op veilig werken. | Vooral eigen werk, maar is ook waakzaam op collega’s en andere personen. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Past specifieke bedrijfsbrandvoorschriften toe. | bar: B1K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Normen
[16 empty] | X |  |  |  | Past normen toe. | Waaronder NEN normen. | bar: B1K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Werkt volgens bedrijfsvoorschriften. | bar: B1K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
Algemeen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken toepassen voor het monteren van werktuigkundige toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to P3K1 W3
[16 empty] | X |  |  |  | Begrijpt geschreven en gesproken Nederlandstalige handleidingen en instructies in vakjargon. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft een goed ontwikkeld technisch visueel vermogen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft ruimtelijk inzicht ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor werktuigkundige installaties. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft inzicht in (de werking van) complexe installaties en omgevingsinvloeden. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan beoordelen of de tekening overeenkomt met de actuele situatie. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Beheerst het instellen en inregelen van (onderdelen van) werktuigkundige installaties voor utiliteit. | bar: P3K1 W2 to P3K1 W3
[16 empty] | X |  |  |  | Weet de planning te bewaken. | bar: P3K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan complexe installaties met vaak grotere vermogens in stookruimten installeren | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan de voorschriften toepassen voor legionellabestrijding bij sprinklerinstallaties | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan droge en natte blusleidingen aanleggen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan flensverbindingen maken in leidingen tot 4 inch. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan grotere leidingen (in diameters) voor gas, water en cv installeren | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan lasverbindingen maken van stalen gas/verwarming- en brandblus-leidingen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan meterkast opstelling in utiliteitsbouw installeren | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan terreinleidingen aanleggen en onderhouden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W6
[16 empty] | X |  |  |  | Kan verwarmingsleidingen warm buigen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het beproeven van werktuigkundige installaties toepassen | bar: B1K1 W5; P3K1 W2 to P3K1 W3; P3K2 W1
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het bewerken van leidingen voor werktuigkundige installaties vaardig toepassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het monteren van leidingen van werktuigkundige toestellen en appendages vaardig toepassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P3K1 W1 to P3K1 W3; P3K2 W1 to P3K2 W4
Sociale vaardigheden
[16 empty] | X |  |  |  | Is in staat monteurs te begeleiden. | bar: P3K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan rapporteren aan en overleggen met leidinggevende. | bar: P3K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan verschillende trainings- en coaching methoden toepassen. | bar: P3K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan het bedrijf op een verantwoorde manier vertegenwoordigen bij de klant/opdrachtgever | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Koolmonoxidepreventie
[16 empty] | X |  |  |  | kan adviseren ten aanzien van het plaatsen van koolmonoxidemelders | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ondanks druk van de consument of klant | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan bij onderhoud van de gasverbrandingsinstallatie de werking controleren op koolmonoxide in relatie tot afwijkende CO | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan bij storingen verder kijken dan alleen de gasverbrandingsinstallatie | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan controle uitvoeren en onderhoud verrichten volgens de fabrikant bepaalde intervallen en werkprocedure | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie controleren op een veilige werking in relatie tot de omgeving | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie visueel beoordelen | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de verbrandingskwaliteit van de gasverbrandingsinstallatie controleren en afstellen | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan een gasverbrandingsinstallatie beoordelen op geschiktheid gassoort | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan een rookgasmeting uitvoeren, de meetwaarden interpreteren en rapporteren | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan recirculatie voorkomen en controle uitvoeren op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan rookgasafvoer in gestapelde bouw beoordelen | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan rookgasleidingen inspecteren op functioneren en controleren op diverse technische aspecten | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging en koolmonoxidevorming herkennen | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan voorlichting geven aan consument over functioneren van de gasverbrandingsinstallatie in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in het gebouw | bar: P3K2 W1 to P3K2 W4
Algemene beroepshouding Kerntaak
Algemeen
[17 empty] | X |  |  | Heeft veiligheidsbesef, signaleert onveilige situaties. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is op tijd. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Zet de juiste gereedschappen en materialen in. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Heeft een lerende houding en is niet bang om eventueel foute suggesties te doen. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Is gemotiveerd/enthousiast. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Stelt zich collegiaal op en kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Bespreekt problemen met zijn collega’s. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Gaat goed om met feedback en vraagt om feedback. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Toont inzet/werktempo/doelmatigheid/heeft discipline. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Werkt ordelijk en zorgvuldig | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Met de uitgevoerde werkzaamheden voldoet de monteur aan de norm van het bedrijf | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Past werkplek-/huis-/veiligheidsregels toe | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Volgt instructies op | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Levert kwaliteit | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Draagt oplossingen aan. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Toont eigen initiatief. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Is besluitvaardig. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig. | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[20 empty] | Beheerst communicatieve vaardigheden waaronder: | Advies: Het aanbieden van het keuzedeel K1094 Human Skills in de Techniek geschikt voor niveau 2 en 3
[17 empty] | X |  |  | * Probleemoplossende vaardigheden | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Samenwerken | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Digitale geletterheid | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Sociale vaardigheden | Gesprekstechnieken zoals LSD gebruiken tijdens gesprekken met collega's en de klant | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Klantvriendelijkheid | bar: B1K1 W1 to P3K2 W4
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0665 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0799 Duurzaam Vakmanschap werktuigkundige installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3
K1320 Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties
in ontwikkeling:
Basisvaardigheden ICT voor installatietechniek geschikt voor niveau 3