## 25736
Regioprofiel Wij Techniek Regio Noord Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties in de Gebouwde Omgeving niveau 3 Crebonummer 25736
| Status: Gereed | [14 empty] | Eindversie [27-03-2023]
Versie: 1
Datum: 27-03-2023
Vakgroep: Elektrotechnische Installaties
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [9 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 |  |  |  |  | P3K1 |  |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
Algemene kennis kerntaak
Algemeen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Branche
[11 empty] | X |  |  |  |  | Producten en diensten van het eigen bedrijf
[11 empty] | X |  |  |  |  | Materialen-, uren- en werkbonnen
[11 empty] | X |  |  |  |  | kennis van het (leer)bedrijf en projectmatig werken
[11 empty] | X |  |  |  |  | Werk voorbereiden
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[11 empty] | X |  |  |  |  | Kwaliteit en kwaliteit cyclus
Algemene Technische vaardigheden (Kennisdeel)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Montagetechnieken voor onderdelen, bedrading, leidingen en bekabeling
[11 empty] | X |  |  |  |  | Positioneren van componenten en kabels/leidingen voor installaties
[11 empty] | X |  |  |  |  | Verbindingstechnieken
[11 empty] | X |  |  |  |  | Omgevingsfactoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gereedschap en materieel
Installeren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Componenten:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Schakelmateriaal | Inbouw, Opbouw en Draadloos (Domotica)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Groepenkasten, verdeelinrichtingen en toebehoren (eventueel samenstellen/uitbreiden)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Brandmeldsystemen/inbraaksystemen/intercomsystemen/camerasystemen
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Armaturen
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Noodverlichting (Projectie/Onderhoud)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Lichtbronnen
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Inbouwdozen en toebehoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Installatiebuis en hulpstukken
[11 empty] | X |  |  |  |  | * Lasverbindingen, lasklemmen, persverbindingen en kabelmoffen (Elektrische verbindingen)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Draad en kabel (Halogeen vrije bekabeling)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Stekerbare installaties (plug en play)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Data- en antenne communicatie
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Zekeringen en toebehoren beveiligingstoestellen (automaten)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Aardingsmateriaal
[11 empty] | X |  |  |  |  | *CEE-contactmateriaal
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Zwakstroom componenten (kabels, brandmelders, rookmelders, UTP aansluitingen, patchpanels, beveiliging)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Materialen en middelen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Bevestigingsmaterialen (Functie behoud):
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingkanaal en hulpstukken (ronde en platte buis)
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Wandgoot
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Kabelgoot, ladderbaan en hulpstukken
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Schroeven, bouten en moeren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Montagetechnieken (onderdelen, bedrading, leidingen en bekabeling):
[11 empty] | X |  |  |  |  | *o.a. lichtschakelingen (serie, wissel, kruis, dubbelpolig) eenvoudige relaisschakelingen.
[11 empty] | X |  |  |  |  | Deelproducten
[11 empty] | X |  |  |  |  | Besturingstechniek:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Relais
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Bedieningselementen binnen de besturingstechniek
Installaties
[11 empty] | X |  |  |  |  | Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging | Alleen raakvlakken met Vlamboog detectie en overspanningsbeveiliging
[11 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Relevante Arbo-, Veiligheids-, Milieu- en bedrijfsvoorschriften
[11 empty] | X |  |  |  |  | Bedrijfsvoorschriften, instructies en technische documenten
[11 empty] | X |  |  |  |  | Bouwbesluit 2012
[11 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van NEN normen | NEN 1010 en NEN 3140
[11 empty] | X |  |  |  |  | PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
[11 empty] | X |  |  |  |  | VCA Basis | Advies: Het is wenselijk dat de student ook VCA VOL behaalt
Elektriciteit
[11 empty] | X |  |  |  |  | Lading en stroom
[11 empty] | X |  |  |  |  | Elektrisch spanningsverschil
[11 empty] | X |  |  |  |  | Geleiders en isolatoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Opwekken van elektriciteit
[11 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame energiebronnen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Wet van Ohm
[11 empty] | X |  |  |  |  | Weerstand van geleiders
[11 empty] | X |  |  |  |  | Serie schakeling
[11 empty] | X |  |  |  |  | Parallelschakeling
Schakelingen (eenvoudige)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gemengde schakeling
[11 empty] | X |  |  |  |  | Elektrische energie (KWh)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Elektrisch vermogen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Opgenomen vermogen/afgegeven vermogen (blindstromen e.d.)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Spanningsbronnen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Serieschakeling van spanningsbronnen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Parallelschakeling van spanningsbronnen
Wisselspanning
[11 empty] | X |  |  |  |  | Magnetisch veld
[11 empty] | X |  |  |  |  | Magnetisme
[11 empty] | X |  |  |  |  | Elektromagnetisme/motorprincipe/relais
[11 empty] | X |  |  |  |  | Inductiespanning
[11 empty] | X |  |  |  |  | Generatorprincipe
[11 empty] | X |  |  |  |  | Frequentie en periodetijd
[11 empty] | X |  |  |  |  | Effectieve waarde en Ohmse belasting
Spoelen en Condensatoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gedrag/gebruik spoel
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gedrag/gebruik condensator
Driefasen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Driefasen wisselspanning
[11 empty] | X |  |  |  |  | Sterschakeling/omkeer schakeling
[11 empty] | X |  |  |  |  | Driehoekschakeling
[11 empty] | X |  |  |  |  | Belasting v/d fasen v/e 3-fasen wisselstroomnet + de nul
[11 empty] | X |  |  |  |  | Frequentieregelaar | Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten en pompen
Omzetten
[11 empty] | X |  |  |  |  | Een fase transformator (opbouw en werking)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Drie fase transformator (opbouw en werking)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Diode/gelijkrichting enkelzijdig/dubbelzijdig 1 fase
[11 empty] | X |  |  |  |  | UPS
Beveiliging
[11 empty] | X |  |  |  |  | Automatische uitschakeling/aardlekbeveiliging
[11 empty] | X |  |  |  |  | Beveiligen van motoren (eenvoudig) automaten/smeltveiligheden/aanloop stromen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Installatieautomaten, smeltveiligheden en mespatronen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Selectiviteit
[11 empty] | X |  |  |  |  | TT/TN-stroomstelsels
[11 empty] | X |  |  |  |  | Herkennen van de aardlek/ limieten
Automatisering
[11 empty] | X |  |  |  |  | Digitale techniek (basis poorten)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Sensoren/actuatoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Schakelfuncties
[11 empty] | X |  |  |  |  | Symbolen/poorten (overzicht logische functies) EN/OF/NIET
[11 empty] | X |  |  |  |  | Waarheidstabel
[11 empty] | X |  |  |  |  | Domotica aansluiten en programmeren
Mediawijsheid
[11 empty] | X |  |  |  |  | Om kunnen gaan met Excel, word, mail
[11 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van geautomatiseerde systemen voor projectbegeleiding
[11 empty] | X |  |  |  |  | Bewust van cybersecurity bij gebruik mail en wachtwoorden etc.
Verlichting
[11 empty] | X |  |  |  |  | Verlichtingtechniek
[11 empty] | X |  |  |  |  | Energiezuinige lichtsystemen en regelingen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Soorten verlichting
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Rekenen aan verlichting
Motoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Basis motoren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Beveiliging motoren (thermisch e.d.)
Meten (t.b.v. in-/uitbedrijfstellen)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Meetmethoden
[11 empty] | X |  |  |  |  | Meettechniek (V,A,F,R,Zc)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Specifieke meetinstrumenten (MEGGER)
[11 empty] | X |  |  |  |  | (Meet)protocollen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Visuele controle
[11 empty] | X |  |  |  |  | Storing zoeken
Gereedschap/Materiaal
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik handgereedschap en elektrisch materieel
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik speciaal materieel (rolsteiger, hoogwerker)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Bewerken van kabelbegeleidinssystemen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik bevestigingsmiddelen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel bestellen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Beheer gereedschap (toezien op gereedschap keuring)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Instrueren materiaal/materieel
[11 empty] | X |  |  |  |  | Inplannen van materiaal en materieel
[11 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel controleren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Beheer gereedschap (controle op gereedschapskeuring)
Tekening Lezen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen en begrijpen | Bouwkundig, elektrotechnisch, installatietekening en– schema en aansluittekeningen van zowel sterkstroom als zwakstroom en besturingspaneel (hoofd/stuurstroom/aansluitklemmenstrook)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Symbolenkennis t.b.v. elektrotechnische tekeningen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Tekeningen handmatig aanpassen t.b.v. actuele werktekeningen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Beheer van tekeningen (actuele status)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Instrueren van af tekening (aansluitschema´s, apparatuur e.d.)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Aanleveren van revisie tekeningen
Rekenen (2F)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: +, - ,*, ÷
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: breuken oplossen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: verhoudingen berekenen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: procenten
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: lengtematen berekenen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Omzetten formules
Communicatie
[11 empty] | X |  |  |  |  | Werkoverleg
[11 empty] | X |  |  |  |  | Overleg derde
[11 empty] | X |  |  |  |  | Formuleren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rapporteren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Informeren bediening en gebruik installatie
[11 empty] | X |  |  |  |  | Feedback geven en ontvangen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Instrueren
[11 empty] | X |  |  |  |  | Kennis vergaren en delen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen digitale systemen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Klant contacten
[11 empty] | X |  |  |  |  | Situationeel leidinggeven
[11 empty] | X |  |  |  |  | Samenwerken met collega’s uit andere disciplines (Interdisciplinair samenwerken)
[11 empty] | X |  |  |  |  | gesprekstechniek luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Vakjargon
Duurzaamheid
[11 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame installaties en systemen zoals:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *PV-systemen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Energiebesparende maatregelen uitvoeren:
[11 empty] | X |  |  |  |  | *Op juiste manier doorvoeringen maken in de thermische schil
[11 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame installatiemateriaal en middelen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Rekening houden met de gevolgen van zijn handelen op energetische kwaliteit van het gebouw
[11 empty] | X |  |  |  |  | Duurzaamheidsthema’s in de eigen werkomgeving, zoals duurzame energie
[11 empty] | X |  |  |  |  | Omgang met grondstoffen en materialen, afvoer van afval en hergebruik
[11 empty] | X |  |  |  |  | Circulaire economie in relatie tot het eigen vakgebied
[11 empty] | X |  |  |  |  | Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld van duurzame installaties en domotica
[11 empty] | X |  |  |  |  | Klimaatadaptatie, in relatie tot het eigen vakgebied
[11 empty] | X |  |  |  |  | Energietransitie, in relatie tot het eigen vakgebied
Verdeelinrichtingen
[11 empty] | X |  |  |  |  | Wijzigen/uitbreiden verdeelinrichting t/m 80A (1 en 3 fase)
[11 empty] | X |  |  |  |  | Inbedrijfstellen/controle/storing zowel sterk- & zwakstroom >80A
[11 empty] | X |  |  |  |  | Aansluiten patchpaneel en/of centrale
[11 empty] | X |  |  |  |  | Installatieautomaat en schroefpatroon t/m 80A
[11 empty] | X |  |  |  |  | Visuele controle installatie werkzaamheden
[11 empty] | X |  |  |  |  | Uitvoeren van metingen aan installatie (V,A,f,R,Zc)
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[12 empty] | X |  |  |  | Testen van installaties | bar: W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Oplever rapportage opstellen | bar: W5
[12 empty] | X |  |  |  | Herkent duurzaamheidsproblemen binnen het vakgebied van de elektrotechnische installaties | bar: W1 to W4; W1 to W3
[12 empty] | X |  |  |  | Leest en interpreteert elektrotechnische tekeningen en schema's | bar: W1 to W4; W1 to W3
[12 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het assembleren en monteren van elektrotechnische deelproducten | bar: W2 to W4; W1
[12 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het bewerken van elektrotechnische bedrading en bekabeling toepassen | bar: W2 to W4; W1 to W2
[12 empty] | X |  |  |  | Monteert elektrotechnische onderdelen, bedrading en bekabeling | bar: W2 to W4; W1 to W2
[12 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor eenvoudige visuele metingen voor het testen van elektrotechnische installaties | bar: W3; W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Leest eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen | bar: W1 to W4; W1 to W3
[12 empty] | X |  |  |  | Beantwoordt vragen of reageert in het Nederlands waarbij elektrotechnisch vakjargon wordt gebruikt | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Positioneert componenten en kabels/leidingen voor elektrotechnische installaties | bar: W4; W2
[12 empty] | X |  |  |  | Monteert elektrotechnische onderdelen in de gebouwde omgeving | bar: W3 to W4; W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Doet aanpassingen op elektrotechnische tekeningen en schema’s van installaties in de gebouwde omgeving en maakt een revisietekening | bar: W2
[12 empty] | X |  |  |  | Past de geldende voorschriften en normen behorend bij aanleg, assemblage en montage van de elektrotechnische installatie toe bij de werkzaamheden | bar: W2 to W4; W1 to W3
[12 empty] | X |  |  |  | Past methoden voor het meten van aardverspreidingsweerstand en circuitweerstand toe | bar: W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Assisteert bij het meten van de aardverspreidingsweerstand in het TT-stelsel | bar: W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Assisteert bij het meten van de circuitweerstand in het TN-stelsel | bar: W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Monteert elektrotechnische onderdelen in installaties in de gebouwde omgeving | bar: W2 to W4; W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Monteert volgens de juiste technieken van elektrotechnische onderdelen, bedrading en bekabeling | bar: W2 to W4; W1; W3
[12 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het testen van elektrotechnische installaties toepassen | bar: W1; W3
Sociale vaardigheden
[12 empty] | X |  |  |  | Instrueert minder ervaren collega’s | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Past algemene sociale omgangsvormen toe | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Gaat constructief om met feedback | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Geeft uitleg over de werkzaamheden en installaties | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Adviseert, verwijst en licht betrokkenen toe | bar: W4 to W5
[12 empty] | X |  |  |  | Gaat goed om met vertrouwelijke informatie | bar: W4 to W5
Bedrijfscultuur
[12 empty] | X |  |  |  | Verdiept zich in de bedrijfscultuur en de daar geldende normen en waarden voor klantcontact en samenwerking met collega’s | bar: W1 to W5
Algemene beroepshouding Kerntaak
[13 empty] | X |  |  | Hij overlegt met leidinggevende en monteurs
[13 empty] | X |  |  | Hij werkt volgens normen en richtlijnen
[13 empty] | X |  |  | Hij verzamelt en bestudeert de informatie
[13 empty] | X |  |  | Hij controleert het uitgevoerde werk (van zichzelf en de ander)
[13 empty] | X |  |  | Heeft veiligheidsbesef en signaleert onveilige situaties
[13 empty] | X |  |  | Heeft verantwoordelijkheidsgevoel
[13 empty] | X |  |  | Heeft een lerende houding
[13 empty] | X |  |  | Is gemotiveerd
[13 empty] | X |  |  | Stelt zich collegiaal op en kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen
[13 empty] | X |  |  | Bespreekt problemen met zijn collega’s
[13 empty] | X |  |  | Gaat goed om met feedback en vraagt om feedback
[13 empty] | X |  |  | Toont inzet/werktempo//heeft discipline
[13 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig, ordelijk en zorgvuldig
[13 empty] | X |  |  | Levert kwaliteit
[13 empty] | X |  |  | Volgt instructies op
[13 empty] | X |  |  | Draagt oplossingen aan
[13 empty] | X |  |  | Toont eigen initiatief
[13 empty] | X |  |  | Is besluitvaardig
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0667 Basisvaardigheden Werktuigkundige Installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0798 Duurzaam Vakmanschap elektrotechnische installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3
in ontwikkeling:
Basisvaardigheden ICT voor Installatietechniek geschikt voor niveau 2 en 3