## 25308
Landelijk Advies Regioprofiel Monteur Service en onderhoud installaties en systemen niveau 2 Crebonummer 25308
| Status: Gereed | [16 empty] | Eindversie [20-02-2024]
Versie: 2.0
Datum: 20-02-2024
Vakgroep: Service en onderhoud
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [11 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | B1K2 | [5 empty] | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfskunde
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van de branche
[13 empty] | X |  |  |  |  | Producten en diensten van het eigen bedrijf
[13 empty] | X |  |  |  |  | Materialen- , uren- en werkbonnen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van het (leer)bedrijf en projectmatig werken
Veiligheid, gezondheid en milieu
[13 empty] | X |  |  |  |  | VCA Basis toepassen | Niet verplicht, wel wenselijk
[13 empty] | X |  |  |  |  | Controle op veilig werken (eigen veiligheid)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid voor anderen (klanten/omstanders)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Correct gebruik PBM’s
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van normen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van bedrijfsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toezien op veiligheid minder ervaren collega’s
[13 empty] | X |  |  |  |  | Veilig werken aan installaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | ARBO & RIE
[13 empty] | X |  |  |  |  | LMRA
Werkvoorbereiding
[13 empty] | X |  |  |  |  | Materiallijst, werkvolgorde en eenvoudige planning van eigen werk maken
[13 empty] | X |  |  |  |  | Controleren van eigen werkzaamheden
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van technische documentatie en voorschriften | Waaronder technisch tekening lezen (hydraulische schema)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Omgaan met moderne communicatiemiddelen en computers
[13 empty] | X |  |  |  |  | Meer-/minderwerk constateren en overleggen met leidinggevende en opdrachtgever
[13 empty] | X |  |  |  |  | Informeren van de klant over uit te voeren werkzaamheden
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen van bedrijfsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Voorraadbeheer auto
[13 empty] | X |  |  |  |  | Dragen gepaste (bedrijf)kleding/ persoonlijke verzorging/hygiëne
[13 empty] | X |  |  |  |  | Opgeruimde werkplek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Het goed lezen en begrijpen van de werkopdracht
Digitale systemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Informatie lezen, interpreteren en toepassen over installaties vanuit digitale informatiesystemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | De juiste informatie achterhalen op juiste platforms, zoals fabrieksvoorschriften van websites fabrikant
[13 empty] | X |  |  |  |  | Beheren van digitale informatie en het delen van digitale informatie vanuit digitale informatiesystemen. Ook het wijzigen van (geautoriseerde) parameters onder begeleiding aanbrengen in digitale systemen.
Beheer van centrale verwarmingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basis van beheren van onderstaande installaties:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met stooktoestellen < 130KW
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met warmtepompen
Beheer van klimaatinstallaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van beheren van onderstaande installaties:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met mechanische ventilatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met warmteterugwinning
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met heaters
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met centrale luchtverwarming
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met luchtbehandelingskast
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met koelmachine
Beheer van sanitaire en leidingwatersystemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van beheren van onderstaande installaties:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met warmwaterbereider
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met waterbehandeling
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met zonne-energie
Meet- en regeltechnische installaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | Instellen ruimtetemperatuurregeling
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toestelregeling/sturing beoordelen en/of aanpassen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Installaties met klimaatregeling: de soloregelingen type C & D
Gereedschap en meetapparatuur
[13 empty] | X |  |  |  |  | Universeelmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Gasdrukmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Temperatuurmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Rookgasanalyse/rendementsmeter gebruiken en gegevens interpreteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Doorstroom & Flow kunnen meten
[13 empty] | X |  |  |  |  | juist gebruik gereedschap
[13 empty] | X |  |  |  |  | Handgereedschap en elektrisch gereedschap
[13 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik bevestigingsmiddelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel bestellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel controleren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Beheer gereedschap (controle op eigen gereedschap) | zie VCA
[13 empty] | X |  |  |  |  | Duurzaam met materiaal en middelen omgaan (afval scheiding)
Controle en beoordelen, visueel en/of via meetinstrumenten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Controle en beoordelen, visueel en/of via meetinstrumenten van:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Tapwateraansluiting
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Warmwaterinstallatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Cv-installatie waterzijdig
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages en beveiligingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Ventilatiesysteem
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Verbranding en ontsteking
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Gasvoordruk, werkdruk en branderdruk
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Rookgasafvoer/luchttoevoer
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Rookgasafvoeren in gestapelde bouw zoals; CLV / half CLV systemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Visueel beoordelen van elektrische aansluitingen
Onderhouden
[13 empty] | X |  |  |  |  | Onderhoud en basiskennis van in bedrijf stellen van:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Warmwatertoestellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Verwarmingstoestellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Koude toestellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Ventilatiesystemen
Onderhoud aan verwarming/koeling
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van de onderstaande aspecten:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met lokale verwarming
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met centrale verwarming/koeling
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Installaties met CR/ VR / HR-combitoestel
Installatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Appendages en beveiligingen beoordelen en/of vervangen
[13 empty] | X |  |  |  |  | werktuigkundige installaties controleren, bijvullen en ontluchten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kleine aanpassingen aan installaties uitvoeren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van waterkwaliteit (verwarmingswater)
Verbrandingstechiek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van onderstaande aspecten | Mag dit werk alleen onder begeleiding van gekwalificeerde en gecertifeerde collega uitvoeren
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Verbranding en de ontsteking beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Brander verbranding technisch afstellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Voordruk, werkdruk en verbruiksdruk controleren en beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Belasting en verbruik van een toestel controleren en beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Vlambeveiliging controleren en beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Een rookgasanalyse uitvoeren, beoordelen en rapporteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Rookgasafvoer/luchttoevoer controleren en beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Luchttransport meten/controleren
Elektrotechniek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van onderstaande werkzaamheden en aspecten: | Let op mag alleen onder begeleiding van gekwalificeerde collega
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Vlambeveiliging doormeten en beoordelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Stroomspanning meten en beoordelen | Meten van voeding
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Ruimtetemperatuurregeling aansluiten
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Bewerking en monteren van elektrotechnische bedrading en bekabeling
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Veilig vervangen van onderdelen onder begeleiding van een gekwalificeerde collega
Tekeninglezen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen bouwkundig
[13 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen elektrotechnisch, installatietekening en– schema en aansluittekeningen van zowel sterkstroom als zwakstroom
[13 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen werktuigbouwkundige installaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | Tekeningen handmatig aanpassen t.b.v. actuele werktekeningen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Aanleveren van revisie tekeningen | Aanpassingen doorgeven
[13 empty] | X |  |  |  |  | Mogelijk aanvullende leerdoelen binnen dit onderwerp:
[13 empty] | X |  |  |  |  | Digitale lezen van tekeningen
Communicatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Werkoverleg
[13 empty] | X |  |  |  |  | Formuleren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Rapporteren in woord en geschrift
[13 empty] | X |  |  |  |  | Informeren bediening en gebruik installatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Feedback geven en ontvangen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Interesse in vakgebied/lerende houding
[13 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen digitale systemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Klant contacten
[13 empty] | X |  |  |  |  | bijeenkomsten en beurs bijwonen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Rapporteert (zelfstandig) onvolkomenheden aan installaties aan leidinggevende en/of klant
[13 empty] | X |  |  |  |  | vakjargon
Beheer, onderhoud, reinigen, (de)monteren van duurzame installaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van onderstaande installaties:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige duurzame energie-opwekkers (warmte/koude/hydraulisch/PCM’s)
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige energiemonitoringssystemen en regelingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige energiezuinige HR-ventilatiesystemen en regelingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige LTV-systemen en regelingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige PV-systemen en regelingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Eenvoudige warmtepompsystemen en regelingen
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[14 empty] | X |  |  |  | kan (digitale) informatie- en communicatiemiddelen en -systemen hanteren
[14 empty] | X |  |  |  | kan digitale systemen raadplegen voor het opzoeken van werkinstructies en het vullen van rapportages
[14 empty] | X |  |  |  | kan een inschatting maken van gangbare risico's
[14 empty] | X |  |  |  | kan eenvoudige technische tekeningen en schema's lezen en interpreteren
[14 empty] | X |  |  |  | kan feitelijke technische informatie selecteren uit de beschikbare (digitale) documentatie voor een uit te voeren opdracht
[14 empty] | X |  |  |  | kan relevante gegevens van instrumenten uit vakdocumentatie halen
[14 empty] | X |  |  |  | kan relevante meet-, controle-, hulp- en handgereedschappen hanteren
[14 empty] | X |  |  |  | kan relevante Nederlandstalige instructies, documenten en andere informatie lezen, interpreteren en toepasssen
[14 empty] | X |  |  |  | kan ruimtelijk inzicht toepassen bij het kiezen en verrichten van technische handelingen en bepalen van posities
[14 empty] | X |  |  |  | kan technisch inzicht inzetten om zich de opbouw en werking van apparatuur, installatie of systeem eigen te maken en verbanden te leggen
[14 empty] | X |  |  |  | kent en weet de betekenis van relevante Nederlandse en Engelse vaktermen en -taal binnen zijn werkgebied
Communicatie
[14 empty] | X |  |  |  | Kan kennis van verschillende culturele en etnische achtergronden toepassen in klantcontacten
[14 empty] | X |  |  |  | kan algemene sociale omgangsvormen toepassen
[14 empty] | X |  |  |  | kan communicatieve vaardigheden toepassen
[14 empty] | X |  |  |  | kan constructief omgaan met feedback
Bedrijfskunde
[14 empty] | X |  |  |  | kan zich verdiepen in de bedrijfscultuur en de daar geldende normen en waarden voor klantcontact en samenwerking met collega’s
[14 empty] | X |  |  |  | kan zich verdiepen in de bedrijfsregels en instructies en daarnaar handelen
Algemene beroepshouding Kerntaak
[15 empty] | X |  |  | Werkt volgens bedrijfsrichtlijnen
[15 empty] | X |  |  | Werkt volgens de Arbo-wet
[15 empty] | X |  |  | Volgt de instructies en procedures nauwgezet op
[15 empty] | X |  |  | Werkt volgens milieuvoorschriften
[15 empty] | X |  |  | Informeert zijn opdrachtgever/klant of leidinggevende over het uitgevoerde werk
[15 empty] | X |  |  | Blijft rustig onder tijdsdruk
[15 empty] | X |  |  | Stelt vragen bij onduidelijkheden en afwijkingen
[15 empty] | X |  |  | Ruimt de werkplek op
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0666 Basisvaardigheden Elektrotechnische Installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0667 Basisvaardigheden werktuigkundige Installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0798 Duurzaam Vakmanschap elektrotechnische installaties niveau 2 en 3
K0799 Duurzaam Vakmanschap werktuigkundige installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3