## Les meg først
- Det skal enten fylles ut arket "Data substrat og energi" eller arket "Data substrat og energi - KOF"
- I tillegg skal det også fylles ut arket "Nøkkeltall"
- Cellene som må fylles ut er markert med lysegrønn farge. Hvite celler fylles ut automatisk
- Alle kolonnene utenom "Kommentarer" er obligatoriske å fylle ut.
- Det skal brukes Standard kubikkmeter (Sm3) når det måles volumet av biogassen
- Det skal brukes den nedre brennverdien for metan (10.1 kWh/Sm3). Hvis egne verdier benyttes, så må dette begrunnes

## Data substrat og energi
Substratsammensetning | Mengde våt [ton/år] | Substratvolum [m3/år] | TS [%] | TS mengde [ton] | VS [%] | VS mengde [ton] | m3 CH4/ton VS | m3 CH4/år | Forventet andel CH4 [%] | GWh/år | kWh/tonn biomasse | kWh/m3 CH4 | Referanse (egne testtall eller litteratur) | Evt kommentarer
Eksempel 1 | 100000 | 100000 | 10% | 10000 | 80% | 8000 | 225 | 1800000 | 60% | 18.18 | 181.8 | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
Substrat 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
Substrat n |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
SUM | 100000 | 100000 |  | 10000 |  | 8000 |  | 1800000 |  | 18.18

## Data substrat og energi - KOF
Substratsammensetning | Mengde våt [ton/år] | Tetthet [kg/m3] | Substratvolum [m3/år] | TS [%] | TS mengde [m3] | VS [%] | VS mengde [m3] | KOF [g/l] | Prosesseffisiens [%] | m3 CH4/år | Forventet andel CH4 [%] | GWh/år | kWh/tonn biomasse | kWh/m3 CH4 | Referanse (egne testtall eller litteratur) | Evt kommentarer
Eksempel 1 | 8737 | 990 | 8825.2525 | 26.1% | 2303.3909 | 92.1% | 2121.423 | 600 | 80% | 1482642.4242 | 60% | 14.9747 | 1713.9394 | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
Substrat 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
|  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
|  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
|  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
Substrat n |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.1 | obligatorisk: oppgi referanse og evt dokumenter med egne testresultat.
SUM | 8737 |  | #DIV/0! |  | 2303.3909 |  | 2121.423 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Forutsetninger:
1 g KOF = 0,35 l metan
Note on J1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Angir her hvor mye av den teoretisk mulige metanen (1 g KOF = 0.35 l CH4) det forventes at det faktisk produseres

## Nøkkeltall
Vennligst fyll inn alle verdiene for forventet årlig produksjon:
Mengde råstoff [t] | Mengde CH4 [m3] | Energimengde CH4 [GWh] | Forbruk eget biogass [GWh] | Forbruk strøm [GWh] | Netto energiproduksjon [GWh] | kWh brukt per kWh produsert | Produsert CO2 [t] | Spillvarmegjenvinning [Ja/Nei] | Produsert biorest [t] | Omsøkt støttebeløp [kr] | Investeringskostnader [kr] | kWh/støtte-kr
100000 | 1800000 | 18.18 |  |  | 18.18 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!