## Rapport (Rådgiver)
Energivurdering av kjøleanlegg
Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg"
| Energirådgiver | [5 empty] | Dato:
| Energirådgivers navn | [5 empty] | Telefonnr:
| Firma | [5 empty] | E-post:
| Gateadresse, postnr, poststed | [5 empty] | Org.nr:
Bygginformasjon
| Gateadresse | [5 empty] | Postnummer:
| Kommune | [5 empty] | Poststed:
| Matrikkeldata |  | Gnr.: |  | Bruksnr.: |  | Bygningsnr.: |  | Seksjonsnr.:
| Anleggseier | [5 empty] | Org.nummer
| Gateadresse, postnr, poststed | [5 empty] | Telefonnr.:
| Kontaktperson | [5 empty] | E-post:
Kjøleanleggets egenskaper
Type kjøleanlegg
Kjølelementer, type
Kuldemedium
Regulering
Inverter eller av/på-styring
| Isvannstank |  |  |  | Ja | Nei
Anleggsinformasjon
| System nr. |  |  |  | Type lokale: |  |  |  | Antall pers.:
| Installasjonsår |  |  |  | Byggeår: |  |  |  | Areal (m2):
| Systemet betjener | [7 empty] | Volum (m3):
| Driftstider anlegg | Timer/døgn: |  | Døgn/uke: |  | Uker/år: |  | Årlig driftstid | 0 | timer
| Brukstid bygg/lokale | Timer/døgn: |  | Døgn/uke: |  | Uker/år: |  | Årlig driftstid | 0 | timer
| Tekniske data | Faktisk verdi |  | Typisk verdi |  | Målt/avlest | Kommentar
Målt | Utetemperatur ved energivurdering |  | oC | - | oC | [5 empty] | W/m2
Målt | Spesifikk installert kjøleeffekt |  | W/m2 | - | W/m2 | [5 empty] | kW
Avlest | Spes. levert kjøling |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år | [5 empty] | kWh/m2*år
| Spes. tilført elektrisitet |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år | [5 empty] | kWh/år
| Turtemperatur |  | oC |  | oC
| Returtemperatur |  | oC |  | oC
| SEER | #DIV/0! | - |  | -
| EERdimensjonerende forhold |  | - |  | -
| Målt EER i driftstid | #DIV/0! | - |  | -
| Anleggets dimensjonering | [7 empty] | Sist vurdert:
Oppsummering visuell inspeksjon
Energirådgivers samlede vurdering
Anbefalte tiltak
Lav | Tiltaksnavn | Oppsummerende tekst |  |  |  | Kostnad | Energibesparelse |  | Horisont | Prioritet
Middels
Høy
Kortsiktig
Langsiktig
Mer informasjon: https://enova.no/nb/energimerking/energimerk-ditt-yrkesbygg
| Versjonsnr. 1.0 | [5 empty] | Henvedelse: https://enova.no/nb/om-oss/hvem-er-enova/kontakt-oss
Skjema utviklet av:
Basert på tidligere skjema utviklet av NVE (2013)
Note on H5: Dato for energivurdering
Note on B19: DX-anlegg m/ luftkjølt kond. DX-anlegg m/ vannkjølt kond. Isvannsanlegg Luftkjølt kondensator Tørrkjøler Kjøletårn Fjernkjøling Annet - Spesifiser
Note on B20: Kjøletak Fan-coils/fasadeapp. Kjølebafler Etc.
Note on B22: Er det temperatur-/mengderegulering?
Note on F27: Lokale anlegget betjener. Ref. SSB-kategorier: i.e. skole, hotell, kontor, bolig, helsebygg osv.
Note on J27: Antall personer i vanlig opphold i brukstiden i det betjente lokalet
Note on F28: Gjelder selve bygget
Note on J28: Arealet systemet betjener
Note on B29: Beskrivelse av området systemet betjener: i.e. fløy, etasjer, bygg, rom
Note on J29: Volumet systemet betjener
Note on B30: Tid anlegget operer for å iverata bygget "i driftstid"
Note on B31: Tidsrom hvor bygget er i normal drift
Note on D35: PS: Nedtrekkemeny
Note on D36: PS: Nedtrekkemeny
Note on D37: PS: Nedtrekkemeny
Note on B42: PS: brukes dersom verdier måles i stedet for hentes fra SD/EOS. Hentes automatisk fra fanen "Målinger"
Note on J45: Dato for siste vurdering av anleggets dimensjonering

## Målinger (Rådgiver)
Måleverdier og kalkulerte verdier for energidrivere
Kjølefaktor (EER)
m3/h | Volumstrøm (målt) |  |  | m3/h
l/s | Turtemperatur (målt) |  |  | oC
| Returtemperatur (målt) |  |  | oC
| Elektrisk effekt (målt) |  |  | kW
| Spesifikk varmekapasitet væske i sekundærkrets (nominell) |  |  | kJ/(kg*K)
| Tetthet væske i sekunderkrets (nominell) |  |  | kg/m3
| Målt EER |  | #DIV/0! | -
Typiske verdier for sekundærkretser
| Væske | Konsentrasjon | Tetthet | Spesifikk varmekapasitet
| Vann | - | 1000 | 4.18
| Etylenglykol | 20% | 1040 | 3.81
| Etylenglykol | 30% | 1061 | 3.63
| Etylenglykol | 40% | 1079 | 3.45
| Propylenglykol | 20% | 1024 | 3.84
| Propylenglykol | 30% | 1036 | 3.67
| Propylenglykol | 40% | 1039 | 3.5
| Etanol | 30% | 957 | 3.66
| Monoetylenglykol | 30% | 1061 | 3.63
Kilde: https://www.vvskalkulatorer.no/Glykol.html

## Dokumentasjon (Anleggseier)
Fremlagt dokumentasjon
Dokumentasjon skal fremlegges for energirådgiver
Dokumentasjon | Forevist | Dokumentdato (revisjonsnr.) | Mangel/kommentar
Systemskjema varmeanlegg, oppleggskjema
FDV dokumentasjon og spesifisert liste over tekniske installasjoner
Underlag fra forrige energivurdering
Oversikt over hvilke tiltak fra forrige energivurdering som er gjennomført
Energistatistikk Angi fra hvilke tekniske anlegg og målefrekvens
Finnes utstyr for energimåling/timetellere over år til kjøleanlegg / kompressorer
Oversikt over energimålere, plassering, måleverdier, historiske data vs. beregnede
Tegninger som viser innen- og utendørs lokalisering av de tekniske anleggene
Anleggsbeskrivelse og tilhørende funksjonsbeskrivelse
Plantegninger kjøleanlegg, gjerne inkl. områdedekning for hvert system
Oversikt over driftstider
Tilgang til SD-anlegg
Lokal automatikk, temperaturregulering, type og prinsipp
Vedlikeholdsprotokoll for alle kjøleanlegg, inklusive protokoll/loggbok for gangtid, innkjøpt energi, års- og 5-årskontroll, samt servicerapporter.
Måleprotokoll for tetthetsprøving av røropplegg og av aggregatet