## Rapport (Rådgiver)
Energivurdering av varmeanlegg
Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg"
| Energirådgiver | [5 empty] | Dato:
| Energirådgivers navn | [5 empty] | Telefonnr:
| Firma | [5 empty] | E-post:
| Gateadresse, postnr, poststed | [5 empty] | Org.nr:
Bygginformasjon
| Gateadresse | [5 empty] | Postnummer:
| Kommune | [5 empty] | Poststed:
| Matrikkeldata |  | Gnr.: |  | Bruksnr.: |  | Bygningsnr.: |  | Seksjonsnr.:
| Anleggseier | [5 empty] | Org.nummer
| Gateadresse, postnr, poststed | [5 empty] | Telefonnr.:
| Kontaktperson | [5 empty] | E-post:
Varmeanleggets egenskaper
Type varmeanlegg
Grunnlast | Varmeelementer, type
Spisslast | Lastkategori
Regulering
Anleggsinformasjon
| System nr. |  |  |  | Type lokale: |  |  |  | Antall pers.:
| Installasjonsår |  |  |  | Byggeår: |  |  |  | Areal (m2):
| Systemet betjener | [7 empty] | Volum (m3):
| Driftstider anlegg | Timer/døgn: |  | Døgn/uke: |  | Uker/år: |  | Årlig driftstid | 0 | timer
| Brukstid bygg/lokale | Timer/døgn: |  | Døgn/uke: |  | Uker/år: |  | Årlig driftstid | 0 | timer
| Tekniske data | Faktisk verdi |  | Typisk verdi |  | Målt/avlest | Kommentar
Målt | Utetemperatur ved energivurdering |  | oC | - | oC | [5 empty] | W/m2
Målt | Spesifikk installert varmeeffekt |  | W/m2 |  | W/m2 | [5 empty] | kW
| Spes. Energiforbruk varmeanlegg |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år | [5 empty] | kWh/m2*år
| Turtemperaturdimensjonerende forhold |  | oC |  | oC | [5 empty] | kWh/år
| Returtemperaturdimensjonerende forhold |  | oC |  | oC
Spesifikt for Varmepumpe
Avlest | Kuldemedium | [9 empty] | Ja
| Inverter eller av/på-styring | [9 empty] | Nei
Akkumulatortank
| Spes. Tilført elektrisitet |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år
| Spes. Levert varme |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år
| SCOP (SPF) | #DIV/0! | - |  | -
| COPdimensjonerende forhold |  | - |  | -
| - Tilhørende kildetemperatur |  | oC |  | oC
| - Tilhørende avgivelsestemperatur |  | oC |  | oC
| Målt COP-faktor i driftstid | #DIV/0! | - |  | -
| - Tilhørende kildetemperatur |  | oC |  | oC
| - Tilhørende avgivelsestemperatur |  | oC |  | oC
| - Tilhørende dellast |  | % |  | %
Spesifikt for kjelanlegg (inkl. biokjel)
kg | Brensel
l | Spes. Levert varme |  | kWh/m2*år |  | kWh/m2*år
| Årlig brenselsforbruk |  | l |  | l
| Driftsvirkningsgrad | #DIV/0! | % |  | %
| Anleggets dimensjonering | [7 empty] | Sist vurdert:
Oppsummering visuell inspeksjon
Energirådgivers samlede vurdering
Anbefalte tiltak
Lav | Tiltaksnavn | Oppsummerende tekst |  |  |  | Kostnad | Energibesparelse |  | Horisont | Prioritet
Middels
Høy
Kortsiktig
Langsiktig
Mer informasjon: https://enova.no/nb/energimerking/energimerk-ditt-yrkesbygg
| Versjonsnr. 1.0 | [5 empty] | Henvedelse: https://enova.no/nb/om-oss/hvem-er-enova/kontakt-oss
Skjema utviklet av:
Basert på tidligere skjema utviklet av NVE (2013)
Note on H5: Dato for energivurdering
Note on B19: Fjernvarmesentral Varmepumpe El.kjel Biokjel Oljekjel Etc.
Note on B20: Radiator Konvektor Gulvvarme Etc.
Note on B22: Er det temperatur-/mengderegulering?
Note on F25: Lokale anlegget betjener. Ref. SSB-kategorier: i.e. skole, hotell, kontor, bolig, helsebygg osv.
Note on J25: Antall personer i vanlig opphold i brukstiden i det betjente lokalet
Note on F26: Gjelder selve bygget
Note on J26: Arealet systemet betjener
Note on B27: Beskrivelse av området systemet betjener: i.e. fløy, etasjer, bygg, rom
Note on J27: Volumet systemet betjener
Note on B28: Tid anlegget operer for å iverata bygget "i driftstid"
Note on B29: Tidsrom hvor bygget er i normal drift
Note on D33: PS: Nedtrekksmeny
Note on B34: "Kjøpt energi" eller inngående energi til varmeanlegget
Note on D34: PS: Nedtrekksmeny
Note on B41: Elektrisitet tilført varmepumpen over en sesong eller et år
Note on D41: PS: Nedtrekksmeny
Note on B42: Levert energi fra varmepumpen over en sesong eller et år
Note on D42: PS: Nedtrekksmeny
Note on B47: PS: brukes dersom verdier måles i stedet for hentes fra SD/EOS. Hentes automatisk fra fanen "Målinger"
Note on B50: Hvis inverterstyrt
Note on B53: Levert energi fra kjel
Note on D53: PS: Nedtrekksmeny
Note on D54: Merk: nedtrekksmeny
Note on J58: Dato for siste vurdering av anleggets dimensjonering

## Målinger (Rådgiver)
Måleverdier og kalkulerte verdier for energidrivere
Varmefaktor COP (kun varmepumper)
m3/h | Volumstrøm (målt) |  |  | m3/h
l/s | Turtemperatur (målt) |  |  | oC
| Returtemperatur (målt) |  |  | oC
| Elektrisk effekt (målt) |  |  | kW
| Spesifikk varmekapasitet væske i sekundærkrets (avlest) |  |  | kJ/(kg*K)
| Tetthet væske i sekunderkrets (avlest) |  |  | kg/m3
| Målt COP |  | #DIV/0! | -
Typiske verdier for sekundærkretser
| Væske | Konsentrasjon | Tetthet | Spesifikk varmekapasitet
| Vann | - | 1000 | 4.18
| Etylenglykol | 20% | 1040 | 3.81
| Etylenglykol | 30% | 1061 | 3.63
| Etylenglykol | 40% | 1079 | 3.45
| Propylenglykol | 20% | 1024 | 3.84
| Propylenglykol | 30% | 1036 | 3.67
| Propylenglykol | 40% | 1039 | 3.5
| Etanol | 30% | 957 | 3.66
| Monoetylenglykol | 30% | 1061 | 3.63
Kilde: https://www.vvskalkulatorer.no/Glykol.html
Driftsvirkningsgrad (kun kjelanlegg)
| Volumstrøm (målt) |  |  | m3/h | l/h
| Turtemperatur (målt) |  |  | oC | kg/h
| Returtemperatur (målt) |  |  | oC
| Mengde brensel |  |  | l/h
| Energitetthet brensel |  |  | kWh/l
| Spesifikk varmekapasitet væske i sekundærkrets (avlest) |  |  | kJ/(kg*K)
| Tetthet væske i sekunderkrets (avlest) |  |  | kg/m3
| Målt virkningsgrad |  | #DIV/0! | %
Note on E4: Merk: nedtrekksmeny
Note on E26: merk: nedtrekksmeny
Note on E29: Merk: nedtrekksmeny

## Dokumentasjon (Anleggseier)
Fremlagt dokumentasjon
Dokumentasjon skal fremlegges for energirådgiver
Dokumentasjon | Forevist | Dokumentdato (revisjonsnr.) | Mangel/kommentar
Systemskjema varmeanlegg, oppleggskjema
FDV dokumentasjon og spesifisert liste over tekniske installasjoner
Underlag fra forrige energivurdering
Oversikt over hvilke tiltak fra forrige energivurdering som er gjennomført
Energistatistikk Angi fra hvilke tekniske anlegg og målefrekvens
Finnes utstyr for energimåling/timetellere over år til kjel eller varmepumpe
Oversikt over energimålere, plassering, måleverdier, historiske data vs. beregnede
Tegninger som viser innen- og utendørs lokalisering av de tekniske anleggene
Anleggsbeskrivelse og tilhørende funksjonsbeskrivelse
Plantegninger varmeanlegg, gjerne inkl. områdedekning for hvert system
Oversikt over driftstider
Tilgang til SD-anlegg
Lokal automatikk, temperaturregulering, type og prinsipp
Vedlikeholdsprotokoll for alle kjelanlegg, inklusive protokoll/loggbok for gangtid, innkjøpt energi, års- og 5-årskontroll, samt servicerapporter.