## E-skala v7.24
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 10.06.15 | [6 empty] | 2015-06-10
Bygningskategorier | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
| Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
Småhus | 95 | 120 | 145 | 175 | 205 | 250 | >F
Arealkorreksjon | +800/A | +1600/A | +2500/A | +4100/A | +5800/A | +8000/A
Leiligheter (boligblokk) | 85 | 95 | 110 | 135 | 160 | 200 | >F
Arealkorreksjon | +600/A | +1000/A | +1500/A | +2200/A | +3000/A | +4000/A
Barnehage | 85 | 115 | 145 | 180 | 220 | 275 | > F
Kontorbygning | 90 | 115 | 145 | 180 | 220 | 275 | > F
Skolebygning | 75 | 105 | 135 | 175 | 220 | 280 | > F
Universitets- og høgskolebygning | 90 | 125 | 160 | 200 | 240 | 300 | > F
Sykehus | 175 | 240 | 305 | 360 | 415 | 505 | > F
Sykehjem | 145 | 195 | 240 | 295 | 355 | 440 | > F
Hotellbygning | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 415 | > F
Idrettsbygning | 125 | 165 | 205 | 275 | 345 | 440 | > F
Forretningsbygning | 115 | 160 | 210 | 255 | 300 | 375 | > F
Kulturbygning | 95 | 135 | 175 | 215 | 255 | 320 | > F
Lett industribygning, verksted | 105 | 145 | 185 | 250 | 315 | 405 | > F
A = oppvarmet del av BRA [m2] |  |  | Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
EMS | Versjon 7.24
Gjelder fra | 2015-06-10
Endringer | Årsvirkningsgrad oppvarming satt til 0,77 for alle skalatrinn
Kjølefaktor satt til 2,2 for alle skalatrinn
Beregningsstandard oppdatert til NS 3031:2014
Forutsetninger | A | B | C | D | E | F | G
Øvre grenser | ”Passivhus” | (A+C)/2 | ”TEK10” | (2C+F)/3 | (2F+C)/3 | ”TEK 69”+7% | > F
Referanse | NS 3700 prNS 3701 |  | Varmegjenvinner 80 % |  |  | Varmegjenvinner 70 %
Årsvirkningsgrad, oppvarming | 0.77
Kjølefaktor | 2.2 | 2.2
Luftmengder i driftstid | NS 3031 tab A6 | NS 3031 tabell B1
Luftmengder utenfor driftstid | NS 3031 tab A7 | NS 3031 tabell A6
SFP og belysning | Iht. prNS 3701 / NS 3700 | Iht. NS 3031
Utstyr og varmtvann | Iht. NS 3031 | Iht. NS 3031
Bevegelig solskjerming | ”På” hele året
Bygningsmodeller | Som TEK 2010, unntatt for barnehager, hvor passivhusmodell benyttes Bygningsmodeller som TEK 2010. Unntak barnehager: Nå PH-modell
Arealkorreksjon | Nivåtilpasset arealkorreksjon boliger, avhengig av skalatrinn.
Beregningsstandard EMS | NS 3031:2014
Endring energikarakterskala i forhold til versjon fra 01.07.13
Bygningskategorier | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
| Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
Småhus | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Arealkorreksjon | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret
Leiligheter (boligblokk) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arealkorreksjon | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret | Uendret
Barnehage | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontorbygning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skolebygning | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Universitets- og høgskolebygning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sykehus | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Hotellbygning | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Idrettsbygning | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Forretningsbygning | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulturbygning | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Lett industribygning, verksted | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## E-skala v7.24 Leilighet
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 10.06.15: Leiligheter (boligblokk) | [6 empty] | 2015-06-10
Leilighet | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) | [6 empty] | 1 etasje/grunnen
| A | B | C | D | E | F | G | Direkte elvarme
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense | kWh/m2
50 | 97 | 115 | 140 | 179 | 220 | 280 | > F | 185.76 | 78.9 | 118.35 | 157.8 | 231.4 | 305 | 457.5
60 | 95 | 111.6667 | 135 | 171.6667 | 210 | 266.6667 | > F | 182.22
70 | 93.5714 | 109.2857 | 131.4286 | 166.4286 | 202.8571 | 257.1429 | > F | 179.39
75 | 93 | 108.3333 | 130 | 164.3333 | 200 | 253.3333 | > F
80 | 92.5 | 107.5 | 128.75 | 162.5 | 197.5 | 250 | > F | 177.16
90 | 91.6667 | 106.1111 | 126.6667 | 159.4444 | 193.3333 | 244.4444 | > F | 175.11
100 | 91 | 105 | 125 | 157 | 190 | 240 | > F | 173.67
110 | 90.4545 | 104.0909 | 123.6364 | 155 | 187.2727 | 236.3636 | > F | 172.21
120 | 90 | 103.3333 | 122.5 | 153.3333 | 185 | 233.3333 | > F | 170.87
125 | 89.8 | 103 | 122 | 152.6 | 184 | 232 | > F
130 | 89.6154 | 102.6923 | 121.5385 | 151.9231 | 183.0769 | 230.7692 | > F | 169.92
140 | 89.2857 | 102.1429 | 120.7143 | 150.7143 | 181.4286 | 228.5714 | > F | 168.82
160 | 88.75 | 101.25 | 119.375 | 148.75 | 178.75 | 225 | > F | 168.2
175 | 88.4286 | 100.7143 | 118.5714 | 147.5714 | 177.1429 | 222.8571 | > F
200 | 88 | 100 | 117.5 | 146 | 175 | 220 | > F | 164.52
250 | 87.4 | 99 | 116 | 143.8 | 172 | 216 | > F | 162.15
300 | 87 | 98.3333 | 115 | 142.3333 | 170 | 213.3333 | > F | 160.34
350 | 86.7143 | 97.8571 | 114.2857 | 141.2857 | 168.5714 | 211.4286 | > F
400 | 86.5 | 97.5 | 113.75 | 140.5 | 167.5 | 210 | > F | 157.72
450 | 86.3333 | 97.2222 | 113.3333 | 139.8889 | 166.6667 | 208.8889 | > F
500 | 86.2 | 97 | 113 | 139.4 | 166 | 208 | > F | 160.15
Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
EMS | Versjon 7.24 |  | Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
Gjelder fra | 2015-06-10

## E-skala v7.24 Smaahus
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 10.06.15: Småhus | [6 empty] | 2015-06-10
Småhus | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
50 | 111 | 152 | 195 | 257 | 321 | 410 | > F | 66.9 | 100.35 | 133.8 | 184.4 | 235 | 352.5
60 | 108.3333 | 146.6667 | 186.6667 | 243.3333 | 301.6667 | 383.3333 | > F
70 | 106.4286 | 142.8571 | 180.7143 | 233.5714 | 287.8571 | 364.2857 | > F
75 | 105.6667 | 141.3333 | 178.3333 | 229.6667 | 282.3333 | 356.6667 | > F
80 | 105 | 140 | 176.25 | 226.25 | 277.5 | 350 | > F
90 | 103.8889 | 137.7778 | 172.7778 | 220.5556 | 269.4444 | 338.8889 | > F
100 | 103 | 136 | 170 | 216 | 263 | 330 | > F
110 | 102.2727 | 134.5455 | 167.7273 | 212.2727 | 257.7273 | 322.7273 | > F
120 | 101.6667 | 133.3333 | 165.8333 | 209.1667 | 253.3333 | 316.6667 | > F
125 | 101.4 | 132.8 | 165 | 207.8 | 251.4 | 314 | > F
130 | 101.1538 | 132.3077 | 164.2308 | 206.5385 | 249.6154 | 311.5385 | > F
140 | 100.7143 | 131.4286 | 162.8571 | 204.2857 | 246.4286 | 307.1429 | > F
150 | 100.3333 | 130.6667 | 161.6667 | 202.3333 | 243.6667 | 303.3333 | > F
175 | 99.5714 | 129.1429 | 159.2857 | 198.4286 | 238.1429 | 295.7143 | > F
200 | 99 | 128 | 157.5 | 195.5 | 234 | 290 | > F
250 | 98.2 | 126.4 | 155 | 191.4 | 228.2 | 282 | > F
300 | 97.6667 | 125.3333 | 153.3333 | 188.6667 | 224.3333 | 276.6667 | > F
350 | 97.2857 | 124.5714 | 152.1429 | 186.7143 | 221.5714 | 272.8571 | > F
400 | 97 | 124 | 151.25 | 185.25 | 219.5 | 270 | > F
450 | 96.7778 | 123.5556 | 150.5556 | 184.1111 | 217.8889 | 267.7778 | > F
500 | 96.6 | 123.2 | 150 | 183.2 | 216.6 | 266 | > F
Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
EMS | Versjon 7.24 |  | Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
Gjelder fra | 2015-06-10

## E-skala v6.73
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 01.07.13 | [6 empty] | 2013-07-01
Bygningskategorier | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
| Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
Småhus | 85,00+800/A | 115,00+1600/A | 145,00+2500/A | 175,00+4100/A | 205,00+5800/A | 250,00+8000/A | > F
Leiligheter (boligblokk) | 75,00+600/A | 95,00+1000/A | 110,00+1500/A | 135,00+2200/A | 160,00+3000/A | 200,00+4000/A | > F
Barnehage | 80 | 110 | 145 | 180 | 220 | 275 | > F
Kontorbygning | 85 | 115 | 145 | 180 | 220 | 275 | > F
Skolebygning | 70 | 100 | 135 | 175 | 220 | 280 | > F
Universitets- og høgskolebygning | 85 | 125 | 160 | 200 | 240 | 300 | > F
Sykehus | 165 | 235 | 305 | 360 | 415 | 505 | > F
Sykehjem | 140 | 190 | 240 | 295 | 355 | 440 | > F
Hotellbygning | 125 | 185 | 240 | 290 | 340 | 415 | > F
Idrettsbygning | 115 | 160 | 205 | 275 | 345 | 440 | > F
Forretningsbygning | 105 | 155 | 210 | 255 | 300 | 375 | > F
Kulturbygning | 85 | 130 | 175 | 215 | 255 | 320 | > F
Lett industribygning, verksted | 100 | 140 | 185 | 250 | 315 | 405 | > F
A = oppvarmet del av BRA [m2] |  |  | Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
EMS | Versjon 6.73
Gjelder fra | 2013-07-01
Endringer | Se forutsetninger under
Forutsetninger | A | B | C | D | E | F | G
Øvre grenser | ”Passivhus” | (A+C)/2 | ”TEK10” | (2C+F)/3 | (2F+C)/3 | ”TEK 69”+7% | > F
Referanse | NS 3700 prNS 3701 |  | Varmegjenvinner 80 % |  |  | Varmegjenvinner 70 %
Årsvirkningsgrad, varme | 0.88 | 0.77
Kjølefaktor | 2.4 | 2.2
Luftmengder i driftstid | NS 3031 tab A6 | NS 3031 tabell B1
Luftmengder utenfor driftstid | NS 3031 tab A7 | NS 3031 tabell A6
SFP og belysning | Iht. prNS 3701 / NS 3700 | Iht. NS 3031
Utstyr og varmtvann | Iht. NS 3031 | Iht. NS 3031
Bevegelig solskjerming | ”På” hele året
Bygningsmodeller | Som TEK 2010, unntatt for barnehager, hvor passivhusmodell benyttes Bygningsmodeller som TEK 2010. Unntak barnehager: Nå PH-modell
Arealkorreksjon | Nivåtilpasset arealkorreksjon boliger, avhengig av skalatrinn.
Beregningsstandard EMS | NS 3031:2007 / A1:2010

## E-skala v6.73 Leilighet
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 01.07.13: Leiligheter (boligblokk) | [6 empty] | 2011-09-01
Leilighet | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) | [6 empty] | 1 etasje/grunnen
| A | B | C | D | E | F | G | Direkte elvarme
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense | kWh/m2
50 | 87 | 115 | 140 | 179 | 220 | 280 | > F | 185.76 | 78.9 | 118.35 | 157.8 | 231.4 | 305 | 457.5
60 | 85 | 111.6667 | 135 | 171.6667 | 210 | 266.6667 | > F | 182.22
70 | 83.5714 | 109.2857 | 131.4286 | 166.4286 | 202.8571 | 257.1429 | > F | 179.39
75 | 83 | 108.3333 | 130 | 164.3333 | 200 | 253.3333 | > F
80 | 82.5 | 107.5 | 128.75 | 162.5 | 197.5 | 250 | > F | 177.16
90 | 81.6667 | 106.1111 | 126.6667 | 159.4444 | 193.3333 | 244.4444 | > F | 175.11
100 | 81 | 105 | 125 | 157 | 190 | 240 | > F | 173.67
110 | 80.4545 | 104.0909 | 123.6364 | 155 | 187.2727 | 236.3636 | > F | 172.21
120 | 80 | 103.3333 | 122.5 | 153.3333 | 185 | 233.3333 | > F | 170.87
125 | 79.8 | 103 | 122 | 152.6 | 184 | 232 | > F
130 | 79.6154 | 102.6923 | 121.5385 | 151.9231 | 183.0769 | 230.7692 | > F | 169.92
140 | 79.2857 | 102.1429 | 120.7143 | 150.7143 | 181.4286 | 228.5714 | > F | 168.82
160 | 78.75 | 101.25 | 119.375 | 148.75 | 178.75 | 225 | > F | 168.2
175 | 78.4286 | 100.7143 | 118.5714 | 147.5714 | 177.1429 | 222.8571 | > F
200 | 78 | 100 | 117.5 | 146 | 175 | 220 | > F | 164.52
250 | 77.4 | 99 | 116 | 143.8 | 172 | 216 | > F | 162.15
300 | 77 | 98.3333 | 115 | 142.3333 | 170 | 213.3333 | > F | 160.34
350 | 76.7143 | 97.8571 | 114.2857 | 141.2857 | 168.5714 | 211.4286 | > F
400 | 76.5 | 97.5 | 113.75 | 140.5 | 167.5 | 210 | > F | 157.72
450 | 76.3333 | 97.2222 | 113.3333 | 139.8889 | 166.6667 | 208.8889 | > F
500 | 76.2 | 97 | 113 | 139.4 | 166 | 208 | > F | 160.15
Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
EMS | Versjon 6.73 |  | Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
Gjelder fra | 2013-07-01

## E-skala v6.73 Smaahus
Energimerkeordningen for bygninger
Ny energikarakterskala fra 01.07.13: Småhus | [6 empty] | 2011-09-01
Småhus | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
50 | 101 | 147 | 195 | 257 | 321 | 410 | > F | 66.9 | 100.35 | 133.8 | 184.4 | 235 | 352.5
60 | 98.3333 | 141.6667 | 186.6667 | 243.3333 | 301.6667 | 383.3333 | > F
70 | 96.4286 | 137.8571 | 180.7143 | 233.5714 | 287.8571 | 364.2857 | > F
75 | 95.6667 | 136.3333 | 178.3333 | 229.6667 | 282.3333 | 356.6667 | > F
80 | 95 | 135 | 176.25 | 226.25 | 277.5 | 350 | > F
90 | 93.8889 | 132.7778 | 172.7778 | 220.5556 | 269.4444 | 338.8889 | > F
100 | 93 | 131 | 170 | 216 | 263 | 330 | > F
110 | 92.2727 | 129.5455 | 167.7273 | 212.2727 | 257.7273 | 322.7273 | > F
120 | 91.6667 | 128.3333 | 165.8333 | 209.1667 | 253.3333 | 316.6667 | > F
125 | 91.4 | 127.8 | 165 | 207.8 | 251.4 | 314 | > F
130 | 91.1538 | 127.3077 | 164.2308 | 206.5385 | 249.6154 | 311.5385 | > F
140 | 90.7143 | 126.4286 | 162.8571 | 204.2857 | 246.4286 | 307.1429 | > F
150 | 90.3333 | 125.6667 | 161.6667 | 202.3333 | 243.6667 | 303.3333 | > F
175 | 89.5714 | 124.1429 | 159.2857 | 198.4286 | 238.1429 | 295.7143 | > F
200 | 89 | 123 | 157.5 | 195.5 | 234 | 290 | > F
250 | 88.2 | 121.4 | 155 | 191.4 | 228.2 | 282 | > F
300 | 87.6667 | 120.3333 | 153.3333 | 188.6667 | 224.3333 | 276.6667 | > F
350 | 87.2857 | 119.5714 | 152.1429 | 186.7143 | 221.5714 | 272.8571 | > F
400 | 87 | 119 | 151.25 | 185.25 | 219.5 | 270 | > F
450 | 86.7778 | 118.5556 | 150.5556 | 184.1111 | 217.8889 | 267.7778 | > F
500 | 86.6 | 118.2 | 150 | 183.2 | 216.6 | 266 | > F
Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2010.
EMS | Versjon 6.73 |  | Skalagrenser for boliger er avhengig av oppvarmet BRA, og beregnes med to desimaler
Gjelder fra | 2013-07-01

## E-skala v5.39
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala med arealkorreksjon for boliger | [6 empty] | 2011-09-01
Gjelder for energimerking utført i perioden 01.09.11 - 30.06.13
Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Bygningskategori | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
Småhus | 77+1600/A | 115+1600/A | 153+1600/A | 229+1600/A | 305+1600/A | 458+1600/A | > F
Leiligheter (boligblokker) | 63+650/A | 94+650/A | 126+650/A | 180+650/A | 235+650/A | 353+650/A | > F
Barnehager | 90.05 | 135.075 | 180.1 | 228.05 | 276 | 414 | > F
Kontorbygg | 83.9 | 125.85 | 167.8 | 215.4 | 263 | 394.5 | > F
Skolebygg | 78.85 | 118.275 | 157.7 | 208.35 | 259 | 388.5 | > F
Universitets- og høgskolebygg | 95.45 | 143.175 | 190.9 | 239.95 | 289 | 433.5 | > F
Sykehus | 178.95 | 268.425 | 357.9 | 416.45 | 475 | 712.5 | > F
Sykehjem | 135.6 | 203.4 | 271.2 | 327.6 | 384 | 576 | > F
Hoteller | 134.65 | 201.975 | 269.3 | 321.15 | 373 | 559.5 | > F
Idrettsbygg | 109 | 163.5 | 218 | 271.5 | 325 | 487.5 | > F
Forretningsbygg | 129.15 | 193.725 | 258.3 | 309.15 | 360 | 540 | > F
Kulturbygg | 105 | 157.5 | 210 | 256 | 302 | 453 | > F
Lett industri, verksteder | 105.85 | 158.775 | 211.7 | 270.35 | 329 | 493.5 | > F
A = oppvarmet del av BRA [m2] |  |  | Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK 2007. For boliger er denne tilpasset NS 3031:2007 / A1:2010.
EMS | Versjon 5.39
Gjelder fra | 2011-09-01
Endring | Tilpasset NS3031:2007 / A1:2010, endringen gjelder kun boliger
Forutsetninger | A | B | C | D | E | F | G
Øvre grenser | 0,5∙C | 0,75∙C | ”TEK07” | (C+D)/2 | ”TEK87” | 1,5∙E | > F
Årsvirkningsgrad, varme | 0,82 – 0,85 (avhengig av bygningskategori)
Kjølefaktor | Kontorbygg: 2,5 Øvrige: 1,0
Arealkorreksjon | ”Fast” arealkorreksjon for boliger (uavhengig av skalatrinn)
Beregningsstandard EMS | NS 3031:2007 / A1:2010

## E-skala v5.39 Leilighet
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala: Leiligheter | [6 empty] | 2011-09-01
Gjelder for energimerking utført i perioden 01.09.11 - 30.06.13
Leiligheter | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
50 | 75.9 | 107.35 | 138.8 | 193.4 | 248 | 365.5 | > F | 66.9 | 100.35 | 133.8 | 184.4 | 235 | 352.5
60 | 73.7333 | 105.1833 | 136.6333 | 191.2333 | 245.8333 | 363.3333 | > F
70 | 72.1857 | 103.6357 | 135.0857 | 189.6857 | 244.2857 | 361.7857 | > F
75 | 71.5667 | 103.0167 | 134.4667 | 189.0667 | 243.6667 | 361.1667 | > F
80 | 71.025 | 102.475 | 133.925 | 188.525 | 243.125 | 360.625 | > F
90 | 70.1222 | 101.5722 | 133.0222 | 187.6222 | 242.2222 | 359.7222 | > F
100 | 69.4 | 100.85 | 132.3 | 186.9 | 241.5 | 359 | > F
110 | 68.8091 | 100.2591 | 131.7091 | 186.3091 | 240.9091 | 358.4091 | > F
120 | 68.3167 | 99.7667 | 131.2167 | 185.8167 | 240.4167 | 357.9167 | > F
125 | 68.1 | 99.55 | 131 | 185.6 | 240.2 | 357.7 | > F
130 | 67.9 | 99.35 | 130.8 | 185.4 | 240 | 357.5 | > F
140 | 67.5429 | 98.9929 | 130.4429 | 185.0429 | 239.6429 | 357.1429 | > F
150 | 67.2333 | 98.6833 | 130.1333 | 184.7333 | 239.3333 | 356.8333 | > F
175 | 66.6143 | 98.0643 | 129.5143 | 184.1143 | 238.7143 | 356.2143 | > F
200 | 66.15 | 97.6 | 129.05 | 183.65 | 238.25 | 355.75 | > F
250 | 65.5 | 96.95 | 128.4 | 183 | 237.6 | 355.1 | > F
300 | 65.0667 | 96.5167 | 127.9667 | 182.5667 | 237.1667 | 354.6667 | > F
350 | 64.7571 | 96.2071 | 127.6571 | 182.2571 | 236.8571 | 354.3571 | > F
400 | 64.525 | 95.975 | 127.425 | 182.025 | 236.625 | 354.125 | > F
450 | 64.3444 | 95.7944 | 127.2444 | 181.8444 | 236.4444 | 353.9444 | > F
500 | 64.2 | 95.65 | 127.1 | 181.7 | 236.3 | 353.8 | > F
For boliger er øvre grense C tilpasset NS 3031:2007 / A1:2010.
EMS | Versjon 5.39
Gjelder fra | 2011-09-01

## E-skala v5.39 Smaahus
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala: Småhus | [6 empty] | 2011-09-01
Gjelder for energimerking utført i perioden 01.09.11 - 30.06.13
Småhus | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) | [6 empty] | 1 etasje/grunnen
| A | B | C | D | E | F | G | Direkte elvarme
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense | kWh/m2
50 | 108.6 | 146.9 | 185.2 | 261.1 | 337 | 489.5 | > F | 185.76 | 78.9 | 118.35 | 157.8 | 231.4 | 305 | 457.5
60 | 103.2667 | 141.5667 | 179.8667 | 255.7667 | 331.6667 | 484.1667 | > F | 182.22
70 | 99.4571 | 137.7571 | 176.0571 | 251.9571 | 327.8571 | 480.3571 | > F | 179.39
75 | 97.9333 | 136.2333 | 174.5333 | 250.4333 | 326.3333 | 478.8333 | > F
80 | 96.6 | 134.9 | 173.2 | 249.1 | 325 | 477.5 | > F | 177.16
90 | 94.3778 | 132.6778 | 170.9778 | 246.8778 | 322.7778 | 475.2778 | > F | 175.11
100 | 92.6 | 130.9 | 169.2 | 245.1 | 321 | 473.5 | > F | 173.67
110 | 91.1455 | 129.4455 | 167.7455 | 243.6455 | 319.5455 | 472.0455 | > F | 172.21
120 | 89.9333 | 128.2333 | 166.5333 | 242.4333 | 318.3333 | 470.8333 | > F | 170.87
125 | 89.4 | 127.7 | 166 | 241.9 | 317.8 | 470.3 | > F
130 | 88.9077 | 127.2077 | 165.5077 | 241.4077 | 317.3077 | 469.8077 | > F | 169.92
140 | 88.0286 | 126.3286 | 164.6286 | 240.5286 | 316.4286 | 468.9286 | > F | 168.82
150 | 87.2667 | 125.5667 | 163.8667 | 239.7667 | 315.6667 | 468.1667 | > F | 168.2
175 | 85.7429 | 124.0429 | 162.3429 | 238.2429 | 314.1429 | 466.6429 | > F
200 | 84.6 | 122.9 | 161.2 | 237.1 | 313 | 465.5 | > F | 164.52
250 | 83 | 121.3 | 159.6 | 235.5 | 311.4 | 463.9 | > F | 162.15
300 | 81.9333 | 120.2333 | 158.5333 | 234.4333 | 310.3333 | 462.8333 | > F | 160.34
350 | 81.1714 | 119.4714 | 157.7714 | 233.6714 | 309.5714 | 462.0714 | > F
400 | 80.6 | 118.9 | 157.2 | 233.1 | 309 | 461.5 | > F | 157.72
450 | 80.1556 | 118.4556 | 156.7556 | 232.6556 | 308.5556 | 461.0556 | > F
500 | 79.8 | 118.1 | 156.4 | 232.3 | 308.2 | 460.7 | > F | 160.15
|  |  | For boliger er øvre grense C tilpasset NS 3031:2007 / A1:2010. |  |  |  |  | Utregnet i v.5 27.04.11
EMS | Versjon 5.39
Gjelder fra | 2011-09-01

## Energimerkeskala v5.31
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala med arealkorreksjon for boliger | [6 empty] | 2011-04-13
Gjelder for energimerking utført i perioden 13.04. - 01.09.2011
Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Bygningskategori | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen brense
Småhus | 79+1600/A | 118+1600/A | 158+1600/A | 231+1600/A | 305+1600/A | 458+1600/A | > F
Leiligheter (boligblokker) | 67+650/A | 100+650/A | 134+650/A | 184+650/A | 235+650/A | 353+650/A | > F
Barnehager | 90 | 135 | 180 | 228 | 276 | 414 | > F
Kontorbygg | 84 | 126 | 168 | 215 | 263 | 395 | > F
Skolebygg | 79 | 118 | 158 | 208 | 259 | 389 | > F
Universitets- og høgskolebygg | 95 | 143 | 191 | 240 | 289 | 434 | > F
Sykehus | 179 | 268 | 358 | 416 | 475 | 713 | > F
Sykehjem | 136 | 203 | 271 | 328 | 384 | 576 | > F
Hoteller | 135 | 202 | 269 | 321 | 373 | 560 | > F
Idrettsbygg | 109 | 164 | 218 | 272 | 325 | 488 | > F
Forretningsbygg | 129 | 194 | 258 | 309 | 360 | 540 | > F
Kulturbygg | 105 | 158 | 210 | 256 | 302 | 453 | > F
Lett industri, verksteder | 106 | 159 | 212 | 270 | 329 | 494 | > F
A = oppvarmet del av BRA [m2] |  |  | Basert på nivå for TEK 2007
EMS | Versjon 5.31
Gjelder fra | 2011-04-13
Endring | Innført arealkorreksjon for boliger
Forutsetninger | A | B | C | D | E | F | G
Øvre grenser | 0,5∙C | 0,75∙C | ”TEK07” | (C+D)/2 | ”TEK87” | 1,5∙E | > F
Årsvirkningsgrad, varme | 0,82 – 0,85 (avhengig av bygningskategori)
Kjølefaktor | Kontorbygg: 2,5 Øvrige: 1,0
Arealkorreksjon | ”Fast” arealkorreksjon for boliger (uavhengig av skalatrinn)
Beregningsstandard EMS | NS 3031:2007

## Energimerkeskala v5.31 Leil
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala: Leiligheter | [6 empty] | 2011-04-13
Gjelder for energimerking utført i perioden 13.04. - 01.09.2011
Leiligheter | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
| A | B | C | D | E | F | G
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
50 | 79.9 | 113.35 | 146.8 | 197.4 | 248 | 365.5 | > F | 66.9 | 100.35 | 133.8 | 184.4 | 235 | 352.5
60 | 77.7333 | 111.1833 | 144.6333 | 195.2333 | 245.8333 | 363.3333 | > F
70 | 76.1857 | 109.6357 | 143.0857 | 193.6857 | 244.2857 | 361.7857 | > F
75 | 75.5667 | 109.0167 | 142.4667 | 193.0667 | 243.6667 | 361.1667 | > F
80 | 75.025 | 108.475 | 141.925 | 192.525 | 243.125 | 360.625 | > F
90 | 74.1222 | 107.5722 | 141.0222 | 191.6222 | 242.2222 | 359.7222 | > F
100 | 73.4 | 106.85 | 140.3 | 190.9 | 241.5 | 359 | > F
110 | 72.8091 | 106.2591 | 139.7091 | 190.3091 | 240.9091 | 358.4091 | > F
120 | 72.3167 | 105.7667 | 139.2167 | 189.8167 | 240.4167 | 357.9167 | > F
125 | 72.1 | 105.55 | 139 | 189.6 | 240.2 | 357.7 | > F
130 | 71.9 | 105.35 | 138.8 | 189.4 | 240 | 357.5 | > F
140 | 71.5429 | 104.9929 | 138.4429 | 189.0429 | 239.6429 | 357.1429 | > F
150 | 71.2333 | 104.6833 | 138.1333 | 188.7333 | 239.3333 | 356.8333 | > F
175 | 70.6143 | 104.0643 | 137.5143 | 188.1143 | 238.7143 | 356.2143 | > F
200 | 70.15 | 103.6 | 137.05 | 187.65 | 238.25 | 355.75 | > F
250 | 69.5 | 102.95 | 136.4 | 187 | 237.6 | 355.1 | > F
300 | 69.0667 | 102.5167 | 135.9667 | 186.5667 | 237.1667 | 354.6667 | > F
350 | 68.7571 | 102.2071 | 135.6571 | 186.2571 | 236.8571 | 354.3571 | > F
400 | 68.525 | 101.975 | 135.425 | 186.025 | 236.625 | 354.125 | > F
450 | 68.3444 | 101.7944 | 135.2444 | 185.8444 | 236.4444 | 353.9444 | > F
500 | 68.2 | 101.65 | 135.1 | 185.7 | 236.3 | 353.8 | > F
Basert på nivå for TEK 2007
EMS | Versjon 5.31
Gjelder fra | 2011-04-13

## Energimerkeskala v5.31 Smaahus
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala: Småhus | [6 empty] | 2011-04-13
Gjelder for energimerking utført i perioden 13.04. - 01.09.2011
Småhus | Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) | [6 empty] | 1 etasje/grunnen
| A | B | C | D | E | F | G | Direkte elvarme
Oppvarmet BRA (m2) | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense | kWh/m2
50 | 110.9 | 150.35 | 189.8 | 263.4 | 337 | 489.5 | > F | 185.76 | 78.9 | 118.35 | 157.8 | 231.4 | 305 | 457.5
60 | 105.5667 | 145.0167 | 184.4667 | 258.0667 | 331.6667 | 484.1667 | > F | 182.22
70 | 101.7571 | 141.2071 | 180.6571 | 254.2571 | 327.8571 | 480.3571 | > F | 179.39
75 | 100.2333 | 139.6833 | 179.1333 | 252.7333 | 326.3333 | 478.8333 | > F
80 | 98.9 | 138.35 | 177.8 | 251.4 | 325 | 477.5 | > F | 177.16
90 | 96.6778 | 136.1278 | 175.5778 | 249.1778 | 322.7778 | 475.2778 | > F | 175.11
100 | 94.9 | 134.35 | 173.8 | 247.4 | 321 | 473.5 | > F | 173.67
110 | 93.4455 | 132.8955 | 172.3455 | 245.9455 | 319.5455 | 472.0455 | > F | 172.21
120 | 92.2333 | 131.6833 | 171.1333 | 244.7333 | 318.3333 | 470.8333 | > F | 170.87
125 | 91.7 | 131.15 | 170.6 | 244.2 | 317.8 | 470.3 | > F
130 | 91.2077 | 130.6577 | 170.1077 | 243.7077 | 317.3077 | 469.8077 | > F | 169.92
140 | 90.3286 | 129.7786 | 169.2286 | 242.8286 | 316.4286 | 468.9286 | > F | 168.82
150 | 89.5667 | 129.0167 | 168.4667 | 242.0667 | 315.6667 | 468.1667 | > F | 168.2
175 | 88.0429 | 127.4929 | 166.9429 | 240.5429 | 314.1429 | 466.6429 | > F
200 | 86.9 | 126.35 | 165.8 | 239.4 | 313 | 465.5 | > F | 164.52
250 | 85.3 | 124.75 | 164.2 | 237.8 | 311.4 | 463.9 | > F | 162.15
300 | 84.2333 | 123.6833 | 163.1333 | 236.7333 | 310.3333 | 462.8333 | > F | 160.34
350 | 83.4714 | 122.9214 | 162.3714 | 235.9714 | 309.5714 | 462.0714 | > F
400 | 82.9 | 122.35 | 161.8 | 235.4 | 309 | 461.5 | > F | 157.72
450 | 82.4556 | 121.9056 | 161.3556 | 234.9556 | 308.5556 | 461.0556 | > F
500 | 82.1 | 121.55 | 161 | 234.6 | 308.2 | 460.7 | > F | 160.15
|  |  | Basert på nivå for TEK 2007 |  |  |  |  | Utregnet i v.5 27.04.11
EMS | Versjon 5.31
Gjelder fra | 2011-04-13

## Energimerkeskala v.4
Energimerkeordningen for bygninger
Energikarakterskala | [6 empty] | 2010-08-31
Gjelder for energimerking utført i perioden 01.01.2010 - 12.04.2011
Levert energi
| A | B | C | D | E | F | G
Bygningskategori | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense
| kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2
Småhus | 78.9 | 118.35 | 157.8 | 231.4 | 305 | 457.5 | > F
Boligblokker | 66.9 | 100.35 | 133.8 | 184.4 | 235 | 352.5 | > F
Barnehager | 90.05 | 135.075 | 180.1 | 228.05 | 276 | 414 | > F
Kontorbygg | 83.9 | 125.85 | 167.8 | 215.4 | 263 | 394.5 | > F
Skolebygg | 78.85 | 118.275 | 157.7 | 208.35 | 259 | 388.5 | > F
Universitets- og høgskolebygg | 95.45 | 143.175 | 190.9 | 239.95 | 289 | 433.5 | > F
Sykehus | 178.95 | 268.425 | 357.9 | 416.45 | 475 | 712.5 | > F
Sykehjem | 135.6 | 203.4 | 271.2 | 327.6 | 384 | 576 | > F
Hoteller | 134.65 | 201.975 | 269.3 | 321.15 | 373 | 559.5 | > F
Idrettsbygg | 109 | 163.5 | 218 | 271.5 | 325 | 487.5 | > F
Forretningsbygg | 129.15 | 193.725 | 258.3 | 309.15 | 360 | 540 | > F
Kulturbygg | 105 | 157.5 | 210 | 256 | 302 | 453 | > F
Lett industri, verksteder | 105.85 | 158.775 | 211.7 | 270.35 | 329 | 493.5 | > F
Basert på nivå for TEK 2007
Oppdatert | 2010-07-07 | kneb/EE | Endret fra "Lavere enn" til "Lavere enn eller lik" i kolonneoverskrifter.
| 2010-08-31 | kneb/EE | Tatt bort farger på merkeskala A - G
| 2011-04-13 | kneb/EE | Utgått
Forutsetninger | A | B | C | D | E | F | G
Øvre grenser | 0,5∙C | 0,75∙C | ”TEK07” | (C+D)/2 | ”TEK87” | 1,5∙E | > F
Årsvirkningsgrad, varme | 0,82 – 0,85 (avhengig av bygningskategori)
Kjølefaktor | Kontorbygg: 2,5 Øvrige: 1,0
Arealkorreksjon | Nei
Beregningsstandard EMS | NS 3031:2007