## Calculadora de cloração em lote
Insumos para cloração em batelada
Preparando solução de cloro a 1%
1. Selecione o produto à base de cloro
1.1. Para outros produtos à base de cloro %
2. Insira o volume desejado de solução de cloro a 1% em litros (geralmente com base na capacidade do seu balde. Se não for conhecido, deixe em branco, a ferramenta calculará automaticamente para 1L)
Cloração de um lote de água usando os valores do Teste de Horrock Modificado
3. Volume do lote de água a tratar (L)
4. Volume de água utilizado no balde de ensaio Horrock modificado (L)
5. Volume de solução de cloro a 1% necessário para obter o cloro residual livre correto no teste de Horrock modificado (mL).
Conversões
6. Conversões (g ou mL estão predefinidos, escolha outras unidades se necessário)*
* 1 colher de sopa = 15 g / 1 xícara = 236 g / 1 oz = 29,5 g / 1 gal = 3785,4 g
Resultados para cloração em batelada
Preparando solução de cloro a 1%
Para cloro em pó / grânulos
Peso do pó/grânulo necessário para preparar a solução de cloro a 1% (g)
Para cloro líquido
Volume de cloro líquido necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Volume de água necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Conversões para outras unidades
Volume de cloro (na unidade escolhida) necessário para preparar a solução de cloro a 1%
Cloração de um lote de água
Volume de solução de cloro a 1% necessário para clorar o lote de água (mL)
Conversões para outras unidades
Volume de solução de cloro a 1% (na unidade escolhida) necessário para clorar o lote de água
Insumos - Produtos, Poços
Selecionar
HTH, teor de 65% | 65%
HTH, teor de 70% | 70%
NaDCC 60% (granulado) | 60%
NaDCC 55% (granulado) | 55%
Cal clorada a 30% (pó branqueador) | 30%
Cal clorada a 35% (pó branqueador) | 35%
Solução de hipoclorito de sódio 4% (alvejante) | 4%
Solução de hipoclorito de sódio 5% (alvejante) | 5%
Solução de hipoclorito de sódio 15% (cloro concentrado) | 15%
Solução de alvejante (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Pó branqueador (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Determinando a solução mãe
Produtos de cloro em pó/grânulos
Solução-mãe (1%) (mg/L) | 10000
Volume de solução de cloro a 1% desejado (L) | 1
Peso Pó/grânulos por litro (g)
Peso do pó/grânulo para preparar solução de cloro a 1% (g)
Produtos de cloro líquido
Total de partes de água necessárias
Solução concentrada a 1%
Volume de cloro líquido necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Volume de água necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Concentração da solução-mãe | 1%
Conversões para soluções mãe
Conversão | gramas ou mL
colher | 14.7
xícara | 236.5
onças (sistema imperial de unidades) | 29.5
galões (sistema imperial de unidades) | 3785.4
Volume de cloro a ser adicionado (na unidade escolhida)
Volume de cloro na unidade escolhida necessário para preparar a solução de cloro a 1%
Demanda total de cloro para desinfecção de poços
Volume de solução de cloro a 1% necessário para clorar o lote de água
Volume de solução de cloro para despejar no poço
Volume de solução de cloro a 1% necessário para clorar o lote de água (arredondado para cima)
Conversões para desinfecção de poços
Conversão | gramas ou mL
colher | 14.7
xícara | 236.5
onças (sistema imperial de unidades) | 29.5
galões (sistema imperial de unidades) | 3785.4
Volume de cloro a ser adicionado (na unidade escolhida)
Volume de solução de cloro a 1% na unidade escolhida necessário para clorar o lote de água
Note on C71: ====== ID#AAAAN1zCEvI (2021-08-16 19:26:53) Marcio Botto (2021-08-16 19:26:53) Se necessário, podemos adicionar um campo na caixa de entrada para especificar a concentração da solução-mãe. Por enquanto, o mais comum em ambientes de emergência é 1%.

## Recursos adicionais
Recursos adicionais
PRINCIPAIS RECURSOS PARA USAR COM ESTA CALCULADORA
Verifique antes de desinfetar: turbidez, pH e temperatura na cloração em lote Esta árvore de decisão ajudará você a determinar a concentração de cloro residual livre alvo apropriada e o tempo de contato para sua cloração em lote. | BAIXAR
Como fazer uma solução de cloro a 1% Siga este guia para preparar uma solução de cloro a 1% que pode ser usada para o Teste de Horrock Modificado e desinfecção do abastecimento de água. | BAIXAR
Instruções de teste Horrocks modificadas Este guia fornece instruções para a realização do Teste de Horrocks Modificado. Este teste é usado para determinar a dose efetiva de cloro para cloração em lote da água potável. | BAIXAR
OUTROS RECURSOS ÚTEIS
Armazene produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste cartaz para armazenar e transportar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR
Manuseie produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste pôster para manusear e usar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR