## Planilha de Cloração em Choque
Insumos para cloração de choque de tanques
Produto de cloro
1. Selecione o produto à base de cloro
1.1. Para outros produtos à base de cloro %
Cloração de choque de tanques
2. Se o volume do tanque for conhecido, insira aqui em litros
3. Caso contrário, escolha a forma do tanque
3.1. Profundidade do reservatório (D) (m)
3.2. Largura do reservatório (W) (m)
3.3. Comprimento do reservatório (L) (m)
3.4. Diâmetro do reservatório (D) (m)
4. Necessidade de usar o tanque com urgência - tempo de contato de 8 horas. Caso contrário, o tempo de contato será de 24 horas
Conversões
5. Conversões (g ou mL estão predefinidos, escolha outras unidades se necessário)*
* 1 colher de sopa = 15 g / 1 xícara = 236 g / 1 oz = 29,5 g / 1 gal = 3785,4 g
Resultados para cloração de choque de tanques
Desinfecção de tanques
Para pó / grânulo
Peso do pó/grânulo necessário para desinfetar o tanque (g)
Para cloro líquido
Volume de hipoclorito de sódio (cloro líquido) necessário para desinfetar o tanque (mL)
Conversões para outras unidades
Volume de cloro (na unidade escolhida) necessário para desinfetar o tanque
Caixa de forma
Entradas - Tanque
HTH, teor de 65% | 65%
HTH, teor de 70% | 70%
NaDCC 60% (granulado) | 60%
NaDCC 55% (granulado) | 55%
Cal clorada 30% (pó branqueador) | 30%
Cal clorada 35% (pó branqueador) | 35%
Solução de hipoclorito de sódio 4% (alvejante) | 4%
Solução de hipoclorito de sódio 5% (alvejante) | 5%
Solução de hipoclorito de sódio 15% (cloro concentrado) | 15%
Solução de alvejante (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Pó branqueador (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Selecionar
Retangular
Cilíndrico
Oval
Selecionar
Sim
Não
Petroleiro
Cocentralização de cloro desejada no tanque (mg/L)
Volume do tanque se sabe
Volume do tanque (L) calculado pela forma
Volume do tanque
Peso do pó/grânulo a ser misturado no tanque de armazenamento ou caminhão-tanque (mg)
Peso do pó/grânulo necessário para a desinfecção do reservatório ou do camião-cisterna (g)
Volume de hipoclorito de sódio (cloro líquido) a ser misturado no tanque de armazenamento ou tanque (mL)
Volume de hipoclorito de sódio (cloro líquido) necessário para desinfetar o reservatório ou caminhão-tanque (mL)
Conversão
Selecionar | gramas ou mL
colher | 14.7
xícara | 236.5
onça (sistema imperial de unidades) | 29.5
galões (sistema imperial de unidades) | 3785.4
Volume de cloro a ser adicionado (na unidade escolhida)
Volume de cloro (na unidade escolhida) necessário para desinfetar o reservatório ou caminhão-tanque
Note on D76: ====== ID#AAAAIq3P26Y (2021-06-07 01:04:22) Marcio Botto (2021-06-07 01:04:22) entre 50 e 100 (escolhido 60 por 24 hs e 120 por 8hs)

## Recursos adicionais
Recursos adicionais
PRINCIPAIS RECURSOS PARA USAR COM ESTA CALCULADORA
Limpeza e desinfecção de tanques e caminhões-tanque de armazenamento de água Consulte o guia OMS / WEDC para obter instruções mais detalhadas sobre o processo de desinfecção por choque. | BAIXAR
OUTROS RECURSOS ÚTEIS
Armazene produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste cartaz para armazenar e transportar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR
Manuseie produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste pôster para manusear e usar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR