## Slide 1
2021 | NOVEMBRE

## Slide 2
Introduction : Qu'est-ce que la dilution ? (vidéo)
Notes: Dilution : ajout d'eau dans un mélange pour réduire la concentration d'un échantillon

## Slide 3
Discuter de l'importance qu'il y a à diluer les échantillons d'eau
Calculer un facteur de dilution
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

## Slide 4
Dans les analyses portant sur la qualité de l'eau de boisson, quand des dilutions sont-elles nécessaires ?
ACTIVITÉ
DE GROUPE
Notes:   Analyse microbiologique – trop de bactéries rend difficile le comptage des plaques
  Analyse physique – turbidité trop élevée (hors de la plage de détection du turbidimètre)
  Analyse chimique – concentration chimique trop élevée (hors de la plage de détection)

## Slide 5
Comment effectuer une dilution
Ajouter un volume connu d'eau de dilution à un volume connu d'échantillon.
Exemple : 99 mL d'eau à un échantillon de 1 mL = dilution 100 X
Source : CAWST

## Slide 6
Facteurs de dilution
Étape 1 : CALCULER
Volume total/Volume de l'échantillon = Facteur de dilution
Notes: Après avoir dilué un échantillon, vous devez ajuster le résultat de l'analyse en le multipliant par un facteur de dilution.

## Slide 7
Facteurs de dilution
Étape 2: APPLIQUER
Facteur de dilution x Résultat d'analyse = Résultat final
Notes: Après avoir dilué un échantillon, vous devez ajuster le résultat de l'analyse en le multipliant par un facteur de dilution.

## Slide 8
Mise en pratique
Volume d'échantillon = 10 mL
Volume Total = 100 mL
Résultat du décompte des colonies = 15
Quel est le nombre total d'unités formant colonies (UFC) / 100 mL dans votre échantillon ?

## Slide 9
Solution
Étape 1 : calculer le facteur de dilution
100 mL (volume total) / 10 mL (volume d'échantillon) = 10 (facteur de dilution)
Étape 2 : appliquer le facteur de dilution
10 (facteur de dilution) x 15 (# de colonies) = 150 UFC/100 mL
Notes: UFC = unités formant colonies = # colonies sur la plaque d'analyse

## Slide 10
Travail de groupe (10 à 15 minutes)
EXERCICE SUR LA DILUTION
ACTIVITÉ
DE GROUPE
Notes: Voir le Manuel du formateur pour obtenir des instructions relatives aux exercices sur la dilution.

## Slide 11
Vous échantillonnez un puits protégé peu profond
Quel est le niveau de contamination probable et quel volume d'échantillon utiliseriez-vous ?
Note : utilisez le document sur le tableau des dilutions pour répondre à cette question
RÉVISION
Notes: Solution :
  Niveau de contamination = modéré
  Volume de l'échantillon = 50 mL (facteur de dilution X 2)

## Slide 12
Tableau des dilutions
Niveau de contamination | Description
Faible | Forage ; eau traitée, par exemple provenant directement d'un filtre biosable ou d'une autre technologie de CTED
Modéré | Puits protégé : puits creusé à la main ou puits peu profond
Modéré - élevé | Puits non protégé : puits creusé à la main ou puits peu profond
Élevé | Puits non protégé : puits creusé à la main ou puits peu profond, avec indices d'infiltration par ruissellement
Extrême | Extrême : point d'eau à l'air libre, par exemple fleuve, étang, cours d'eau
Niveaux de contamination typiques
Tableau des dilutions pour les analyses microbiologiques
Tableau des dilutions |  |  | 
Niveau de contamination | Volume de l'échantillon d'eau | Volume d'eau de dilution | Facteur de dilution
Faible | 100 mL | 0 mL | X 1 (pas de dilution)
Modéré | 50 mL | 50 mL | X 2
Modéré - élevé | 10 mL | 90 mL | X 10
Élevé | 5 mL | 95 mL | X 20
Extrême | 1 ml | 99 ml | X 100
Volume Total = 100 mL |  |  | 
Notes: Niveau de contamination = modéré
Volume de l'échantillon = 50 mL (facteur de dilution X 2)

## Slide 13
Merci !
+1 403 243 3285
Calgary. Alberta. Canada
cawst@cawst.org
cawst.org