## Cloração de Choque_ Poços
Insumos para cloração de poços
Preparando solução de cloro a 1%
1. Selecione o produto à base de cloro
1.1. Para outros produtos à base de cloro %
2. Insira o volume desejado de solução de cloro a 1% em litros (geralmente com base na capacidade do seu balde. Se não for conhecido, deixe em branco, a ferramenta calculará automaticamente para 1L)
Cloração de choque de poços
3. Tipo de poço
3.1 . Diâmetro do poço (m)
3.2. Profundidade do poço (m)
3.3. Nível estático da água (profundidade ao nível da água) (m)
Conversões
4. Conversões (g ou mL estão predefinidos, escolha outras unidades se necessário)*
* 1 colher de sopa = 15 g / 1 xícara = 236 g / 1 oz = 29,5 g / 1 gal = 3785,4 g
Saídas para cloração de poços
Preparando solução de cloro a 1%
Para cloro em pó / grânulos
Peso do pó/grânulo necessário para preparar a solução de cloro a 1% (g)
Para cloro líquido
Volume de cloro líquido necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Volume de água necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Conversões para outras unidades
Volume de cloro (na unidade escolhida) necessário para preparar a solução de cloro a 1%
Desinfecção de poços
Volume de solução de cloro a 1% para desinfetar o poço (L)
Conversões para outras unidades
Volume de solução de cloro a 1% (na unidade escolhida) necessário para desinfetar o poço
Insumos - Produtos, Poços
Selecionar
HTH, teor de 65% | 65%
HTH, teor de 70% | 70%
NaDCC 60% (granulado) | 60%
NaDCC 55% (granulado) | 55%
Cal clorada 30% (pó branqueador) | 30%
Cal clorada 35% (pó branqueador) | 35%
Solução de hipoclorito de sódio 4% (alvejante) | 4%
Solução de hipoclorito de sódio 5% (alvejante) | 5%
Solução de hipoclorito de sódio 15% (cloro concentrado) | 15%
Solução de alvejante (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Pó branqueador (indique a % de cloro ativo na célula abaixo)
Poço cavado à mão
Poço profundo
Cálculo
Poço
Profundidade da água
Volume de água para desinfetar
Determinando a solução mãe
Produtos de cloro em pó/grânulos
Solução-mãe (1%) (mg/L) | 10000
Volume de água a ser usado para preparar a solução-mãe (L) | 1
Peso Pó/grânulos por litro (g)
Peso do pó/grânulo para preparar solução de cloro a 1% (g)
Produtos de cloro líquido
Total de partes de água necessárias
Solução concentrada a 1%
Volume de cloro líquido necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Volume de água necessário para preparar solução de cloro a 1% (mL)
Solução mãe desejada | 1%
Conversões para soluções mãe
Conversão | gramas ou mL
colher | 14.7
xícara | 236.5
onças (sistema imperial de unidades) | 29.5
galões (sistema imperial de unidades) | 3785.4
Volume de cloro a ser adicionado (na unidade escolhida)
Volume de cloro na unidade escolhida necessário para preparar a solução de cloro a 1%
Demanda total de cloro para desinfecção de poços
Volume do poço (L)
Para poço cavado à mão
Cocentramento de cloro desejado no poço cavado à mão (mg/L) | 150
Para furo de sondagem
Cocentramento de cloro desejado no poço cavado à mão (mg/L) | 75
Volume de cloro para derramar no poço
Volume de solução de cloro a 1% para desinfetar o poço (L)
Volume de solução de cloro a 1% para desinfetar o poço (L)
Conversões para desinfecção de poços
Conversão | gramas ou mL
Colheres | 14.7
xícara | 236.5
onças (sistema imperial de unidades) | 29.5
galões (sistema imperial de unidades) | 3785.4
Volume de cloro a ser adicionado (na unidade escolhida)
Volume de solução de cloro a 1% (na unidade escolhida) necessário para desinfetar o poço
Note on C77: ====== ID#AAABsPDAfn0 Márcio Botto (2025-10-10 19:21:07) Se necessário, podemos adicionar um campo na caixa de entrada para especificar a concentração da solução-mãe. Por enquanto, o mais comum em ambientes de emergência é 1%.

## Recursos adicionais
Recursos adicionais
PRINCIPAIS RECURSOS PARA USAR COM ESTA CALCULADORA
Limpeza e desinfecção de poços Consulte este guia OMS / WEDC para obter instruções mais detalhadas para limpar e desinfetar poços. | BAIXAR
Limpeza e reabilitação de furos Consulte este guia da OMS / WEDC para obter instruções mais detalhadas para limpar e reabilitar poços. | BAIXAR
Como fazer uma solução de cloro a 1% Siga este guia para preparar uma solução de cloro a 1% que pode ser usada para o Teste de Horrock Modificado e desinfecção do abastecimento de água. | BAIXAR
OUTROS RECURSOS ÚTEIS
Armazene produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste cartaz para armazenar e transportar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR
Manuseie produtos de cloro com segurança! Siga as orientações deste pôster para manusear e usar produtos de cloro com segurança. Este pôster é ideal para impressão e colocação onde os produtos de cloro são manuseados e armazenados. | BAIXAR