Ladestasjoner i svart

**Oversikt over el.nr fra Micro Matic Norge**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produktbilde** | **Produktbeskrivelse** | **El.nummer** | **Antall** |
|  | Basic, 3-fase, 32 A, 22 kW med type 2 kontakt | 15 227 26 |  |
|  | Basic, 3-fase, 32 A, 22 kW med låsesylinder og type 2 kontakt | 15 227 27 |  |
|  | Basic, 3-fase, 32 A, 22 kW med fastmontert type 2 ladekabel på 5 meter | 15 227 41 |  |
|  |  |  |  |
|  | Mini, 1-fase, 32 A, 7 kW med type 2 kontakt | 15 227 11 |  |
|  | Mini, 1-fase, 32 A, 7 kW med fastmontert type 2 ladekabel på 5 meter | 15 227 13 |  |