Elma

Strana 1 z 1

v0.1 | 23. března 2026

Datový list

Detaily k produktovým datům

| Produkt | Elmasense Cavicheck |
| --- | --- |
| Typ dat | Údaje o zařízení / identifikační údaje (verze softwaru, sériové číslo, datum kalibrace), naměřená data (maximálně 20 datových sad v cirkulární vyrovnávací paměti), jedna datová sada měření (1× čas a datum, 1× LCN úroveň, 1× delta LCN úroveň, 1× ultrazvuková frekvence) |
| Datový formát | Až 20 datových záznamů měření, zašifrovaných v přenosové URL, zobrazených v rozhraní Elma Hub, jako URL při vytváření certifikátu v Elma Hub a jako soubor *.csv a/nebo *.json při exportu dat z Elma Hub. |
| Odhadovaný objem dat | Při průměrném využití (tj. plné kruhové vyrovnávací paměti) přibližně 768 bajtů |
| Průběžné generování dat | ☐ Ano ☒ Ne |
| Generování dat v reálném čase | ☐ Ano ☒ Ne |
| Ukládání dat | ☐ Ne ☒ Ano ☒ v zařízení ☐ na externím serveru |
| Doba uchování | Při každém použití Elmasense Cavicheck se 2 minuty po spuštění uloží datová sada do paměti NFC tagu Elmasense Cavicheck. Celkem lze uložit 20 datových sad měření, přičemž nejstarší měření je vždy po 20 záznamech přepsáno (princip cirkulárního ukládání). Doba uchování se tedy může pohybovat od minimálně 40 minut po „neomezeně dlouho". |
| Uživatelský přístup a získání dat | Data z cirkulární vyrovnávací paměti Elmasense Cavicheck se čtou jednorázovým naskenováním NFC tagu Elmasense Cavicheck pomocí NFC čtečky, jako je například chytrý telefon, tablet nebo PC s připojením k internetu, a přenášejí se do webové aplikace Elma-Hub po přístupu k URL uložené v NFC tagu. Tam lze data po registraci uživatele uložit. |
| Podmínky použití | Podmínky použití jsou vysvětleny při vytváření uživatelského účtu v Elma-Hub. |
| Odstranění dat uživateli | ☐ Ano ☒ Ne Data v Elmasense Cavicheck nelze explicitně smazat, lze je pouze přepsat (viz Doba uchování). |

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 Singen (Německo)

www.elma-ultrasonic.com

Distribuce v ČR / SK / HU: Advantage-fl.cz s.r.o.  •  info@advantage-fl.cz

Technické a optické změny vyhrazeny. CZ_05_26