Vedlikehold RN ledninger/kabler Glitre Nett

**Informasjon om dokument og endringshistorikk:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB | | Tekniske Anleggsløsninger: Vedlikehold | | |
| Revisjonsansvarlig | | Leder faggruppe | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar | | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ENTR, ØST |
| **Ver.** | **Dato** | **Utført av** | **Kort beskrivelse av endringen:** | |
| 1.0 | 19.12.2024 | Gunnar Lohne | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID:1508 og 2391 i Sør og Dok. nr. 1149347 i Øst. | |

# Innholdsfortegnelse

[Innholdsfortegnelse 1](#_Toc182470940)

[1. Generelt 1](#_Toc182470941)

[1.1 Overskrift 1](#_Toc182470942)

[1.1.1 Overskrift 1](#_Toc182470943)

[1.1.2 Overskrift 1](#_Toc182470944)

Innledning

Dette dokumentet er et styrende dokument innen vedlikehold i Glitre Nett og beskriver selskapets vedlikeholdsmetode for regionalnett linje og kabel anlegg.

Selskapets viser til RenBlad 8612 Vedlikeholdsstandard for regionalnett luftlinjer (HV 36-132kV). Ver 1.1

Målgruppen

Benyttes som informasjon til interne og eksterne med fokus på ressurser i drift og vedlikeholdsarbeid.

Selskapsmerknader til RENBlad

Glitre Nett har ingen selskapsmerknader i forhold til RENBlad 8612. RENBlad 8612 gjelder for Agder og Buskerud/Hadeland.