Prosedyre Skog

**Informasjon om dokument og endringshistorikk:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB | | Tekniske Anleggsløsninger: Vedlikehold | | |
| Revisjonsansvarlig | | Leder faggruppe | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar | | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS, LR |
| **Ver.** | **Dato** | **Utført av** | **Kort beskrivelse av endringen:** | |
| 1.0 | 14.11.2024 | Martin Slot | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID:2255 i Sør. | |
|  |  |  |  | |

# Innholdsfortegnelse

[Innholdsfortegnelse 1](#_Toc182471356)

[1. Innledning 1](#_Toc182471357)

[2. Målgruppen 1](#_Toc182471358)

[3. Selskapsmerknader til REN Blad 1](#_Toc182471359)

# Innledning

Formålet med dokumentet er å synliggjøre presiseringer og avvik ift. RENblader for linjerydding i Glitre Nett.

# Målgruppen

Målgruppen er interne ressurser i Glitre Nett og utførende entreprenører.

# Selskapsmerknader til REN Blad

* RENblad 2024 - Retningslinjer for linjerydding

Ingen merknader.

* RENblad 1028 - Instruks for Sikkerhetsansvarlig skogrydding

Glitre Nett benytter driftsleders elsikkerhetsinstruks.

* RENblad 1301 - Risikovurdering ved linjerydding

Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. Entreprenørene benytter egen app for SJA og registrering av uønskede hendelser.

* RENblad 2027 - Linjeryddingsbrosjyre

Glitre Nett bruker ikke dette RENbladet, men egne hjemmesider.

* RENblad 8640 - Planlegging og forvaltning av linjerydding

Glitre Nett benytter REN-bladet som en veiledning til sine ryddeplan og avtaler med entreprenører.

* RENblad 2007 – Prosjektering av 12-24 KV luftnett

Ingen merknader.