## MMI Prosess og Verdier
MMI – Model Modenhets indeks
MMI | Navn |  | Beskrivelse
100 | Skisse | Beskrivelse | Prosessen frem mot MMI 100 innebærer å etablere ett eller flere forslag til løsning i henhold til prosjektets mulighetsrom. Dette innebærer at det kan være modellert flere alternative forslag til løsninger og at det kan skje større endringer i design på kort tid. I prosessen frem mot MMI 200 velges løsninger og konsepter.
|  | Geomentri | Objektene er modellert for å fremstille forslag til konsept i form av volumobjekter for å grafisk fremstille plassbehov for løsningen.
Objektene er å betrakte som en skisse selv om det er modellert med tilsynelatende nøyaktig og detaljert geometri
|  | Informasjon | Utover merking med MMI, stilles ingen krav til informasjon på objektene.
200 | Konsept | Beskrivelse | Objektene er å anse som gjennomarbeidet med tanke på design av konseptuell løsning. Det forutsettes at det ikke forekommer større endringer i konseptene som påvirker andre fag etter MMI 200.
|  | Geomentri | Alle objektene nødvendig for å definere konseptene er modellert og grafisk fremstilt som generiske system med omtrentlige mengder, form, størrelse og plassering.
|  | Informasjon | Modellinformasjon om prosjekt og geografisk plassering iht. prosjektets krav. Objektene er klassifisert etter objekttype iht. prosjektets krav .
300 | Alle tverrfaglige volum modellert | Beskrivelse | Ved MMI 300 skal objektene være koordinerte innen enkeltdisipliners modeller. Objekter relevant for tverrfaglig koordinering skal være modellert og ikke være i konflikt med andre objekter i samme disiplin. Objektene skal ha riktig størrelse og plassering.
|  | Geomentri | Alle objektene relevant for tverrfaglig kontroll er modellert, dvs volum med grensesnitt mot andre disipliner. Objektene er fremstilt, med riktig mengde, størrelse, form og plassering.
|  | Informasjon | Modellinformasjon om prosjekt og geografisk plassering iht. prosjektets krav. Objektene er klassifisert etter objekttype iht. prosjektets krav .
350 | Tverrfaglig koordinert | Beskrivelse | Ved oppnådd MMI 350 skal objektene være tverrfaglig koordinert med hensyn til alle objekter i tilgrensende disipliner. Tverrfaglig koordinering vil ofte være en iterativ prosess, først ved sluttført koordinering mellom alle tilgrensende disipliner oppnår objektene denne statusen.
|  | Geomentri | Alle relevante objekter er tverrfaglig kontrollert, dvs at alle grensesnitt mot andre disipliner er avklart . Objektene er fremstilt, med riktig mengde, størrelse, form og plassering.
|  | Informasjon | Modellinformasjon om prosjekt og geografisk plassering iht. prosjektets krav. Objektene er klassifisert etter objekttype iht. prosjektets krav .
400 | Produksjonsunderlag/ | Beskrivelse | Status som produksjonsunderlag forutsetter at objektene er kontrollert og godkjent for bygging. Eventuelle konflikter eller innspill til endring av design sendes til prosjekterende disipliner for gjennomgang. Ved utsjekk av alle tilbakemeldinger, er objektet klar for produksjon , MMI 400.
| godkjent leveranse | Geomentri | Alle objektene er modellert og detaljert med tanke på utførelse. Objektene er fremstilt, med riktig mengde, størrelse, form og plassering.
|  | Informasjon | Modellinformasjon om prosjekt og geografisk plassering iht. prosjektets krav. Objektene er klassifisert etter objekttype iht. prosjektets krav. Alle nødvendige objektegenskaper for produksjon er beskrevet, for eksempel iht objektkodeliste, prosess-/NS-.
500 | Som bygget | Beskrivelse | Avhengig av krav til «som bygget»-dokumentasjon oppdateres model-lene i henhold til denne statusen av de prosjekterende.
|  | Geomentri | Alle objektene er modellert og detaljert i forhold til utførelse og krav for asbuilt informasjon i prosjektet. Objektene er fremstilt, med riktig mengde, størrelse, form og plassering.
|  | Informasjon | Modellinformasjon om prosjekt og geografisk plassering iht. prosjektets krav. Objektene er klassifisert etter objekttype iht. prosjektets krav. Alle nødvendige objektegenskaper for drift og vedlikehold er beskrevet.

## Rammeverk
|  | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
|  | Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig koordinert |  | Produksjonsunderlag / godkjent leveranse |  | Som bygget
Krav | Grunnlag og forutsetninger
Krav | Terrengoverflate basert på
Krav | Grunnforholdsmodell basert på
Krav | Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget. |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess
Krav | Geometri i grunnlagsmodell
Krav | Dimensjoneringsgrunnlag
Krav | Fagmodell og beskrivelse
Krav | Geometri
Krav | Informasjon
Krav | Krav til prosjektert geometri og informasjon fra andre fag
Krav | Landskap | Jeg trenger….fra fagXX
Krav | VAO | Jeg trenger….fra fagXX
Krav | Elektro | Jeg trenger….fra fagXX
Krav | Konstruksjon | Jeg trenger….fra fagXX
Krav | Andre fag avklares i prosjekt | Jeg trenger….fra fagXX
Veiledende | Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Veiledende | Leveranse
Veiledende | Primært bruksområde
Veiledende | Sekundært bruksområde
Veiledende | Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400

## Veg
Veg | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
| Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig koordinert |  | Produksjonsunderlag/ godkjent leveranse |  | Som bygget
Grunnlag og forutsetninger
Terrengoverflate basert på | FKB-data/Norsk høydedata NDH |  | Supplerende laserskann og landmåling |  | Supplerende innmålinger av kritiske områder. Kontroll av overflatemodell etter vegetasjonsrydding.
Grunnforholdsmodell basert på | Løsmassekart fra NGI. |  | Kartlagt berg i dagen. Grunnboringer, georadar, seismikk |  | Supplert bergmodell etter bergrensk hvis utført. Prøvegraving/boring i kritiske områder.
Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget. | Offentlig kartverk, tidligere faser og registreringer. Dette omhandler blant annet vegetasjon, flomkote, rødlistearter, svartelistearter, vern/hensyn, kartlagt arkeologi/kulturminner, tilstøtende prosjekter. | Godkjenningsprosess | Supplerende registreringer. | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess
Fagspesifikk grunnlagsmodell |  |  | Modelleres etter data fra NVDB/innmålinger
Dimensjoneringsgrunnlag | Oppdatere prosjekteringsforutsetninger. Regulering, ÅDT, vegklasse, hastighet. |  | Undergrunn, støyberegning. |  | Leverandørvalg rekkverk og skilt.
Fagmodell og beskrivelse
Geometri | Senterline vei. Vegmodell basert på reguleringsplan. |  | Vegmodell med bredde, hellninger og skråningsutslag. Kantsteinslinjer og volumer/flater. Rekkverksrom. Sikt- og breddeutvidelser for hovedveg(er) er ivaretatt. |  | Ferdig definert geometri for overflater, overbyggning, traubunn og sprengningsnivå. Frostsikring, sikt og breddeutvidelse er ivaretatt. Vishøyder og nedsenk for kantstein. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll. |  | Modell kan brukes som produksjonsunderlag. |  | Korrigert etter som bygget iht. kontakt.
Informasjon | Verdier for vertikal og horisontalgeometri, kilometrering, klotoider |  | Egenskaper på overflater er angitt (kjørebaner, vegskulder, grøft, fylling, kantstein ++). Modell kan benyttes til mengde-estimat. |  | Material. Henvisning til informasjon som ikke er vist i modell. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll. |  | Produksjonsrettet informasjon lagt til. |  | I henhold til krav i kontrakt.
Krav til prosjektert gemoetri og informasjon fra andre fag
Landskap |  |  | Avklare grensesnitt mot landskap, grøfter og skråninger. |  | Terrengforming som fagmodell |  | Låst geometri
VAO |  |  | Store kulverter og stikkrenner. Overvannshantering. |  | Graveplanum for bekk, laveste gravenivå. Va grøfter i skjæring |  | Låst geometri
Elektro |  |  | Informasjon om gatebelysning |  | Laveste gravenivå for grøfter. |  | Låst geometri
Konstruksjon |  |  | Konsept for fundamentering |  | Laveste gravenivå |  | Låst geometri
Andre fag avklares i prosjekt
Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Leveranse |  |  | Vegmodell |  | Vegmodell |  | Vegmodell |  | Vegmodell og annen relevant stikningsdata.
Primært bruksområde | Senterlinje vei til orientering og planlegging av arbeid |  | Fagmodell veg til orientering |  | Fagmodell veg klar for tverrfaglig koordinering (MMI 350) |  | Ferdig fagmodell vei - sent til godkjenning. TS-revisjon. |  | Godkjent fagmodell vei og tegninger for produksjon. |  | Innmålt asbuilt - geometrisk kontroll
Sekundært bruksområde | Et estimat av mengder |  | Mengder - orientering og planlegging. Skogrensk og avdekning av fjell samt start av masseuttak. |  | Utgraving av masser - maskinstyringsdata traubunn. Dypsprenging |  | Rett overbyggning - mengder overbyggning. |  | Godkjente maskinstyringsdata og stikningsdata. Prosjektets spesifikasjoner. |  | NVDB og FKB data
Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400 |  |  | Veggeometri er ikke låst, endringer og justeringer av hele vegmodellen vil forekomme. VA og EL-grøfter er ikke definert. |  | Justeringer av vegmodell kan fortsatt forekomme grunnet funn i tverrfaglig koordinering. |  | Har ikke vært igjennom endelig godkjenningsprosess eller TS-revisjon.

## KON
Kon | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
| Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig koordinert |  | Produksjonsunderlag / godkjent leveranse |  | Som bygget
Grunnlag og forutsetninger
Terrengoverflate basert på | FKB-data/Norsk høydedata NDH |  | Prosjektspesifikk terrengmodell fra laserskann og landmåling. |  | Suplerende landmåling
Grunnforholdsmodell basert på | Tilgjengelig grunnundersøkelser, NGI kart over grunnforhold |  | Kartlagt berg i dagen. Grunnboringer , georadar, seismikk |  | Suplerende borringer/grunnundersøkelser |  |  |  | Geometrisk kontroll av trau/byggegrop
Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget | Offentlig kartverk, tidligere faser og registreringer. Dette omhandler blant annet, grunnvannstand, flom, trefall, ras, rødlistearter, svartelista arter, vern/ hensyn, juridiske linjer fra reg. plan | Godkjenningsprosess | Suppleerende registreringer | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess
Fagspesifikk grunnlagsmodell | Volume av eksisterende konstruksjoner |  | Modellert etter innmålinger | [5 empty] | Supplering med avdekket funn i bakken.
Dimensjoneringsgrunnlag | Oppdatert prosjekteringsforutsetninger.Design basis, konsept valg |  |  |  | Detaljerte Konstruksjons analyser
Fagmodell og beskrivelse
Geometri | Boksvolum* som antyder ovordnet konstruksjonstype (bru, kulvert, mur) |  | Modell som viser konstruksjonstype (fagverksbru …) inkludert viktigiste elemnten( landkar, fundament, peler osv) |  | Detaljert modell , inklusivt utsparringer og fall/helninger med knekkpunkter. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Modell kan brukes som produksjonsunderlag. |  | Korrigert etter som bygget iht. kontrakt.
Informasjon | Funksjon og material |  | Objekt/Elementt-type. Fundamenteringstype. |  | Egenskaps koding av tverrfaglig betyding. Objektnavn, Hovedprosess, material. |  | Egenskaps koding Klargjort for 3. parts kontroll |  | Produksjonsrettet informasjon lagt til. |  | I henhold til kontrakt.
Krav til prosjektert geometri og informasjon fra andre fag
Landskap | Overordnet landskapsplan |  |  |  | Godkjenning av løsning/geometri |  | Låst geometri
VA |  |  |  |  | Godkjenning av løsning/geometri |  | Låst geometri
Elektro |  |  | Belysningspunkter, strømforsyning |  | Godkjenning av løsning/geometri |  | Låst geometri
Veg | Foreløpig horisontal og vertikal geometri på veg |  | Valgt tverrprofil, horisontal og vertikal geometri på veg |  | Låst veg geometri.
Formell godkjenning | [8 empty] | Godkjent 3.parts kontroll
Andre fag avklares i prosjekt
Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Leveranse
Primært bruksområde
Sekundært bruksområde
Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400
*Med Boksvolum menes; Ytre volum av objektet for å reservere plass i modellen.

## VA_OV
VA_OV | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
| Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig utsjekket |  | Produksjonsunderlag/ godkjent leveranse |  | Som bygget
Grunnlag og forutsetninger
Terrengoverflate basert på | FKB-data/Norsk høydedata NDH. |  | Suplerende laserskann og landmåling. |  | Suplerende landmåling
Grunnforholdsmodell basert på | Ikke påkrevd |  | Kartlagt berg i dagen. Grunnboringer, georadar, seismikk |  | Suplerende boringer
Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget. | Offentlig kartverk, tidligere faser og registreringer. Dette omhandler blant annet vegetasjon, flomkote, rødlistearter, svartelistearter, vern/hensyn, kartlagt arkeologi/kulturminner, tilstøtende prosjekter. | Godkjenneningsprosess | Supplerende registreringer. | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess |  | Godkjenneningsprosess
Fagspesifikk grunnlagsmodell | Eksisterende VA anlegg modellert etter kartverk. Evt tilstøtende prosjekt. |  | Oppdateres etter skjønnsmessig vurdering ved tilkoblingspunkter. |  | Oppdateres iht innmåling og kobles mot kumkort (etter bestilling) |  |  |  | Supplering av avdekket funn i bakken.
Dimensjoneringsgrunnlag | Oppdatere prosjekteringsforutsetninger. Kryssende vassdrag, fordrøyning og rensing |  | Nedbørsberegninger og flomberegninger. Frostberegning |  | Leverandør valgt
Fagmodell og beskrivelse
Geometri | Hovedtrase er definert med volum. Fall ikke ivaretatt i alle situasjoner. Boksvolum* for renseløsninger, fordrøyning og spesielle anlegg |  | Ledning modellert med antatt fall og dimensjon. Kummer, plasstøpte kummer som boksvolum*. Grøft med omfyllingsmasser som antakelse. |  | Ledning flyttet til kumvegg. Fall detaljert med knekkpunkter. Isolasjon modellert. Detaljtilpasninger av sluk, kummer og eksisterende anlegg. Detaljerte renseløsninger og spesielle anlegg. Plasstøpte kummer med korrekt ytre volum. Omfyllingsmasser og grøft detaljert. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Modell kan brukes som produksjonsunderlag |  | Korrigert etter som-bygget i henhold til kontrakt
Informasjon | Funksjon, bruksområde og ledningseier |  | Dimensjon og materiale angitt. Kumtype og kumnummer. Ledningsnavn og fall. |  | Henvisning til informasjon som ikke er vist i modell. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Produksjonsrettet informasjon lagt til. Mellomdekke og stiger angitt. |  | I henhold til kontrakt
Krav til prosjektert geometri og informasjon fra andre fag
Landskap | Områder for landskapstiltak og terrengarrondering angitt |  | Fyllingsfot og åpne grøfter |  | Endelig terrengform og rotsoner for ny vegetasjon |  | Låst geometri
Elektro |  |  | Lysmaster skjematisk plassert og prinsipp for føringsveier |  | Lysmaster og føringsveier plassert. |  | Låst geometri
Konstruksjon | Avklare behov for drening og overflatevann (skisse) |  | Grove volummodeller for alle store konstruksjoner. Boksvolum* over og under bakken for mindre konstruksjoner som påvirker overflatevann |  | Overvannshåndtering og traser i konstruksjoner |  | Låst geometri
Veg | Foreløpig horisontal og vertikal geometri på veg. |  | Planum fra alle fag (VEG/LARK/KON). Kantsteinslinje fra VEG. Store visningsskilt og variable skilt/ galger vist med foreløpig plassering. Boksvolum* over og under bakken for rekkverk, gjerder og støyskjerm. Boksvolum* over og under bakken for støyskjermer |  | Endelig fyllingsfot fra LAND/VEG. Låst underbygning. Tverrfaglig koordinert laveste gravenivå. Komplett skiltplassering. Plassering av rekkverkstolper ved bruer og trange områder. |  | Låst geometri veg og vegutstyr
Andre fag avklares i prosjekt
Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Leveranse |  |  | Stikningsdata Modell og dimensjoneringsnotater |  | Offentlige søknader |  |  |  | Stikningsdata
Primært bruksområde |  |  | Anleggsstart. Grøftesprening |  | Innkjøp av leverandører og UE |  | Bygging. Tilpassing av løsninger til leverandør. |  | Bygging |  | FKB og NVDB
Sekundært bruksområde | Beslutningsgrunnlag |  | Beslutningsgrunnlag. Grunnlag for optimalisering |  | Utslippsøknader etc. |  | Bestilling av materiell |  |  |  | FDV og "Som Bygget"
Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400
*Med Boksvolum menes; Ytre volum av objektet for å reservere plass i modellen.

## LARK
LARK | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
| Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig koordinert |  | Produksjonsunderlag/godkjent leveranse |  | Som bygget
Grunnlag og forutsetninger
Terrengoverflate basert på | FKB-data/ Norsk høydedata, NDH |  | Supplerende laserskann og landmåling |  | Supplerende landmåling
Grunnforholdsmodell basert på | Løsmassekart fra NGI ved behov |  | Supplerende boringer ved behov
Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget | Offentlig kartverk, tidligere faser og registreringer, dette omhandler blant annet vegetasjon, rødlistearter, svartelista arter, flomkote, vern/ hensyn, kartlagt arkeologi/ kulturminner, tilstøtende prosjekt. | Godkjenningsprosess | Supplerende registreringer | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess
Fagspesifikk grunnlagsmodell | Volum av spesielt interessant vegetasjon.
Dimensjoneringsgrunnlag | Oppdatere prosjekteringsforutsetninger. Regulering og formingsveileder |  |  |  | Leverandør valgt
Fagmodell og beskrivelse
Geometri | Terreng: Flatemodell, terrengoverflate |  | Terreng: Flatemodell, terrengoverflate med fall Planum Kantsteinslinjer Beplantning: Boksvolum* Utstyr: Boksvolum* og geometrilinjer |  | Terreng: Ferdig definert flatemodell, terrengoverflate Vishøyder og nedsenk for kantstein Laginnleding ved behov. Beplantning: Rotsoner under bakken Vegetasjonsvolum over bakken Utstyr: Alle objekter detaljert modellert |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Modell kan brukes som produksjonsunderlag |  | Korrigert etter som-bygget i henhold til kontrakt
Informasjon | Arealbruk |  | Type (eks. gressbakke, tre, støyskjerm, støttemur) |  | Informasjon om materiale, fargebruk, overflatebehandling, produktnavn, plantesort, frøblanding osv. Henvisning til informasjon som ikke er vist i modell |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Produksjonsrettet informasjon lagt til. |  | I henhold til kontrakt
Krav til prosjektert geometri og informasjon fra andre fag
VA_OV |  |  | Oversikt over bekkeomlegginger, fordrøynings- og rensebehov Volum og plassering av fordrøynings- og rensedammer Normalprofiler av omlagte bekker og dammer |  | Alle nødvendige sluk, rør og kummer detaljmodellert |  | Låst geometri
Elektro |  |  | Trafoer som boksvolum* |  | Trafoer/ nettstasjoner, lysmaster, kummer og trekkerør detaljert |  | Låst geometri
VEG | Enkel vegmodell for relevante områder |  | Vegmodell, inkl. nødvendige sidearealer (rekkverksrom, rom for skjermer, breddeutvidelser, busstopp, havarilommer etc) Rekkverk grovt modellert Støyskjerm grovt modellert |  | Kantsteiner detaljmodellert Rekkverk detaljmodellert Støyskjerm detaljmodellert |  | Låst geometri
Konstruksjon | Valg av konstruksjonstype samt plassering. |  | Alle konstruksjoner m/ grove volumer |  | Alle konstruksjoner detaljmodellert |  | Låst geometri
Andre fag avklares i prosjekt
Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Leveranse
Primært bruksområde
Sekundært bruksområde
Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400
*Med Boksvolum menes; Ytre volum av objektet for å reservere plass i modellen.

## EL
El | Modenhet 100 |  | Modenhet 200 |  | Modenhet 300 |  | Modenhet 350 |  | Modenhet 400 |  | Modenhet 500
| Skisse |  | Konsept |  | Alle tverrrfaglige volum modellert |  | Tverrfaglig koordinert |  | Produksjonsunderlag/godkjent leveranse |  | Som bygget
Grunnlag og forutsetninger
Terrengoverflate basert på | FKB-data/Norsk høydedata NDH |  | Prosjektspesifikk terrengmodell fra laserskann og landmåling. |  | Suplerende landmåling
Grunnforholdsmodell basert på | Ikke påkrevd |  | Bergmodell fra eks.borringer/grunnundersøkelser og suplerende kartstudier
Annen relevant grunnlagsinformasjon for faget | Offentlig kartverk, tidligere faser og registreringer. Dette omhandler blant annet, reguleringsgrenser | Godkjenningsprosess | Supplerende registreringer | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess |  | Godkjenningsprosess
Geometri i grunnlagsmodell | Modelleres etter kabeletaters kartverk , Prosjekterte grunnlag fra evt tilstøtende prosjekt |  | Oppdateres etter skjønnsmessig vurdering ved tilkoblingspunkter |  | Oppdateres etter innmålinger |  |  |  | Supplering med avdekket funn i bakken.
Dimensjoneringsgrunnlag | Oppdatert prosjekteringsforutsetninger. Skiltplan, signalplan, kartlegging mot kabeletater |  | Lysberegninger, effektberregninger, kartlegging av strømforsyninig |  | Prosjektert overflate modell, last og kortsluttningsberegninger, prosjektspesfike specs
Fagmodell og beskrivelse | Interimsprodukt
Geometri | Hovedtrase for føringsveier definert, Boksvolum* for spesielle anlegg. |  | Føringsveier modellert, høydesatt, veiledende plassering av lysstolper, mast, skap,vifte osv. |  | Alle objekter er modellert høyde fastsatt og detaljtilpasninger mot eksisterende anlegg |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Modell kan brukes som produksjonsunderlag. |  | Korrigert etter som bygget iht. kontrakt.
Informasjon | Funksjon, bruksområde og ledningseier. |  | Type,dimensjon, material og kumnummer. |  | Objekter definert og bestemt, Henvisning til informasjon som ikke er vist i modell. |  | Rettet etter tverrfaglig kontroll |  | Produksjonsrettet informasjon lagt til |  | I henhold til kontrakt.
Avhengighet andre fagmodeller
Landskap | Overordnet landskapsplan |  |  |  | Volumobjekter, flater |  | Låst geometri
VAO |  |  | Trase |  | Volumobjekter |  | Låst geometri
Veg | Trafikkberegninger, Foreløpig horisontal og vertikal geometri på veg |  | Valgt tverrprofil, horisontal og vertikal geometri på veg, skilt, signal mm Stømbehov |  | Låst geometri, skilt og fundament som volum objekter
Konstruksjon |  |  | Plassering koordinert |  | Volumobjekter |  | Låst geometri
Andre fag avklares i prosjekt
Leveranse og bruksområde | Dette er kun veilende og ment som eksemplifisering for å øke forståelsen av MMI bruken.
Leveranse
Primært bruksområde
Sekundært bruksområde
Risiko - Prosjektteam må definere risikomatrize for bruk av modellen før MMI 400
*Med Boksvolum menes; Ytre volum av objektet for å reservere plass i modellen.